Seznam budov pro zpracování energetického auditu a jejich základní technická specifikace

Energetické audity (EA) budou zpracovány dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek č. 480/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitosti EA ve znění pozdějších předpisů se změnami: 309/2016 Sb. a vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Budovy základních a mateřských škol, na které požadujeme zpracovat energetický audit:

MŠ Konská 419 (včetně bývalého pavilonu ZŠ) - obestavěný prostor 7 600 m³

- budova má 3 pavilony: MŠ, bývalá ZŠ a tělocvična

- druh topení: plynový kotel

- roční spotřeba energií: elektr. en. 68 GJ

plyn	944 GJ

- budova postavena v r. 1961

- zatepleny pavilony MŠ a tělocvičny v r. 2008

ZŠ Nebory 165				- obestavěný prostor 2 600 m³

- druh topení: plynový kotel

- roční spotřeba energií: elektr. en.   53 GJ

plyn	        406 GJ

- budova postavena v roce 1926

MŠ Nebory 126			- obestavěný prostor 2 650 m³

- druh topení: plynový kotel

- roční spotřeba energií: elektr. en.   97 GJ

plyn	       445 GJ

- budova postavena v r. 1908

- budova zateplena v r. 2014

ZŠ a MŠ Karpentná 91			- obestavěný prostor 1 700 m³

- druh topení: kotelna na tuhá paliva

- roční spotřeba energií: elektr. en.             69 GJ

peletky (19,2 t)   317 GJ

- budova postavena v r. 1935

PZŠ a PMŠ Oldřichovice 210		- obestavěný prostor 2 100 m³

- druh topení: elektrická akumulační kamna

- roční spotřeba energií: elektr. en.  219 GJ

- celkový instalovaný příkon elektr. aku. kamen 86,2 kW

- budova postavena v r. 1906

- budova zateplena v r. 2015

MŠ Oldřichovice 208			- obestavěný prostor 2 300 m³

- druh topení: elektrická akumulační kamna

- roční spotřeba energií: elektr. en.  195 GJ

- budova postavena v r. 1904

MŠ Tyra 80				- obestavěný prostor 2 350 m³

- druh topení: plynový kotel

- roční spotřeba energií: elektr. en.     1 GJ

plyn           225 GJ

- budova postavena v r. 1904