Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str.1/1

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

Specifikace dodávek, služeb a stavebních prací k ocenění

| Výměna výtahu v budově na ul. Máchova 1134 – opakování |
| --- |
| PŘEDMĚT | Cena v Kč bez DPH |
| Cena za kompletní výměnu výtahu dle PD (stavba + elektro) vč. nové dokumentace výtahu | ……………… |
| Paušál | Kč / za 1 měsíc (bez DPH) | měsíců | Celkem za 60 měsíců |
|  | ………………. | 60 | ……………… |
| Celková cena za výměnu výtahu a provádění následného servisu a vyprošťování osob v záruční době (výslednou cenu přeneste do krycího listu nabídky – jako cenu hodnocenou) | ………………. |
| Paušální cena musí zahrnovat veškeré náklady nutné k zajištění kompletní servisní činnosti u rekonstruovaného výtahu dle následujících požadavků: |
| - odstraňování poruch výtahů po telefonickém nahlášení na dispečink firmy v den nahlášení včetně sobot, neděl a svátků, - zajištění nepřetržité vyprošťovací služby uvízlých osob s nástupem do 60 min. po nahlášení - provádění periodických odborných prohlídek a zkoušek v termínech dle ČSN 274007, - provádění pravidelné a preventivní údržby výtahu včetně provozních prohlídek dle ČSN 274002 a udržování strojních částí výtahu v optimálním stavu, náklady na drobný materiál jako tuky, oleje apod. |
| Zadavatel požaduje nástup na opravu od nahlášení poruchy a vyproštění uvízlé osoby z výtahu v důsledku výpadku proudu, nebo poruchy výtahu do 60 minut od nahlášení nepřetržitě 365 dnů v roce. |