|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1.1 ZD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam prací a dodávek k ocenění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA |  |  | jednotka |  | cena za jednotku |  | předpoklad pro r. 2021- 2023 |  | cena celkem (Kč bez DPH) (součin jedn. cen a počtu předpokládaných jednotek) |  |
|  |  |  |  |  |  | (Kč bez DPH) |  | (počet jednotek) |  |  |  |
|  | Revize spalinové cesty, kontrola spalinové cesty |  |  | 1 byt |  | ………………… |  | 150 |  | ………………………. |  |
|  | Revize spalinové cesty, kontrola spalinové cesty |  |  | 1 kotelna |  | ………………… |  | 3 |  | ………………………. |  |
|  | Čištění vyvložkovaných komínů na plynná paliva |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 1800 |  | ………………………. |  |
|  | Čištění nevyvložkovaných komínů na plynná paliva |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 300 |  | ………………………. |  |
|  | Čištění spalinové cesty na tuhá paliva |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 1800 |  | ………………………. |  |
|  | Kontrola a výběr komínových dvířek |  |  | 1 ks |  | ………………… |  | 100 |  | ………………………. |  |
|  | Kontrola napojení samostatného kouřovodu |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 300 |  | ………………………. |  |
|  | Měření dle TPG 704 01:2013 čl.8.3.2 |  |  | 1 spotřebič |  | ………………… |  | 1800 |  | ………………………. |  |
|  | Měření 4Pa testu |  |  | 1 spotřebič |  | ………………… |  | 10 |  | ………………………. |  |
|  | Kamerová prohlídka komínového průduchu |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 10 |  | ………………………. |  |
|  | Kouřová a tahová zkouška |  |  | 1 průduch |  | ………………… |  | 10 |  | ………………………. |  |
|  | Celková cena bez DPH (součet cen ve sloupci „cena celkem“) (Celková cena bude uvedena v krycím listu nabídky jako cena hodnocená) |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………… |  |
|  | Poznámka: Provádění kontrol a čištění spalinových cest, provádění revizí spalinových cest, vypracování zpráv spalinové cesty musí být provedeno v souladu se Zákonem č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru a Vyhláškou č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předpoklad pro roky 2021 - 2023 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(aktualizováno ke dni 02.11.2020)