## rozpočet
Zakázka: | PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA | [5 empty] | 2020-12-07
Vypracoval: | Ing. Josef Nezval | [5 empty] | Systém: EPS
Váš obchodník: | [6 empty] | Použitá technologie:-
|  |  |  | Materiál (Kč) |  | Montáž (Kč)
Typ: | Popis: | počet | jedn | cena/jedn. | cena celkem | cena/jedn. | cena celkem
| kompaktní ústředna EPS, 2 kruhy, krabice, karta pro OPPO, výstup pro KT, reléová karta 8xrelé | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| nástěnná rozvodnice pro ústřednu EPS - Vnitřní rozměr 600x500x200 (vxšxh-mm)- Vnější rozměr 778x681x275 (vxšxh-mm)- Splňuje EW30, P30, EI30, DP1S- Barva RAL 7035, IP 54- Hmotnost 57 kg- Kabelové prostupy na horní straně skříně (1x CKE typ B)- Maximální ztrátové výkony 46 W* | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Akku 12 V / 24 Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| siréna EPS, červená, 24V SS | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GŘ HZS ČR - v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661:2001, český popis, kompatibilní s ústřednami EPS včetně originální půlcylindrické vložky. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| KTPO 24V s motýlkovým zámkem CISA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| xenonový maják červený, červená čočka, 24 V / 130 mA, 2J, vysoká patice, EN 54-3, IP65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| přppojení na PCO hasičů, dodávka a montáž vysílače, projekt ZDP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| zdroj dle EN54-4, 24V/3A, kovový kryt,aku 2x18Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Hlásiče
| multisenzorový hlásič | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| sokl, bez loop kontaktu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| popisný štítek | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| tlačítkový hlásič , červený, IP24 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka lineárního det. Kabelu, krabice IP65, napájení 24SS, Kompatibilita se všemi systémy EPS | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Detekční kabel, teplotní hlásič, 74°C | 390 | m |  | 0 |  | 0
| nosný apodružný materiál pro detekční kabely | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Kabely:
| Kabel PRAFlaCom 1x2x0,8 | 420 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8/E30 | 180 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,5/E30 | 145 | m |  | 0 |  | 0
| příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa | 750 | ks |  | 0 |  | 0
| tubka pvc d 16 | 450 | m |  | 0 |  | 0
Stavební práce:
| Průraz zdivem do tloušťky 15cm | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0
| Průraz betonovou podlahou DN40 do tloušťky 30cm | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0
HZS |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Oživení a programování | 1 | ks |  |  |  | 0
| Výchozí revize | 1 | ks |  |  |  | 0
| Mimostaveništní doprava | 1 | ks |  |  |  | 0
| Funkční zkouška | 1 | ks |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  |  |  | 0
| zednické práce | 16 | hod |  |  |  | 0
Mezisoučet v Kč, bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Cena celkem v Kč, bez DPH | [6 empty] | 0
DPH 21% | [6 empty] | 0
Cena celkem v Kč, s DPH | [6 empty] | 0