- Rozsah servisních služeb

- Rozsah činností zahrnutých v paušální sazbě:

a/  telefonický nebo elektronický kontakt (mobil, mail nebo fax)

- hotline 24/7,

- proaktivní dohled všech zařízení

- vyhodnocení poruchových stavů

- organizovaní výjezdů servisních vozidel

- informování zákazníka o opatřeních vedoucích k odstranění poruchových stavů

- nahlášení konce poruchy

b/  pohotovostní sklad náhradních dílů

dle konfigurace systému je držen sklad náhradních dílů systému tak aby bylo možné v požadované reakční době a po souhlasu s opravou zahájit opravy systému.

c/  garantovaná reakční doba 48 hodin

doba mezi nahlášením poruchy a nástupem servisních techniků. Toto platí pro pracovní dny. Při nahlášení poruchy do v posledním pracovním dni v týdnu připadá začátek servisního zásahu na první pracovní den následujícího týdne.

d/  pravidelný roční servis „malý servis“

- fyzická kontrola všech hlásičů

- fyzická kontrola vysílacího pracoviště a převaděče (Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění, kontrola napětí napájecího zdroje, kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu – vf Wattrnetr, kontrola konektoru napáječe, kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi - PSW metr, kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR(Státní inspekce radiokomunikací) (nebo oblastně příslušné inspekci ČTU)

- fyzická kontrola sirény

- fyzická kontrola čidel

- kontrola SW vybavení

e) provedení revize celého zařízení v termínech a rozsahu stanoveném příslušnými normami.

f) pravidelné roční proškolení uživatelů v rozsahu 4 hodin

2)  Paušální sazba

V závislosti na nabízených službách, uvedených v bodě 1 této přílohy, byla dohodnuta paušální sazba za poskytované služby.

V paušální ceně je započítáno 5 servisních hodin technika v případě opravy výstražného systému. Opravy nad rámec 5 hodin zahrnutých v měsíčním paušálu budou účtovány jako nadlimitní hodiny dle ceníku nejběžnějších náhradních dílů, materiálů a služeb. Před započetím prací nad rámec servisních hodin bude kontaktován provozovatel systému a bude mu předložen předpokládaný rozsah servisních hodin a soupis materiálu nutný pro opravu systému. Po písemné akceptaci provozovatelem bude zahájena oprava systému. Výkaz prací bude vždy součástí měsíčního vyúčtování.

V paušální ceně není započítán materiál nutný pro opravy systému, kde dochází k běžnému opotřebení např. atmosférickými vlivy jako např. konektory, samovulkanizační pásky nebo pojistky a jiné.

- Soupis pokrytých zařízení

| P/N | Popis | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| VOX9101 | Vysílací pracoviště skříň pls RDST | 1 |
| VOX9105 | Napojeni na JSVV s FM přijímačem | 1 |
| VOX9116 | Anténa na BMIS | 1 |
| VOX9115 | Anténa na JSVV | 1 |
| VOX9106 | Napojeni na GSM a Tel. | 1 |
|  | Převaděč | 1 |
| VOX9429 | Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz nebo 160MHz | 1 |
| VOX9503 | Komunikační modul RDST VHF,MB | 1 |
| VOX9502 | Komunikační modul JSVV do sirény obousměr | 1 |

| P.č. | Název části systému | M.j. | počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení VIS |  |  | #ODKAZ! |
|  | Řídící pracoviště |  | 15 |
| 1 | Vysílací pracoviště skříň včetně RDST, zálohování | ks | 1 |
| 2 | Napojení na JSVV s FM přijímačem | ks | 1 |
| 3 | Anténa na BMIS | ks | 3 |
| 4 | Anténa na JSVV | ks | 1 |
| 5 | Napojení na GSM | ks | 1 |
| 6 | Mobilní pracoviště s anténou | ks | 1 |
| 7 | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC | ks | 3 |
| 8 | Multimediální PC, s LCD, | ks | 2 |
| 9 | Mobilní terminál včetně sw výbavy, komplet | ks | 2 |
| 10 | Modul pro ovládání sirén | ks | 2 |
|  |  |  | 15 |
|  | Převaděče |  | 4 |
| 11 | Digitální převaděč | ks | 1 |
| 12 | Anténa | ks | 1 |
|  |  |  | 4 |
|  | Bezdrátové hlásiče |  | 1 580 |
| 13 | Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, obousměrný pásmo MB, | ks | 350 |
| 14 | Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm | ks | 850 |
| 15 | Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 1m koax. přívod BNC | ks | 351 |
| 16 | Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz nebo 160MHz | ks | 1 |
| 17 | Ultrazvukový měřič vodní hladiny | ks | 1 |
| 18 | Vodočetná lať | ks | 1 |
| 19 | Kalibrace čidla, označení SPA, zaměření podélného a příčného profilu koryta | ks | 1 |
|  | Software |  | 10 |
| 20 | Řídící a monitorovací server | ks | 1 |
| 21 | Serverová aplikace | ks | 1 |
| 22 | Softwarová aplikace Klient | ks | 3 |
| 23 | SW aplikace GIS Server | ks | 1 |
| 24 | Integrační modul ČHMU | ks | 1 |
| 25 | Integrace, provázání s dPP | ks | 1 |
| 26 | SMS modul | ks | 1 |
| 27 | SW aplikace Webový server | ks | 1 |
|  | Ostatní |  | 8 |
| 28 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |
|  |  |  | 30 |
|  | Montážní materiál - instalace vysílacího pracoviště |  | 332 |
| 29 | Zásuvka Canon 9 | ks | 1 |
| 30 | Vidlice Canon 9 | ks | 1 |
| 31 | Kryt Canon 9 | ks | 2 |
| 32 | Konektor PL (male) | ks | 4 |
| 33 | Spojka PL | ks | 4 |
| 34 | Žlab kabelový vkládací 40x15 | m | 10 |
| 35 | Žlab kabelový vkládací 20x20 | m | 20 |
| 36 | Hmoždinky UN ZK 6/25/55 | ks | 100 |
| 37 | Vrut ŠH 6x50 | ks | 100 |
| 38 | Datový kabel JYTY 4Bx1 | m | 15 |
| 39 | Kabel audio S7203 | m | 15 |
| 40 | Koaxiální kabel RG 213/U | m | 60 |
| 41 | Síťový přepínač na zálohovanou síť (UPS, diesel) |  | 90 |
|  | Montážní materiál k uchycení antény |  | 6 |
| 42 | Držák SAT pro uchycení antény JSVV na stáv stožárek | ks | 2 |
| 43 | Svodič bleskových proudů pro koax. vedení včetně konektorů | ks | 4 |
|  |  |  | 2 |
|  | Montážní materiál k uchycení kabelů |  | 150 |
| 44 | Trubka flexo 1225 včetně objímek | m | 50 |
| 45 | Řemínek stahovací UV odolný 300mm | ks | 100 |
|  | Konstrukce ostatní |  | 20 |
| 46 | Ocelové konstrukční prvky pro přichycení čidel | kg | 20 |
|  |  |  | 20 |
|  | Upevňovací materiál k instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů |  | 8 397 |
| 47 | Páska Bandimex B 205 16mm (30m) | bal | 92 |
| 48 | Spona Bandimex S 255 16 mm, bal. po 100ks | bal | 14 |
| 49 | Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021) | ks | 1 191 |
| 50 | Řemínek stahovací 300mm - UV odolný (CV - 292W) | ks | 7 100 |
|  |  |  | 8 397 |
|  | Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů |  | 1 950 |
| 51 | Svorka RSA 6 modrá | ks | 193 |
| 52 | Svorka RSA 6 zelená | ks | 193 |
| 53 | Svorka RSP 4 | ks | 193 |
| 54 | Trubičková pojistka 6,3 A | ks | 193 |
| 55 | Instalační krabice IP 55 zapečetitelná | ks | 158 |
| 56 | Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm | ks | 316 |
| 57 | Trubičková pojistka 6A char. T1 | ks | 158 |
| 58 | Jistič NF - 1P 16A/B | ks | 2 |
| 59 | Vývodka do rozvodnice na kabel 3x1,5 - OBO V-TEC M 20x1,5 | ks | 509 |
| 60 | Kovová trubka 3313 / texo trubka 1220 pro kabel k čidlům VH včetně příchytek | m | 5 |
| 61 | Chránička pevná UV stabilní | ks | 30 |
|  | Kabely pro přichycení ke sloupům VO |  | 1 150 |
| 62 | Kabel JY-(st)Y 1x2x0.8 | m | 20 |
| 63 | Kabel CYKY 3(J)x1,5 | m | 1 130 |
|  |  |  | 1 150 |
|  | Montážní materiál pro připojení ke sloupům NN |  | 948 |
| 64 | Síťová svorka pro přechod z Al na Cu | ks | 316 |
| 65 | Kabel CYKY 3(J)x2,5 | m | 632 |