## rozpočet_slabo
Stavba: PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA
Část: D1.4.3 Slaboproud
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | průraz DN100 betonovou podlahou, jádrové vrtání | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Trubka PVC 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 350 |  | 0 |  | 0
5 | Trubka PVC 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 45 |  | 0 |  | 0
6 | elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 20 |  | 0 |  | 0
7 | elekroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 40 |  | 0 |  | 0
8 | elekroinstalační lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 15 |  | 0 |  | 0
9 | ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 160 |  | 0 |  | 0
10 | protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
11 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže - montáž
1 | Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ukončení kabelu UTP v zásuvce | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0
5 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 840 | 0 | 0 |  | 0
6 | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0
7 | Ukončení svažení optického kabelu 32vlk | kmpl | 2 | 0 | 0 |  | 0
8 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Montáž panelu pro přívod 220V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | montáž kamery | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
12 | montáž antény na střeše | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 | montáž ocelové konstrukce pro anténu na střeše | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | montáž NVR pro 16 kamer do racku, konfigurace | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
15 | Uvedení do provozu, zaškolení provozovatele | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod univerzální kabeláže + CCTV - dodávka
1 | Instalační kabel Cat.6 FTP, outdoor | m | 840 |  | 0 | 0 | 0
2 | zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (krabice, kryt+rámeček) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | IP kamera, Kompakt 5MPx Starlight, 2.8mm, IR 30m, PoE, WDR 120dB, IP67 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
4 | montážní box pro kameru | ks | 12 |  | 0 |  | 0
5 | poe switch, 16x10/100Mbps Hi-PoE, 2x1Gbs combo RJ45/SFP, 190W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | NVR - 16ch.@8MPx, max. 200Mbps, 2xHDD, H.265, VGA/HDMI, 1U | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm, pro digitální videorekordéry | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | licence 16 kamer pro Digifort Professional | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | UPS - Line-interaktivní, Výstupní kapacita (VA): 1500 VA, Výstupní výkon: 1000 W. Typy zásuvky pro napájení ze sítě: C13 rozdvojovač, IEC Jumpers, Zástrčka: C14 rozdvojovač, Počet zásuvek: 4 AC zásuvky / AC zásuvek. Typ baterie: Olověná (VRLA), Výdrž baterie (max.): 6 rok/roky, Doba nabíjení baterie: 3 h. Formát: Montáž na rack, Barva: Černá, Kapacita racku: 2U. Šířka: 432 mm, Hloubka: 477 mm, Výška: 86 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10
11 | rozvaděč DR1
12 | 19" rozvaděč 18U stojanový 600x400, světle šedý RAL 7035, komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 3m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
19
20 | rozšíření systému městské policie
21 | datové úložiště - Škálovatelný NAS systém, ve formátu 1U, nabízí čtyři šachty pro disky (4 x 3.5" nebo 2.5" SATA SSD/HDD, disky nejsou součástí balení), podporuje RAID režimy: Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. HW: Realtek RTD1296 čtyřjádrový čip, 1.4GHz; hardwarové šifrování (AES-NI), podporuje hot-swap. Rozhraní: 2 x USB 3.0, 1 x eSATA, 2 x gigabit LAN (RJ-45). | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | přídavný HDD 6.0TB, SATA-6G, 7200rpm, pro digitální videorekordéry | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | spojovací anténa 10G, antémna 35CM, včetně antén | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | ocelová konstrukce na střeše pro anténu, stojan trojnožka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod parkovcího systému - montáž
1 | Mont. 1HU PATCH panelu kat. 6 bez UK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
2 | montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ukončení kabelu UTP v zásuvce | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
4 | Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
5 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 760 | 0 | 0 |  | 0
6 | Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
7 | Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | Montáž racku do 42 HU | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Montáž panelu pro přívod 220V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | montáž kamery | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
12 | konfigualce systému,uvedení do provozu, zaškolení provozovatele | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod parkovcího systému - dodávka
1 | Instalační kabel Cat.6 FTP, outdoor | m | 760 |  | 0 | 0 | 0
2 | IP kamera, 2MPix Ultra Low-light IP kamera pro čtení SPZ; WL 100m; 8-32mm, 1/1.8" progressive scan CMOS Rozlišení 2MP (1920x1080) @ 50sn/s Citlivost: Color 0.001 Lux @(F1.2, ADC On) 0 Lux s IR přísvitem Rychlost závěrky: 1s až 1/100,000s Funkce WDR s rozsahem 140 dB Vyhřívání kamery Skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) Focus: Auto, semi-auto, manual Technologie vylepšení obrazu: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekce zkreslení objektivu Zorné pole: horizontální 40,3° - 14,4°, vertikální 22,1° - 8,2°, diagonální 46,9° - 16,5° Komprese: H.265, H.265+, H.264, H.264+ IR přísvit: až 100m Audio: 1xIN/OUT Alarm: 2x IN/OUT Spuštění alarmu: Detekce pohybu, poplach při neoprávněné manipulaci s videem, odpojená síť, konflikt adres IP, nelegální přihlášení, plný pevný disk, chyba pevného disku, alarm pro uvedenou poznávací značku na černé listině Technologie Deep learning pro lepší klasifikaci objektů Vysoká přesnost zachycení pohybujících se vozidel Paměť pro 10 000 záznamů SPZ na černé a bílé listině Smart funkce: detekce překročení čáry, detekce narušení, vstup a výstup ze zón,detekce zmizení objektu,detekce zapomenutého zavazadla, funkce počítaní osob,detekce obličeje Pět současných streamů - pro nahrávaní, mobilní telefony, živý dohled, atd. Rozhraní: 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, Video výstup: 1Vp-p composite output (75 /CVBS) BNC: CVBS analog output (4CIF resolution), internal Podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC až 256GB Krytí: IP67,IK10 Materiál: kov Napájení: 12 VDC ± 20%, three-core terminal block, PoE (802.3at, class 4) Pracovní teplota: - 40°C až + 60 °C Hmotnost: 1920 g Rozměry: 144 × 347 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
3 | řídící server dle specifikace v technické zprávě | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | NAS server dle specifikace v technické zprávě | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sestava PC pro obslužné pracoviště dle specifikace v technické zprávě | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | poe switch, 16x10/100Mbps Hi-PoE, 2x1Gbs combo RJ45/SFP, 190W | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ethernetové relé, 8 přepínacíích kontaktů 24VDC, ovládání a dohled přes Ethernet (10/100 Ethernet; běžná počítačová síť LAN), Komunikační možnosti: Webové rozhraní, e-mail, Spinel, MODBUS TCP, SNMP, HTTP GET, XML, TCP a UDP datové spojení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | napájecí zdroj 230V/24DC, 3A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | UPS - Line-interaktivní, Výstupní kapacita (VA): 1500 VA, Výstupní výkon: 1000 W. Typy zásuvky pro napájení ze sítě: C13 rozdvojovač, IEC Jumpers, Zástrčka: C14 rozdvojovač, Počet zásuvek: 4 AC zásuvky / AC zásuvek. Typ baterie: Olověná (VRLA), Výdrž baterie (max.): 6 rok/roky, Doba nabíjení baterie: 3 h. Formát: Montáž na rack, Barva: Černá, Kapacita racku: 2U. Šířka: 432 mm, Hloubka: 477 mm, Výška: 86 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
9
10 | rozvaděč DR1
11 | 19" rozvaděč 18U stojanový 600x400, světle šedý RAL 7035, komplet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Patch panel 24xRJ45/ 6E 1U, šedý | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | propojovací kabely RJ45/RJ45 cat.6 - 3m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod přístupového systému - montáž
1 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 480 | 0 | 0 |  | 0
2 | kabel JYTY 2x1 v trubce,liste | m | 80 | 0 | 0 |  | 0
3 | Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY | ks | 48 | 0 | 0 |  | 0
4 | Montáž čtečky | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
5 | Montáž řídící jednotky pro dveře | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
6 | Montáž ID systému | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Mont. elektrického zámku | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
8 | montáž dveřního kontaku | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
9 | Stejnosměrná měření na míst.kabelu | pa | 24 | 0 | 0 |  | 0
10 | Zprovoznění technologie, propojení s výkonnými prvky jednotlivých vstupů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Konfigurace přístupového systému do SW nadstavby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 | Zaškolení školení uživatele, správce | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Rozvod přístupového systému - dodávka
1 | Kabel FTP/cat5e | m | 480 |  | 0 | 0 | 0
2 | kabel JYTY 2x1 v trubce,liste | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
3 | Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru ID systému . Tvoří komunikační most na server. Komunikace RS485, Eth RJ45, USB, kapacita paměti (2500 karet / 2500 záznamů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Bezkontaktní čtečka HID iClass, Mifare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou. IP65 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
5 | adapter pro povrchovou montáž čtečky | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
6 | řídící člen identifikačního stanoviště, ovládá 4 id místa, komunikace RS485, i2c., montážní krabice povrchová - komplet | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | FW pro řídící jednotku /konfigurovatelné dle požadavku, včetně režimu offic | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektrický dveřní zámek 12V/300mA SS, nízkoodběrový | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
9 | Průmyslový napájecí zdroj 24V/ss/350W, se záložním provozem do 1 hodiny provozu technologie, 240 x 160 x 90 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | dveřní magnetická kontak povrchový | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
11 | Klíčenka Teardrop Mifare | ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
12 | SW aplikace ACCESS X pro řízení přístupu s komunikací technologie GOLDCARD licence do 100 id | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | rozšíření licence o 100 id | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0
14 | personální čtečka čipů, karet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Revize | hod | 16 | 0 |  |  | 0
2 | Koordinace se správcem MKS Třinec,připojení kamerového systému do sítě MKS Třinec | hod | 80 | 0 |  |  | 0
4 | zaškolení uživatele, funkční zkoušky | hod | 16 | 0 |  |  | 0
5 | zednické přípomoci | hod | 32 | 0 |  |  | 0
6 | úpravy při napojování ve stávajících pracovištích | hod | 16 | 0 |  |  | 0
7 | dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 32 | 0 |  |  | 0
8 | celkem | [5 empty] | 0