## Krycí List
Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
| 73961 Třinec - Staré Město | POPTÁVKA
| Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit. |  |  | Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně). |  | Set Column width to
56
|  | Zakázka: | MŠ Nebory 126 - oprava plynové kotelny |  |  | MŠ Nebory 126 - oprava plynové kotelny
0 |  | Číslo poptávky: | 1 |  |  | 1
21 |  | Poptávka: | poptávka |  |  | poptávka
#N/A |  | Komentář: |  |  |  | 0
#N/A |  | Zadání: |  |  |  | 0
0 |  | Datum uzávěrky poptávky:
0 |  | Datum zahájení realizace:
0 |  | Datum ukončení realizace:
0 | [5 empty] | {6AA36481-308F-4E89-946A-02F7C7B84B67}
| ZADAVATEL |  |  | UCHAZEČ
| Zadavatel: | Statutární město Třinec |  | Uchazeč:
| DIČ: | CZ00297313 |  | DIČ:
| IČ: | 00297313 |  | IČ:
0
| Adresa |  |  | Adresa
| Ulice: | Jablunkovská 160 |  | Ulice:
| Město: | Třinec - Staré Město |  | Město:
| PSČ: | 73961 |  | PSČ:
| Kontakt |  |  | Kontakt
| Telefon: |  |  | Telefon:
| E-mail: |  |  | E-mail:
| www: |  |  | www:
KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
|  |  |  | Telefon | Email
| referentka - příprava a realizace investic: | Renata Šedová |  | 558 306 216 | renata.sedova@trinecko.cz
KOMENTÁŘ UCHAZEČE

## Rekapitulace
MŠ Nebory 126 - oprava plynové kotelny - SOD
| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH
STAVBA | STAVBA: MŠ Nebory 126 - rekonstrukce kotelny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001 | D_001: Plynoinstalace | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/723 | 723: Potrubní rozvod | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/723VD | 723VD: Plynovod | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/734 | 734: Armatury | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/783 | 783: Nátěry | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/90 | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/D_008 | D_008: Ostatní materiál | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/H723 | H723: Vnitřní plynovod | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001_00 | D_001_00: Rozvaděč DT1 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001_00/D_001_00. | D_001_00. | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_002 | D_002: Rozváděč RH | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_002/D_002. | D_002.: Rozváděč RH | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_003 | D_003: Přístroje v provozu | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_003/D_003. | D_003.: Přístroje v provozu | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_004 | D_004: Kabely, kabelové trasy | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_004/D_004. | D_004.: Kabely, kabelové trasy | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_005 | D_005: PRÁCE | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_005/D_005. | D_005.: PRÁCE | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_006 | D_006: Ostatní náklady | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_006/D_006. | D_006.: Ostatní náklady | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009 | D_009: Technologie zdroje tepla | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/713 | 713: Izolace tepelné | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/721 | 721: Kanalizace | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/721VD | 721VD: Kanalizace | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/731 | 731: Kotelny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/732 | 732: Strojovny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/733 | 733: Rozvod potrubí | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/734_00_01 | 734_00_01: Armatury | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/735 | 735: Otopná tělesa | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/90_00_01 | 90_00_01: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/94 | 94: Lešení a stavební výtahy | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/D_022 | D_022: Ostatní materiál | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/H731 | H731: Kotelny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_023 | D_023: Větrání kotelny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_023/728 | 728: Vzduchotechnika | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_023/787 | 787: Zasklívání | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_026 | D_026: Odtah spalin | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_026/731VD | 731VD: Kotelny | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_028 | D_028: Související práce a činnosti | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_028/911VD | 911VD: Ostatní související práce a činnosti | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV | HSV: Práce a dodávky HSV | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/1 | 1: Zemní práce | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/3 | 3: Svislé a kompletní konstrukce | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/5 | 5: Komunikace pozemní | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/6 | 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/8 | 8: Trubní vedení | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/9 | 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/997 | 997: Přesun sutě | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/998 | 998: Přesun hmot | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV | PSV: Práce a dodávky PSV | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/711 | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/721_00 | 721_00: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/771 | 771: Podlahy z dlaždic | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/784 | 784: Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/VRN/VRN4 | VRN4: Inženýrská činnost | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Poptávané položky
Poptávka
Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.
| GUID | ID HSC | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Poptávaná Výměra | Nabízená Výměra | Jedn. Cena | Cena | Komentář zadavatele | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář uchazeče | Cenová soustava | Jedn. hmotnost | Jedn. Suť | Zamčená cena
STAVBA |  | 1 |  | Stavba |  | STAVBA: MŠ Nebory 126 - rekonstrukce kotelny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_001: Plynoinstalace |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001/723 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 723: Potrubní rozvod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {8155CC72-48D7-41F7-9AD0-DED4C86BEFC2} | <item> | 250 | SUB | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {63194859-2FB5-47F1-86A0-484E82B48119} | <item> | 251 | SUB | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {2EF1B627-A0E1-48C7-B7BF-5DC8B21243BA} | <item> | 252 | SUB | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {4248BB0E-B767-4C21-8F62-00C3B0F749AA} | <item> | 253 | SUB | 723191121R00 | Hadice nerezová připojovací d20, přípojení 3/4", dl. 300 mm pro plyn - dle specifikace | soubor | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {BAD06E05-98D8-4FCC-8AA3-CE634CBDD31D} | <item> | 254 | SUB | 723225111R00 | Ventil vzorkovací DN15 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {BBF3CEC8-9120-446C-9074-C5FF0058D1B6} | <item> | 255 | SUB | 723235111R00 | Kohout kulový plynový, DN 15 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B70F6741-D685-4F7C-AACB-04A0433D214F} | <item> | 256 | SUB | 723235112R00 | Kohout kulový plynový, DN 20 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {800EBF46-283A-46FF-BC0A-90F347BF6789} | <item> | 257 | SUB | 723237218R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E414122D-1F1F-4386-BCB6-D83963B31604} | <item> | 258 | SUB | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {17A3B87D-3B16-444D-9CE7-BCF7C8836A01} | <item> | 259 | SUB | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30 | 30 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {0E03AD36-806F-4575-BA24-CE9FD66E0724} | <item> | 260 | SUB | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E9C06F5A-08C9-4F49-988D-2747A0AD3F0C} | <item> | 261 | SUB | 723230801R00 | Demontáž středotlakého regulátoru včetně armatur - jednod. řada | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {AC82DB02-4968-4858-8672-C36550A3115A} | <item> | 262 | SUB | 723239201R00 | Montáž regulátoru středotl. jednod. přírub. | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {9E2D1C87-8CBD-41BD-B16A-30E12C01B614} | <item> | 263 | SUB | 723260802R00 | Demontáž plynoměrů G 25 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {5B9AFC62-80C2-4BD1-8F84-7182EB4054A3} | <item> | 264 | SUB | 723160834R00 | Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {ED39071F-8316-4560-9BE2-EE604E0E1C62} | <item> | 265 | SUB | 723261914R00 | Zpětná montáž plynoměru G 25 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E1E83DB4-FD32-4058-BA9A-E2C3025A6F4C} | <item> | 266 | SUB | 723160207R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2 | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {953E875B-884F-4C27-AD4E-2A7BC8EF0B99} | <item> | 267 | SUB | 723160337R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 2 | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E789F53C-780A-4DC0-A407-464D7C3558F1} | <item> | 268 | SUB | 723190917R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FBF5E022-8002-4633-9D7C-6B7D5AACFC96} | <item> | 269 | SUB | 723190913R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {ABF4A1BA-974B-4159-99B9-E0B593942D77} | <item> | 270 | SUB | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 - filtr | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/723VD |  | 3 |  | Pododdíl |  | 723VD: Plynovod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {EFCC6413-F951-4D65-9EC4-1A35CF0B72AA} | <item> | 271 | SUB | 723920VD | Přesně nespecifikovaný materiál pro výměnu fakturačního plynoměru v případě požadavků dodavatele plynu (2 x kulový kohout KK 65, potrubí, tvárovky, šr | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/734 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 734: Armatury |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9DD2D0D0-0151-4B4D-B16D-5C323DCAB4DF} | <item> | 272 | SUB | 734422130R00 | Tlakoměr ukazovací pro plyn 0-4kPa - komplet podle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {108721C7-4BC1-4284-96F3-2612F3ABE008} | <item> | 273 | SUB | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - armatury, tlakoměry | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {5979111D-303A-477E-A20B-3390A4118F42} | <item> | 274 | SUB | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/783 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 783: Nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {08B80C3F-0BBB-4D3B-8D93-7968C3679E09} | <item> | 275 | SUB | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm, nové potrubí + oprava | m | 30 | 30 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/90 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {3C8B6C40-3085-49B2-87C6-A6105DA312A9} | <item> | 276 | SUB | 900 R03 | HZS - kotvení potrubí | h | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {6FE0CFA1-088D-4707-92D4-17FA657F46FA} | <item> | 277 | SUB | 900 R01 | HZS - demontáž části stávajícího plynového potrubí a armatur | h | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {88FF6978-9FFC-45F8-811E-369734D62BAF} | <item> | 278 | SUB | 900 R01 | HZS - vynesení demontovaného materiálu před objekt | h | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/D_008 |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_008: Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {F2EA7210-9445-44CD-B0C8-05206392F0FA} | <item> | 280 | SUB | 723111VD | Kompletní souprava regulátor tlaku plynu s protipřírubami a kohouty - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FCDA16BD-CB64-44DB-B650-FDCA3221A325} | <item> | 281 | SUB | 723111VD | Plynový filtr před kotlem G 3/4", zemní plyn 2 kPa, - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {11A20181-C840-4F6D-A3C1-F9E0C5EB45B4} | <item> | 282 | SUB | 723300VD | Ostatní nespecifikovatelné ocelové potrubní tvarovky a fitinky | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {27EE3A4D-3F6D-4E99-AF6D-29CF3D484453} | <item> | 283 | SUB | 723301VD | Uchycení potrubí a ostatní montážní materiál | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DF9451D9-27F5-4C51-8DCD-79DAF589E715} | <item> | 284 | SUB | 723990VD | Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče, ... | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001/H723 |  | 3 |  | Pododdíl |  | H723: Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {3FCA4587-8E15-44E6-9A5C-01509C1C2401} | <item> | 279 | SUB | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 373 | 373 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_001_00 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_001_00: Rozvaděč DT1 |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_001_00/D_001_00. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_001_00. |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {B458BFF3-7C97-424F-A23A-192489678A37} | <item> | 190 | SUB |  | Nástěnný ocel.plechový rozvaděč WST,1000x600x260,krytí IP66 |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {ACDCA86D-CB22-43D0-8760-0F17CAFE2DC9} | <item> | 191 | SUB |  | Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {7E108C0B-90ED-4042-AD41-F8AE8D5C92F3} | <item> | 192 | SUB |  | Jistič 1-fázový 16A, char.B, 6kA |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {859D2F7A-1B5F-41B0-979A-51BF7C631D1A} | <item> | 193 | SUB |  | Jistič 1-fázový 10A, char.B 6kA |  | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {A9BA90F6-1CFA-4F6B-AFC7-0C9195F1268C} | <item> | 194 | SUB |  | Jistič 1-fázový 2A, char.C, 6kA |  | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {A885D739-8DF3-41A6-B3C3-FE0F53540316} | <item> | 195 | SUB |  | Jistič 1-fázový 2A, char.B, 6kA |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {2467E6E2-846C-49A3-A3AE-D5A8B692DA44} | <item> | 196 | SUB |  | Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {94AADF2C-309F-4F6F-848F-FEFD4F9A5C80} | <item> | 197 | SUB |  | Pojistková svorka vyklápěcí 24V AC/DC |  | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {264461F9-68F3-48B4-9DFE-75F5C18F8B8F} | <item> | 198 | SUB |  | Pojistková svorka vyklápěcí 230 V AC |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {1058E342-E438-4845-B2FB-DD155C2F3962} | <item> | 199 | SUB |  | Instalační stykač 25 A/230V AC/3NO/1NC |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {12BE9EC6-92C4-474C-A673-5EEF38987BA4} | <item> | 200 | SUB |  | Poruchová signalizace s externím dispejem; napájecí zdroj; tlakové čidlo; čidlo zaplavení; čidlo teploty prostoru; čidlo teploty soustavy |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {D685AEBB-9C44-4097-9DDA-0A212689A01E} | <item> | 201 | SUB |  | Univerzální GSM modul |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {2751F634-5BE0-470D-A993-7EBB8913C9D4} | <item> | 202 | SUB |  | Relé +patice , cívka 230V AC, 2 přep.kont 8A |  | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {D8DA8866-D91A-4048-8FD8-8CA65BFA8A83} | <item> | 203 | SUB |  | Hlavní vypínač 25A |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {BDA36D38-ABCC-43AD-86C3-E7ED26367A86} | <item> | 204 | SUB |  | Tlačítko černé |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {EF1F6118-95DC-4F5E-83E5-AC3A2974CF26} | <item> | 205 | SUB |  | Přepínač 3-polohový plastový černý, bez návratu |  | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {F8BAC5FE-B100-4230-A054-93D08BE80AC6} | <item> | 206 | SUB |  | Modulární světelné návěstí 1x červená, 230V AC |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {4FC3434C-9F7C-456A-83DD-B8AEAD5DC0E1} | <item> | 207 | SUB |  | Modulární světelné návěstí 1x zelená, 230V AC |  | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {4F1D0DEA-517A-4738-A898-8040D7A6C84E} | <item> | 208 | SUB |  | Omezovač přepětí 4P, 4x20kA, 280V AC |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {A630AC85-152C-4729-8D98-898A30C80299} | <item> | 209 | SUB |  | Ochrana přepěťová 230V, 6A |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {55FD8E36-5CDD-4F64-B563-720C7D19ECBC} | <item> | 210 | SUB |  | Svorka žluto-zelená do 16mm |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {70267D33-BD54-4CCA-880D-5EC6F5B8A7AE} | <item> | 211 | SUB |  | Svorka bezšroubová zelenožlutá do 6mm |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {147826E4-88F9-4F35-92F0-262AC94346B4} | <item> | 212 | SUB |  | Svorka bezšroubová modrá do 6mm |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {49B9920A-914B-4ABA-88A8-57BF869941CD} | <item> | 213 | SUB |  | Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm |  | 50 | 50 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {ADD49F44-522C-4156-AC61-F124D9893FE6} | <item> | 214 | SUB |  | Svorka bezšroubová modrá do 2,5mm |  | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {5B7AD44F-47B3-45DA-A014-D8EF242A5805} | <item> | 215 | SUB |  | Svorka bezšroubová zelenožlutá do 2,5mm |  | 11 | 11 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {B3EE495F-58A3-43EA-A7CD-0AF82EB8D5BF} | <item> | 216 | SUB |  | Kabelové vývodky |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {234D047F-20DC-4C41-BE02-D6A5A5CCAEBF} | <item> | 217 | SUB |  | Ostatní materiál ( zakonč.svork., ranžír.drát,...) |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_002 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_002: Rozváděč RH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_002/D_002. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_002.: Rozváděč RH |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CE5BE2FB-9D80-4EA4-9D39-64D8AE8B494C} | <item> | 218 | SUB |  | Jistič 3-fázový 16A, char.B 6kA |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_003 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_003: Přístroje v provozu |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_003/D_003. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_003.: Přístroje v provozu |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {621D8D55-A9C8-452C-976F-B51F0F119339} | <item> | 219 | SUB |  | Houkačka s optickou signalizací, 240 V AC, rudá |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {7B327B68-957A-4F11-B3BD-CE56809CAD6B} | <item> | 220 | SUB |  | Plastová krabice venkovní IP54 100x100x50 |  | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {E1479401-F455-469C-BCAB-71AB4A5D99B0} | <item> | 221 | SUB |  | Nouzové svítidlo, 6W, 230VAC, IP42 |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {078E84A0-FA7F-430D-A32E-9AEBB561C9C1} | <item> | 222 | SUB |  | Hřibové tlačítko s ochr. PVC skřínkou pro E-stop |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {62183D89-B3CB-4CF1-A6BD-0016DBBCF2D5} | <item> | 223 | SUB |  | Detektoru úniku plynů CH4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {7EBA7F76-4331-4608-92AC-97F6978BDE66} | <item> | 224 | SUB |  | Detektoru úniku plynů CO |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {4EB2B362-271C-4C41-B0FE-25F0F4C74686} | <item> | 225 | SUB |  | Snímač zaplavení, napájení 24V AC |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {E11A29E3-0F55-4CC2-9B7F-480466487855} | <item> | 226 | SUB |  | Příložný termostat, 17-90°C, nast kolečkem |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {320C634E-A45F-419C-98BF-9CA7E70B279B} | <item> | 227 | SUB |  | Zářivkové svítidlo na 230V AC, pro 2x LED trubici, 2x36W, IP66 |  | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {3C669B57-F158-4AF9-B2A1-D00F3D42FD8C} | <item> | 228 | SUB |  | Zdroj pro detektor úniku plynu CH4, CO |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {67B1E885-EEB1-4050-A577-F154CAF726F3} | <item> | 229 | SUB |  | Vypínač typ č.1 - bílá barva, 230V, IP54, pro nástěnnou montáž |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {5540B351-2E57-4A1F-9712-B43985145FAA} | <item> | 230 | SUB |  | Zásuvka - šedá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž |  | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_004 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_004: Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_004/D_004. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_004.: Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {F721F203-FAA6-464D-9D70-2CC7F975D76F} | <item> | 231 | SUB |  | Kabel |  | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {BA0CDC1B-D562-4199-BDD2-E4A2D19AE0CB} | <item> | 232 | SUB |  | Kabel |  | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {B223FD7D-2276-4496-B038-5B6411A7D174} | <item> | 233 | SUB |  | Kabel |  | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {4039270A-4E2A-4806-A01D-7369E7AD6BEE} | <item> | 234 | SUB |  | Kabel |  | 15 | 15 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {4A16339F-2EAE-449D-A1E2-9C41E9405652} | <item> | 235 | SUB |  | Kabel |  | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {0A932055-CC78-45FE-86B6-DAB35C522609} | <item> | 236 | SUB |  | Kabel |  | 114 | 114 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {9938A4C5-51EB-4CBA-A334-70FB9E5155ED} | <item> | 237 | SUB |  | Kabel |  | 13 | 13 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {A13D96A5-5D62-4AB3-A72A-A24847012481} | <item> | 238 | SUB |  | Kabel |  | 61 | 61 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {3A1E7EAA-21B0-46E9-9D6C-EE9D35E93A57} | <item> | 239 | SUB |  | Kabel |  | 32 | 32 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {192E9D08-16B2-4D04-9750-79D00D07D59B} | <item> | 240 | SUB |  | Kabel |  | 78 | 78 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {2576B666-2BB2-4922-BA38-BDB77F1A9A7A} | <item> | 241 | SUB |  | Materiál kabelových tras |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_005 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_005: PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_005/D_005. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_005.: PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {0E1509F5-6A34-453A-8A1A-046A40C9B724} | <item> | 242 | SUB |  | Montáž elektroinstalace a MaR zdroje tepla |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {F28BB8FD-B22D-4176-A9B0-F457C260ABD3} | <item> | 243 | SUB |  | Kompletace, vyzbrojení rozvaděče |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {1F04D7C8-876C-416B-8213-20CE2C84C362} | <item> | 244 | SUB |  | Nastavení plyn. kotlů a poruchové signalizace |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_006 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_006: Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_006/D_006. |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_006.: Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {936966B7-E393-44AC-A304-B225B9930F33} | <item> | 245 | SUB |  | Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {19E53465-6D42-4601-BB12-18D8E45816DD} | <item> | 246 | SUB |  | Projektová dokumentace skutečného provedení MaR |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {A1BEE530-0371-4ED8-B013-BF666C35FF13} | <item> | 247 | SUB |  | Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {58C5247C-EF84-4C0B-96E0-22D4AA36287C} | <item> | 248 | SUB |  | Demontáž stávající elektroinstalace |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
| {592442B0-F371-4066-A6FE-DA639B4C000C} | <item> | 249 | SUB |  | Výchozi revize elektro |  | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | individuální
<null>
STAVBA/D_009 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_009: Technologie zdroje tepla |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_009/713 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9D48C3AA-B8DB-48FC-B7A4-B9014A9E2FB0} | <item> | 285 | SUB | 713600VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 15/20 | m | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {4CF4765A-7DDD-4297-9FBA-5DBB0298E450} | <item> | 286 | SUB | 713602VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 22/20 | m | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {0B0A469D-4DF0-4D5C-BDFD-2B6630D1866C} | <item> | 287 | SUB | 713602VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 35/30 | m | 42 | 42 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F6708FB0-78B0-4437-A4CA-49E8F53F5867} | <item> | 288 | SUB | 713603VD | Izolace potr. z miner.vlny s Al. kašírováním 42/30 | m | 26 | 26 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {99C96E91-4EB8-461E-9969-284A062D618B} | <item> | 289 | SUB | 722182024RT1 | Montáž izolačních skruží s Al. kašírováním na potrubí do DN 40-vnitřní izolace | m | 95 | 95 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {5B718743-17E6-4647-B390-812CF34B3FC0} | <item> | 290 | SUB | 722182094RT1 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 | kus | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {979E3695-809B-4AAB-B26F-883E4C029766} | <item> | 291 | SUB | 713351221R00 | Izolace těles tvarové - rozdělovač, sběrač, anuloid | m2 | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {4D1484B3-114B-40CB-82DA-50AAEB435225} | <item> | 292 | SUB | 722181211RT7 | Izolace návleková 22 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 6 mm | m | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1A42C6B7-5930-4381-B36E-AB4A6B4C8158} | <item> | 293 | SUB | 722181211RU1 | Izolace návleková 32 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 6 mm | m | 13 | 13 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {97780AB8-F277-4083-AEA5-FFDF522F4BB3} | <item> | 294 | SUB | 722181214RT8 | Izolace návleková 25 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 20 mm | m | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B0BAD9CF-F4F8-450A-B1A6-F15CDE62248E} | <item> | 295 | SUB | 722181214RU1 | Izolace návleková 32 mm, pěnový polyetylén, tl. stěny 20 mm | m | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {31A4F0E1-4A41-41B2-99B5-5315E3AC020B} | <item> | 296 | SUB | 713190VD | Ostatní nespec.izolace-páska,lepidlo,sponky | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/721 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 721: Kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {8A8D4904-CAA6-4691-B2C6-0107D1869CD9} | <item> | 297 | SUB | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - odvod vody z PV do jímky | m | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {A78D734E-F293-4635-8A6C-D3CC88ECCE14} | <item> | 298 | SUB | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - odvod vody z potrubního oddělovače do jímky | m | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {ED8D7B1B-9C50-4F9D-98ED-3522830D63E1} | <item> | 299 | SUB | 721334VD | Hadice d 20 včetně pčíslušenství - odvod kondentzátu z kotlů do neutralizačního zařízení a do jímky | m | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3E7ECD87-E8BD-44E2-937A-90017567A38B} | <item> | 300 | SUB | 721820VD | Výroba a montáž plastové jímky osazené do stávající betonové jímky pod úrovní podlahy pro zachycení kondenzátu a odpadní vody - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/721VD |  | 3 |  | Pododdíl |  | 721VD: Kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {53CCC978-7D40-4113-B6C0-DB0C7A3AF2E6} | <item> | 301 | SUB | 721333VD | Napojení odvodu odpadní vody z ponorného čerpadla na stáv. kanalizaci v objektu MŠ | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/722 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {6E99BBCC-629C-4D00-970F-029A4DFBB3F0} | <item> | 302 | SUB | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm - plnění systému ÚT | m | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {06CC9986-24E2-4FFA-89AF-E94DB7B64967} | <item> | 303 | SUB | 722172312R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm - rozvody vody | m | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1D12437B-8963-41FE-AE47-4C948167F2C3} | <item> | 304 | SUB | 722172313R00 | Potrubí z PPR ,D 32x4,4 mm - rozvod vody, rozvody odpadní vody z ponorného čerpadl do kanalizace, | m | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {8744FB83-B8BE-4C68-81B7-8206A7D9C177} | <item> | 305 | SUB | 722265313R00 | Vodoměr domovní SV DN 20, Qn 4 - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F18EFE61-0DD0-4178-B00A-1DB5FC72F6E1} | <item> | 306 | SUB | 722175112R00 | Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm - přechodový kus | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FD9EF3AE-E4FC-4A28-8A81-A5E7736E40DC} | <item> | 307 | SUB | 722175113R00 | Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm - přechodový kus | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FFE82D7A-36E4-4FBF-96E7-654F29867E97} | <item> | 308 | SUB | 722175114R00 | Montáž tvar.vod.plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm - přechodový kus | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/731 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 731: Kotelny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {A187F7C8-B470-40E9-A9BA-3E107AD124D8} | <item> | 309 | SUB | 731100819R00 | Demontáž kotle litinového s výkonem do 100 kW | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E47577DF-FF83-481B-8BD0-68F771436859} | <item> | 310 | SUB | 731249125R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW | soubor | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {111C9AF4-1609-40DE-933E-5D12039ED211} | <item> | 311 | SUB | 731101VD | Montáž regulace kotle | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {529B4BF1-C48D-4200-A9F4-CADB126C592D} | <item> | 312 | SUB | 731190VD | Uvedení plynových kotlů do provozu servisním technikem | ks | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/732 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 732: Strojovny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {BD2B1323-F60E-4FF7-A5D2-2E232B50EF5A} | <item> | 313 | SUB | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 6 m3/hod | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F186CD29-6AE6-47C9-A257-60F6A69B98B6} | <item> | 314 | SUB | 732119190R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E2912F56-CA5F-478D-A717-95F6F27F91B1} | <item> | 315 | SUB | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku vč. dodávky štítku | soubor | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F5AEDA1B-8947-41A2-890C-14B510377C44} | <item> | 316 | SUB | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {8AA7ED4A-8731-4561-B76B-377B8ADC7A53} | <item> | 317 | SUB | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {9F7B4073-D6EE-40AF-AA4B-A61F175D4BD5} | <item> | 318 | SUB | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F1F0406E-EDCF-4D79-9647-CD4FA2410876} | <item> | 319 | SUB | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb., 25 l - TV - dle specifikace | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {44336A56-6786-4151-985A-3BD570EB17A2} | <item> | 320 | SUB | 732331517R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.,100 l - ÚT - dle specifikace | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {096EE64B-5B26-463B-A058-7AFF6037E4B8} | <item> | 321 | SUB | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {74630E4F-7AC3-48C7-B854-E6B3A5559C0E} | <item> | 322 | SUB | 732339106R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 100 l | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {A627880D-58E0-49FB-8780-81FA625278B3} | <item> | 323 | SUB | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1DFC7834-5D7A-44CB-BC0E-C6D932360BCA} | <item> | 324 | SUB | 732419111R00 | Montáž kompaktní čerpací stanice včetně neutralizačního boxu | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {72BED87C-ACB9-4C06-818A-189E40D09EF4} | <item> | 325 | SUB | 732419115R00 | Montáž ponorného kalového čerpadla | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {AAC88396-9AFC-4E04-95D5-4EFEDB71FECF} | <item> | 326 | SUB | 732339102R00 | Montáž servisního ventilu exp.nádoby, DN 20 | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {6E51A12E-CBFE-49DE-AB53-DE271C095C83} | <item> | 327 | SUB | 732339103R00 | Montáž servisního ventilu exp.nádoby, DN 25 | soubor | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/733 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 733: Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {5ABFE58A-09BC-4590-8D50-F0F7072B05DD} | <item> | 328 | SUB | 733151112R00 | Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 | m | 18 | 18 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {48991D7D-5D6F-4CCA-BDA3-B239E03A485B} | <item> | 329 | SUB | 733151114R00 | Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 | m | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E2C9F2C1-84AF-4283-8005-353829AFA09A} | <item> | 330 | SUB | 733151116R00 | Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 | m | 36 | 36 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DC29C5AD-5B03-4BCC-92E6-B1FA548EF6E8} | <item> | 331 | SUB | 733151117R00 | Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 | m | 22 | 22 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D28253C1-203B-4DE5-8E37-7E88A2F984C8} | <item> | 332 | SUB | 733165202R00 | Montáž tvar. lisováním D15-22 mm 1 spoj - přechodový kus | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DD00FC27-C32A-4810-AA23-C3C89D2E464F} | <item> | 333 | SUB | 733165204R00 | Montáž tvar. lisováním D 35 mm 1 spoj - přechodový kus | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {7DC1AAC7-6A6D-4C4E-A5C5-479EF6FCAC2C} | <item> | 334 | SUB | 733165205R00 | Montáž tvar. lisováním D 42 mm 1 spoj - přechodový kus | kus | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/734_00_01 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 734_00_01: Armatury |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {034D9714-6422-4048-87F3-586BB330DA9A} | <item> | 335 | SUB | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FD2A1FE2-FCA3-4F58-B730-C3D684EB45F4} | <item> | 336 | SUB | 734235133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {EA6C86EF-DE43-4892-9117-300486384F5B} | <item> | 337 | SUB | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {18F08C39-6F17-4BA2-9BA4-B46C527C286D} | <item> | 338 | SUB | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 20 | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {CDE17A33-1EF4-4ABC-9BBA-BFCA1DFE3A5D} | <item> | 339 | SUB | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 25 | kus | 7 | 7 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {28D4D574-2A06-45E2-901A-6FF4B95FC960} | <item> | 340 | SUB | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {7FB96CA4-0222-4E2E-8EB9-CE36C10AC6E6} | <item> | 341 | SUB | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., DN 40 | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {15AA432B-8660-4F1D-AF71-D667D4884A36} | <item> | 342 | SUB | 734245121R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D9F0FF64-6768-4596-9550-01BD5ED79FAE} | <item> | 343 | SUB | 734245122R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {75A3C34D-748D-4CD1-9A3A-38C5C7A07625} | <item> | 344 | SUB | 734245123R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {84DA62FA-4E21-412D-9D0E-120CDB09C8AC} | <item> | 345 | SUB | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E64CF74A-E965-41AA-BD56-F168F247E6F3} | <item> | 346 | SUB | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {136F949F-8D96-444C-A224-4F5294950EBB} | <item> | 347 | SUB | 734293222R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {A4AB5430-43BD-403E-BCF6-418D64B9347F} | <item> | 348 | SUB | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {C9E0389B-9342-4520-8A80-51DCEB143DFC} | <item> | 349 | SUB | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {13C96A78-C0FD-4EFC-99E7-AC3B91F63944} | <item> | 350 | SUB | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {0647CBC9-2448-4C12-9D14-4377B1061563} | <item> | 351 | SUB | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E85AE5FE-5DB1-409D-8937-269EFD172C21} | <item> | 352 | SUB | 734255112R00 | Ventil pojistný ÚT, DN 15 x 3,0 bar | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1C2E603D-65D6-4076-80F9-585D90FB78FC} | <item> | 353 | SUB | 734255125R00 | Ventil pojistný TV, DN 20 x 6,0 bar | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {192279FE-5C20-4C80-9AB7-DF967F443D0E} | <item> | 354 | SUB | 734415113R00 | Teploměr příložný včetně příslušenství 120°C, D 63 mm - dle specifikace | kus | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D1C72393-7254-47B2-8896-A758B4E5AA80} | <item> | 355 | SUB | 734421150R00 | Tlakoměr ukazovací D 100, 400 kPa - komplet dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {6A168604-0674-4A1C-98A4-87F990B61133} | <item> | 356 | SUB | 734421150R00 | Tlakoměr ukazovací D 100, 1,0 MPa - komplet dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E45BCFF2-80FA-406C-802F-B330FBBB27E8} | <item> | 357 | SUB | 734209122R00 | Montáž servopohonu bez el. připojení | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {C281985F-9034-4EAC-B999-4BC24ACF2F06} | <item> | 358 | SUB | 734209127R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, do G 1" - směšovací ventil | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D24A6AEA-02B3-43BB-93A1-3833688EA657} | <item> | 359 | SUB | 734237422R00 | Ventil servisní k exp. nádobě TV, DN 20 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {8B6DE59D-DCA0-4EB3-BCFE-A72B8A2A6483} | <item> | 360 | SUB | 734237423R00 | Ventil servisní k exp. nádobě ÚT, DN 40 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {C48794D0-D31F-4E7A-AB41-D61D0BC0413F} | <item> | 361 | SUB | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 - plnicí armatura, změkčovač, oddělovač | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {76818B66-6A4C-4D0E-AE1A-DE6A3F6EE612} | <item> | 362 | SUB | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 - mag. odlučovač | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D1F1D26E-34F5-434F-857B-8E3A8F63662B} | <item> | 363 | SUB | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 | 20 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {EB7A6B74-CC52-4276-BFC3-58DE016FD0C4} | <item> | 364 | SUB | 734494214R00 | Návarky s trubkovým závitem G 3/4 | kus | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1C78A7C7-83A1-45EF-B326-9A82AB5FF4BF} | <item> | 365 | SUB | 734494215R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1 | kus | 24 | 24 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {632F8330-EF84-4F29-BD4D-6D5373792979} | <item> | 366 | SUB | 734494216R00 | Návarky s trubkovým závitem G 5/4 | kus | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3DA24A6A-2A48-4556-94FB-5F85F91111AF} | <item> | 367 | SUB | 734494217R00 | Návarky s trubkovým závitem G 6/4 | kus | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1858D131-87E2-4DFD-9492-02F17DB4E9D2} | <item> | 368 | SUB | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {33B1CBA6-EF13-4D29-A43D-970FFB709299} | <item> | 369 | SUB | 734225122R00 | Ventil termostatický,přímý, DN 15 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {578FABE7-4FD1-4A23-8627-0A9B795DF5B3} | <item> | 370 | SUB | 734265122R00 | Šroubení regulační, přímé, DN 15 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/735 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 735: Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {FC39F243-6295-4BCE-8DBE-4675C58653C7} | <item> | 371 | SUB | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm - přemístěná tělesa | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DE841E03-0438-41D3-B04C-2DADE30DDF69} | <item> | 372 | SUB | 735159220R00 | Zpětná montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm - přemístěná tělesa | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/90_00_01 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 90_00_01: Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {CCB8A946-F2B4-4FBA-823A-0F62DED75799} | <item> | 373 | SUB | 900 R03 | HZS - kotvení potrubí | h | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D922EE27-B669-49E0-95A4-D1779D025ECA} | <item> | 374 | SUB | 900 R01 | HZS - demontáž odtahu spalin z plynového kotle | h | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {470E2B3D-1ABC-4D08-B149-4E3E76D4114F} | <item> | 375 | SUB | 900 R01 | HZS - demontáž VZT potrubí pro přívod vzduchu v kotelně | h | 8 | 8 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {0D1CDB21-EB26-486F-BD60-145E55D650B7} | <item> | 376 | SUB | 900 R01 | HZS - vypouštění vody ze systému ÚT | h | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {93F85038-F96F-4078-BD53-D65F734CA60B} | <item> | 377 | SUB | 900 R01 | HZS - demontáž stávající tepelné izolace rozvodů ÚT (mineral. vlna, pěnový polyetylén) | h | 14 | 14 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B1046EF8-58B1-45CB-A77F-F87F7BA00D52} | <item> | 378 | SUB | 900 R01 | HZS - demontáž potrubních rozvodů, armatur, oběhových čerpadel a demontáž ostatní technologie a elektro kotelny | h | 32 | 32 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {96C0FE38-BAF8-4BDD-BE9A-5B5800EC5BE6} | <item> | 379 | SUB | 900 R01 | HZS - vynesení demontovaného materiálu před objekt | h | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/94 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 94: Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {19BE2D59-A83B-4084-A90C-E5A851BF3F03} | <item> | 380 | SUB | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 30 | 30 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/D_022 |  | 3 |  | Pododdíl |  | D_022: Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {D08CDD3D-55FD-447F-AE13-DE51C6268EF8} | <item> | 384 | SUB | 732350VD | Nepřímotopný závěsný zásobníkový ohřívač vody obsah 400 litrů vč. izolace, topná plocha vložky min. 1,9 m2 - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {5B48A238-FBC1-46EB-93F8-DA09B70227DC} | <item> | 385 | SUB | 731300VD | Plynový závěsný kondenzační kotel s modul. tepelným výkonem 5,7-32 kW (pro 50/30°C) pro vícenásobné osazení - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {7A99539B-7A2D-4577-A238-6774295924D3} | <item> | 386 | SUB | 731301VD | Rozšiřovací modul ke kotli - ovládání kotle 0-10V, externí nárokování, blokování - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {6A521DF8-46C6-44C4-BEDA-A6A74B73FFB6} | <item> | 387 | SUB | 731302VD | Kaskádová regulace ke kotlům pro 3 TO se směš. včetně čidel teploty - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {D9412C35-C298-435F-84F7-B755F211C9A5} | <item> | 388 | SUB | 731305VD | Montážní pomůcka k montáži na omítku včetně armatur - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B1A30C60-57AB-4D85-8AB1-EFD74BBC515C} | <item> | 389 | SUB | 731100VD | Združený rozdělovač/sběrač systému ÚT včetně tepelné izolace; pro 2 topné okruhy 5/4 M, přípojení ze zdroje 2", max průtok 7 m3/h - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {53D99496-6520-447F-AECF-E099E5967407} | <item> | 390 | SUB | 731100VD | Termohydraulický rozdělovač s magnetickou vložkou, včetně izolace, Q=6 m3/h; přípojení G 6/4" - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {69D2685F-2825-42DE-B86C-173F6C3427C0} | <item> | 391 | SUB | 731306VD | Neutralizační zařízení s neutralizačním granulátem pro neutralizaci kondenzátu z plynových kotlů - dle sepecifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B8A967D2-4CCD-4DBA-8596-CD83CE63043C} | <item> | 392 | SUB | 731307VD | Balení granulátu pro doplnění neutralizačního zařízení (3,3 kg) - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DDAC1D0F-067E-4C91-A230-89C3160B22A2} | <item> | 393 | SUB | 732103VD | Oběhové čerpadlo č.1 - ÚT - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {8057C55C-C3C1-4BB7-B2A2-BA444FC1F604} | <item> | 394 | SUB | 732106VD | Oběhové čerpadlo č.2 - ohřev TV - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {A8DB8311-441A-4A65-9323-713F35ABA80C} | <item> | 395 | SUB | 732102VD | Cirkulační čerpadlo č.3 - cirkulace TV - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1B07A906-BE41-4D42-957B-4828AE3B9527} | <item> | 396 | SUB | 732108VD | Ponorné kalové čerpadlo včetně plovakového spínače do jímky - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FEA7F5D4-D07C-4F4D-B985-5907FA9D10E3} | <item> | 397 | SUB | 732201VD | Trojcestný směš.ventil, vč.servopohonu DN 25, kvs 10 - pro ÚT - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {0E1208CD-85E2-4CE9-946C-F257E5ABD502} | <item> | 398 | SUB | 734410VD | Magnetický odkalovač nečistot 1" s odkalením - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {8D257378-F42E-4E8C-8031-4C48CCF1F53B} | <item> | 399 | SUB | 734201VD | Potrubní oddělovač, oddělení pitné vody od topného systému pro kapalinu 3. třidy - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {230EE011-1790-468C-8276-B3873ECC5728} | <item> | 400 | SUB | 734202VD | Ruční plnicí armatura s regulaci tlaku včetně tlakoměru - plnění systému ÚT - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {2F0D1E7F-43E6-40B8-AFC5-AC1E924C5D5D} | <item> | 401 | SUB | 734210VD | Armatura ke změkčování topné vody s uzávěrem včetrně 2 ks náplni - plnění a dopouštění vody do systému - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3E4A71DD-EA78-4F86-9601-A87E7ADA5453} | <item> | 402 | SUB | 733248VD | Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 15x1/2" | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3D107961-23C5-4CA5-AEFC-5F9BD3ABBFE3} | <item> | 403 | SUB | 733247VD | Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 22x3/4" | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F4A0242D-4394-4325-AB59-9401496D9CFF} | <item> | 404 | SUB | 733246VD | Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 35x1" | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {64E9FC7A-4DD4-4D15-82F0-C83A2B71A876} | <item> | 405 | SUB | 733244VD | Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 35x5/4" | kus | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {125F027A-E489-432B-8824-786D4E044F4A} | <item> | 406 | SUB | 733245VD | Steel press lisovací tvárovka - přechod s vnějš. závitem 42x6/4" | kus | 12 | 12 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {294F7C15-E4D9-4387-932F-808EAB8F7CE9} | <item> | 407 | SUB | 722208VD | Dg přechodka s kovovým závitem vnějším PPR 20 x 1/2" | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1444EAA5-4FB0-443A-AF6C-227AB0ACCF92} | <item> | 408 | SUB | 722209VD | Dg přechodka s kovovým závitem vnějším PPR 25 x 3/4" | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {9AC5BD9C-838E-47C4-88C9-EF049F2ABFA6} | <item> | 409 | SUB | 722210VD | Dg přechodka s kovovým závitem vnějším dn32 x 1" | kus | 6 | 6 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3C958A78-23F2-4EA1-871A-232BD34D7031} | <item> | 410 | SUB | 733912VD | Ostatní nespecifikované Steel přes fitinky (kolena, T-kusy, hrdla, objímky, ...) | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {4259174B-9530-4525-A305-0D104D161FF9} | <item> | 411 | SUB | 733960VD | Režijní materiál pro demontážní práce - plyn, kyslík, řezné kotouče, ... | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {C648FE38-165D-4988-8B1B-CD72E00EF0F5} | <item> | 412 | SUB | 733901VD | Ostatní montážní a kotvící materiál | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_009/H731 |  | 3 |  | Pododdíl |  | H731: Kotelny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {E67B1B8A-05BD-4214-BA10-86F9CF4E4233} | <item> | 381 | SUB | 998731201R00 | Přesun hmot - objekt Technologie zdroje tepla | % | 4303 | 4303 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {73452264-8456-4999-9863-73EA3CA9493A} | <item> | 382 | SUB | 723896VD | Naložení demnotovaného materiálu na dopravní prostředek, odvoz do sběrných surovin | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {3A77B6AE-21E7-4388-AD90-A6A49F4405DA} | <item> | 383 | SUB | 952956VD | Přesun hmot-demontovaná tepelná izolace, naložení na auto, odvoz na skládku vč.poplatku za skládku | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_023 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_023: Větrání kotelny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_023/728 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 728: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {272D5588-014A-4C85-B058-58C8891B840B} | <item> | 413 | SUB | 728124VD | Protidešťová žaluzie pro přívod vzduchu do kotelny ve stěně v místě stávajícího otvoru -rám a lamely z plastu, pevné lamely - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {187C0472-31BB-4687-8560-4C8A908A6380} | <item> | 414 | SUB | 728100VD | Vzduchotechnické potrubí KG trubka KG 200 - dle specifikace | m | 4 | 4 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {F245E07F-4581-4DB5-9D00-21DA0D788CF5} | <item> | 415 | SUB | 728102VD | Koleno 87° KG 200 - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {E8097FB8-E806-4BEC-BC27-239ADF2E5963} | <item> | 416 | SUB | 728104VD | Vyčištění stávající větrací mřížky v komínovém tělese | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {2FD4206F-DC32-4BB3-A057-AF8D90A6DE01} | <item> | 417 | SUB | 728105VD | Kontrola a vyčištění stávajícího větracího průduchu v komínovém tělese | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {2A42BF8E-908E-4107-8023-69DA03C66AC1} | <item> | 418 | SUB | 728110VD | Osazení a montáž protidešťové žaluzie a VZT potrubí | hod | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {05AA5704-2540-482D-B1D2-FFA6EB535D0A} | <item> | 419 | SUB | 728104VD | Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {DDCD6E25-80F7-4552-A0BD-C8F4758A3889} | <item> | 420 | SUB | 728105VD | Zednická výpomoc při osazení mřížky a VZT potrubí | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {82195F7E-9747-4381-9E27-07621873E316} | <item> | 421 | SUB | 728900VD | Přesun hmot - VZT | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_023/787 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 787: Zasklívání |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {2F8C3882-E56E-4A63-A00D-1BF9396CC89D} | <item> | 422 | SUB | 787793311RT1 | Zasklení křídla okna v místě demontáže VZT potrubí, tmel.lišty, iz.dvojsklo do 1 m2 | m2 | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_026 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_026: Odtah spalin |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_026/731VD |  | 3 |  | Pododdíl |  | 731VD: Kotelny |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {41E1538D-A782-4093-9B52-200BC53ECBC3} | <item> | 423 | SUB | 731680VD | Kouřovod-spalinová kaskáda pro 2 kotle pr. 110/60 - mat. plast - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {FD7480C1-0BC7-46AA-97E4-9D555B468A09} | <item> | 424 | SUB | 731681VD | Trubka 1m prodloužení DN 60 - mat. plast - dopojení kotlů - dle specifikace | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {B3ECA3D1-32F3-44EA-9688-30C4B4F6C10E} | <item> | 425 | SUB | 731681VD | Trubka 1m prodloužení DN 110 - mat. plast - dle specifikace | kus | 16 | 16 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {84E740E1-95F8-4C07-BE7E-10ABCA6798A7} | <item> | 426 | SUB | 731683VD | Revizní T kus přímý DN 110 - mat. plast - dle specifikace | m | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {376E02BD-8F53-40D2-A4D0-B444A45E9825} | <item> | 427 | SUB | 731684VD | Základní sada šachty - opěrné koleno DN 110, uložný profil, zakrytí šachty, distanční držák (5 ks) - mat. plast - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {AB8883BB-5496-4C17-9667-637849CFFE5A} | <item> | 428 | SUB | 731685VD | Koleno 45° DN 110 - mat. plast - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {7E032261-A7BF-4DD0-A702-304601B5B7C3} | <item> | 429 | SUB | 731685VD | Distanční držák (3 kusy) - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {397BC077-36DE-4B65-911D-C98220261AA8} | <item> | 430 | SUB | 731687VD | Stěnová clona - dle specifikace | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {42EC438D-3F0E-4A1F-8E9D-7DA7BB431B60} | <item> | 431 | SUB | 731688VD | Ostatní drobný nespecifikovatelný materiál pro odtah spalin z kotlů | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {11893423-7105-4BEF-AF2E-7E0C1B1EED16} | <item> | 432 | SUB | 731689VD | Demontáž stávajících a osazení nových kontrolních a revizních dvířek v komínovém tělese | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {6FBEDA7D-AB60-4E01-BF48-EDA4F7570BC9} | <item> | 433 | SUB | 731690VD | Stavební práce související s odtahem spalin (zednická výpomoc, klempířské práce) | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {1A9AC53A-538A-4569-B394-7B56DB3DB2D0} | <item> | 434 | SUB | 731691VD | Montážní práce odtahu spalin, vč. revize a přesunů hmot | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/D_028 |  | 2 |  | Oddíl |  | D_028: Související práce a činnosti |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/D_028/911VD |  | 3 |  | Pododdíl |  | 911VD: Ostatní související práce a činnosti |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {92EC6354-0551-4157-B59F-67AFD310F201} | <item> | 435 | SUB | 911600VD | Revize, zkoušky, uvedení do provozu | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {C00BF5B8-58D0-4A23-BB8B-23DD9CF97128} | <item> | 436 | SUB | 911650VD | PD skutečné provedení stavby - technologie, stavební úpravy (3 pare) | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
| {42DD259F-59C1-48A5-A05F-D44F7EB17A6C} | <item> | 437 | SUB | R1 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | vlastní
| {FF673484-E0F6-4B71-BF97-6767F6146AC1} | <item> | 438 | SUB | 911650VD | Ostatní souv.práce-koordinace,IČ, provozní vlivy, KD, dokumentace pro předání | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | RTS I / 2021
<null>
STAVBA/HSV |  | 2 |  | Oddíl |  | HSV: Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/HSV/1 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 1: Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {6F7CB625-911E-4E84-9C5A-100DFE030BDA} | <item> | 1 | SUB | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2,8*0,5+2,2*0,5 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/3 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 3: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {C40A7B9F-410A-4E09-A543-7A66A39E5491} | <item> | 2 | SUB | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {609086BD-CD47-42CC-9AA5-3A61E117F976} | <item> | 3 | SUB | 319202115 | Dodatečná izolace zdiva tl. do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m2 | 57.325 | 57.325 |  |  | (5,5*2+5,25*2)*2,75-0,9*2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/5 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 5: Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {161C45D0-50F3-4746-8CE3-1745E5130018} | <item> | 4 | SUB | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/6 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {6AB65313-41AB-4CD0-A595-A17B8DCDBBFC} | <item> | 5 | SUB | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {290D0527-3C58-4183-97BF-4D6AA13180B8} | <item> | 6 | SUB | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {0C2062DE-93BC-4227-921F-E1B611CC364B} | <item> | 7 | SUB | 611315402 | Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | 5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {7FDD5D25-F1E5-4685-A264-6703876CAAB9} | <item> | 8 | SUB | 612821012 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 77.025 | 77.025 |  |  | (5,5*2+5,25*2)*3,5-0,8*2 -0,9*0,45*5+(0,9*2+0,45*2)*0,4*5 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {25C722B8-F3B5-4FC8-A651-4010B17C95D2} | <item> | 9 | SUB | 612821061 | Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 77.025 | 77.025 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {88351D55-2690-4F24-9E11-7C3CC1CE27C3} | <item> | 10 | SUB | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 12.57 | 12.57 |  |  | "zašištění omítek po přespádování vnějších dlažeb" 7,17+4,2+1,2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {A4BE3EB7-A7BE-48CC-9CD4-25078C3DA264} | <item> | 11 | SUB | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 0.675 | 0.675 |  |  | 2,25*0,3 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {14FCEBBB-E391-4E4E-B062-E138BA8B7EC2} | <item> | 12 | SUB | 632451293 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm | m2 | 13.5 | 13.5 |  |  | 2,25*0,3*20 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/8 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 8: Trubní vedení |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {D9C1FEFD-3873-4596-8737-2C4BED465792} | <item> | 13 | SUB | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {32AD64EA-883B-48D8-B364-5C06B665E722} | <item> | 14 | SUB | 55347036.1 | rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/4mm 600*600mm | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE!
<null>
STAVBA/HSV/9 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {C57266BF-0195-4975-928A-B908F64FF654} | <item> | 15 | SUB | 900001 | Úprava ocelového schodiště včetně nové povrchové úpravy | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE!
| {B506F5FD-BE15-4CCB-A860-65B668D6102C} | <item> | 16 | SUB | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {362D6F3F-4A56-4DCF-85BA-4E2AFC8A8955} | <item> | 17 | SUB | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | 5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {C5EA711C-F6F5-4C5E-9C3C-241CF512BBEC} | <item> | 18 | SUB | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 1.15 | 1.15 |  |  | "bourání soklu" 1,15 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {CE41578B-3428-4335-AF27-C077014F1F49} | <item> | 19 | SUB | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 13.524 | 13.524 |  |  | "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {2B6AA01F-60F0-44B2-9597-ADD6464701EC} | <item> | 20 | SUB | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 27.048 | 27.048 |  |  | 13,524*2 'Přepočtené koeficientem množství | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {5DBACEA2-A13D-4479-AB05-AF770422612E} | <item> | 21 | SUB | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 13.524 | 13.524 |  |  | 7,17*1,2+4,1*1,2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {70EE6B61-F238-47AE-8D42-177FD711D0AE} | <item> | 22 | SUB | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {89CB6843-4B0E-449B-8316-24B1B187CD28} | <item> | 23 | SUB | 974042577 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm | m | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {938FBA6A-60C6-4759-866E-E0399FFAF101} | <item> | 24 | SUB | 977211122 | Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 350 mm | m | 3.6 | 3.6 |  |  | "otvory pro montáž odvodu kondenzátu" 0,3*4*3 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {B50F0CBB-E363-4E5C-AEE2-DB91A63172F1} | <item> | 25 | SUB | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 5.1 | 5.1 |  |  | 2,25*2+0,3*2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {A8EE82C3-9F50-412C-AEA4-52EC3DF0CC8E} | <item> | 26 | SUB | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | 5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {A716B3C6-6B59-41B3-9018-B8B20F6B30DF} | <item> | 27 | SUB | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 77.025 | 77.025 |  |  | (5,5*2+5,25*2)*3,5-0,8*2 -0,9*0,45*5+(0,9*2+0,45*2)*0,4*5 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {C2310D19-3BC7-4D49-9271-7D3506574BD2} | <item> | 28 | SUB | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 77.025 | 77.025 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {75B822F8-53E2-4B1C-85CD-A9FF7305C6B1} | <item> | 29 | SUB | 979051111 | Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí | m2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {F68361B2-07A1-424B-A17F-B9828225415E} | <item> | 30 | SUB | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 116.157 | 116.157 |  |  | "stěny" 77,025 "podlaha vnitřní" 25,608 "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {4C346A9E-2A40-4037-83FD-B4B2FBFF740E} | <item> | 31 | SUB | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | 5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {C52FE931-0325-40E3-A4EA-3023EDF1A084} | <item> | 32 | SUB | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči | m2 | 30.79 | 30.79 |  |  | "stropy" (5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45)*0,3 "stěny" 77,025*0,3 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/997 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 997: Přesun sutě |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {683EF4F7-777A-4C86-B323-236FF1B54E8E} | <item> | 33 | SUB | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 9.543 | 9.543 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {83324724-F04B-45CE-B804-9A32C1B3A9A4} | <item> | 34 | SUB | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.543 | 9.543 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {8696B61E-2180-4EE2-A89C-85B1F8D29A84} | <item> | 35 | SUB | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 248.118 | 248.118 |  |  | 9,543*26 'Přepočtené koeficientem množství | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {4E22B0CF-6232-49D7-B6C5-5295D8884C4D} | <item> | 36 | SUB | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9.543 | 9.543 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/HSV/998 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 998: Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9EF6D264-7FAD-410E-9F03-437337E245E1} | <item> | 37 | SUB | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 4.943 | 4.943 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/PSV |  | 2 |  | Oddíl |  | PSV: Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/PSV/711 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {EB108615-10DD-466A-9013-01853D002A46} | <item> | 38 | SUB | 711413111 | Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze | m2 | 39.132 | 39.132 |  |  | "podlaha vnitřní" 25,608 "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {0FF320FC-2D7A-4E87-9D35-92C80A0E6326} | <item> | 39 | SUB | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0.235 | 0.235 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {8BC79320-2D63-4905-B721-BD0B7F668415} | <item> | 40 | SUB | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.235 | 0.235 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/PSV/721_00 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 721_00: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {A444C2FC-FEA1-4A15-8570-79C5AAB41833} | <item> | 41 | SUB | 721001 | Nalévová zkouška | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE!
| {AA0F553E-9E6A-4B68-A749-EA6289140A60} | <item> | 42 | SUB | 721002 | Monitoring kanalizací a tlakové čištění | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE!
| {A9D8B7BF-4EB8-4AB5-AD8B-A36D22010BCB} | <item> | 43 | SUB | 721171905 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 | kus | 2 | 2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {64B1CDCB-C885-4B55-9072-886CC07C0C8C} | <item> | 44 | SUB | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {C1C594B6-C626-4498-8F27-50135E8395FF} | <item> | 45 | SUB | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {58003A7B-01DE-44A4-8DA7-5B4101ABD4EB} | <item> | 46 | SUB | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {5A087C3C-00EB-49E8-B87B-22EF7E466189} | <item> | 47 | SUB | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {8F4A87D1-A290-4A1A-9878-41B3526C7D83} | <item> | 48 | SUB | 721211521 | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125 | kus | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {40B9BE30-96F8-453D-92A5-7E6FE7884421} | <item> | 49 | SUB | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {294EB888-4443-4A0D-AE4C-130D0FF97102} | <item> | 50 | SUB | 59894100 | Odvod kondenzátu komínu vložka D 30cm | kus | 3 | 3 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {9347DA45-56CB-47F9-8F9B-CFD7AC0F5888} | <item> | 51 | SUB | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {DE281994-8D3F-4434-8E32-F317033783CD} | <item> | 52 | SUB | 721910922 | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | m | 10 | 10 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {BFB12513-5ED3-4E28-B5CB-1443E58F3F11} | <item> | 53 | SUB | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {590ED5FC-9E79-4230-8073-BFE6771FEF11} | <item> | 54 | SUB | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.105 | 0.105 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/PSV/766 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {5CE5F95A-C280-479B-87C9-427C1C7CCF83} | <item> | 55 | SUB | 766694121 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m | kus | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {35299360-FA76-43BA-8C65-4B40B0CBD5BB} | <item> | 56 | SUB | 61144404 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 400mm | m | 5 | 5 |  |  | 5*1 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {1E722BD5-1047-46EC-A516-BE4EEA502700} | <item> | 57 | SUB | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 5 | 5 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {D448FD5B-1C0F-41DB-A70A-62599A974A9B} | <item> | 58 | SUB | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {DE308538-E057-4114-9D76-051B6C690993} | <item> | 59 | SUB | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/PSV/771 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {27F23442-A3D2-4B66-B833-065C7D4D10DC} | <item> | 60 | SUB | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 39.132 | 39.132 |  |  | "podlaha vnitřní" 25,608 "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {E6666C61-D775-4A3C-815F-15AF1D67B9B1} | <item> | 61 | SUB | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 78.264 | 78.264 |  |  | "podlaha vnitřní" 25,608*2 "podlaha vnější" 13,524*2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {BE02E053-EEBB-4341-BC9E-026F468276E3} | <item> | 62 | SUB | 771151024 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | "podlaha vnitřní" 25,608 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {66130777-823C-4E21-8AC2-E68B5C7955FC} | <item> | 63 | SUB | 771151026 | Stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm - přespádování | m2 | 13.524 | 13.524 |  |  | "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {D8EECC18-F508-4CCC-ACE0-C9CFD5D1EDAB} | <item> | 64 | SUB | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 20.7 | 20.7 |  |  | 5,5*2+5,25*2-0,8 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {A683D3C0-C84A-4452-9887-C8C92E838E3B} | <item> | 65 | SUB | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3.416 | 3.416 |  |  | (5,5*2+5,25*2-0,8)*0,15*1,1 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {71CC4454-3CBA-4F09-8C89-85850054B561} | <item> | 66 | SUB | 771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 39.132 | 39.132 |  |  | "podlaha vnitřní" 25,608 "podlaha vnější" 13,524 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {EDA77E1F-1B68-4295-BA4F-BDFD458E06A9} | <item> | 67 | SUB | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 43.045 | 43.045 |  |  | 39,132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {25CC15EB-7C77-4963-BBA0-BF4A9E473392} | <item> | 68 | SUB | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 43.045 | 43.045 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {B037CBA4-F730-46C7-B4A2-63E3D778E6DF} | <item> | 69 | SUB | 771591185 | Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné | kus | 138 | 138 |  |  | 41,4/0,3 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {C595B047-21A7-44AC-91E9-E96AEF4C44A3} | <item> | 70 | SUB | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 32.07 | 32.07 |  |  | 5,5*2+5,25*2-0,8 7,17-1,2+4,2+1,2 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {4AEB8351-6BF5-49ED-A286-D8BAD27E4D86} | <item> | 71 | SUB | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {DC27A98F-99B5-4350-83CF-1F103ADEA28C} | <item> | 72 | SUB | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/PSV/784 |  | 3 |  | Pododdíl |  | 784: Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {9B5A8F1D-97B0-4CBF-971F-2BA905974B9D} | <item> | 73 | SUB | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 25.608 | 25.608 |  |  | 5,5*4,3+3,1*0,45+1,25*0,45 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {F56E0524-2338-4075-BA7A-3D17DC805070} | <item> | 74 | SUB | 784181131 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 102.633 | 102.633 |  |  | 25,608+77,025 | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
| {B3C9DB80-F767-4F64-8CD2-B76B4852AEC8} | <item> | 75 | SUB | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 102.633 | 102.633 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
STAVBA/VRN |  | 2 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
STAVBA/VRN/VRN4 |  | 3 |  | Pododdíl |  | VRN4: Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| {5A1E0709-0804-4B80-A39D-041069D92229} | <item> | 76 | SUB | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 | 1 |  |  |  | 21 | #VALUE! | #VALUE! |  | CS ÚRS 2021 01
<null>
<null>
[9 empty] | Celková cena nabídky: |  | 0 | Kč

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis