Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |
| --- |
| Označení zakázky | Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová |
| Část | 3. Mikroskopy, ostatní |
| Zadavatel zakázky | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Třinec, Dolní Líštná, Kaštanová 412 IČO 00847135 |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |
| Parametr: Požadovaná minimální hodnota Uchazeč musí splnit tyto požadavky beze zbytku. Účastník může nabídnou lepší parametry Je-li v této specifikaci použit odkaz, obchodní název či označení příznačné pro určitého výrobce či distributora, jedná se o specifikaci požadovaného standardu a dodavatel je oprávněn nabídnou jiné, rovnocenné řešení. Materiály: Je-li požadováno určité materiálové řešení (např. laminované leporelo), je možné nabídnout jakékoliv jiné se alespoň stejnou odolností (např. celoplastové). Rozměry: pokud je uveden přesný parametr (bez min., max.), je možné nabídnout lepší hodnotu ve vztahu k funkci daného produktu. Všechny počty jsou uvedeny jako minimální, tj. např. batůžek, sady apod. mohou mít větší počet požadovaných položek Pokud u nějaké položky není uvedeno množství např. „Fotografie vývoje vybraných zvířat“, dodavatel může dodat libovolný počet. | Vaše nabídka: uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení (pokud je relevantní |
| I. Badatelna |
| 17 | Lupa – alpanická s osvětlením – 9 ks zvětšení 10x vestavěné osvětlení | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18a | Prosvětlovací mikroskop s HD kamerou – 3 ks Achromatické objektivy 4x, 10x 40x, WF okuláry 5x a 16x, Barlow pro 2násobné zvětšení Křížový stolek pro posouvání preparátu Horní a spodní LED světlo Možnost pozorovat povrchy tenkých neprůsvitných vzorků. Preparační nástroje na přípravu vzorků Pevný plastový přepravní a skladovací kufr. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18b | Mikroskop s vestavěnou LCD obrazovkou – 3 ks 3D obrazovka s úhlopříčkou 3.5" LCD obrazovka s úhlopříčkou 3.5" zobrazuje preparát (min. QVGA 320x240pix) Revolverová hlava se 3 objektivy – 4x, 10x, 40x Faktor zvětšení LCD monitoru 12,5x Osvětlení LED diodou – spodní a boční, stmívač pro regulaci intenzity osvitu Stolek mikroskopu s kotoučem s barevnými filtry, Křížový stolek pro uchycení a posuv preparátu Ostřící kolečko Snímací čip CMOS s fyz. rozlišením 5Mpix Ukládání snímků (JPG) a videosekvencí (AVI) karta min. 8 GB Rozsah zvětšení 50x – 500x, digitální zvýšení na 2000x Připojitelnost s PC kabelem pro přesun dat Displej zobrazuje fotky a videa Krycí a podložní sklíčka, sada nástrojů (pinzeta, nůžky, pipeta), připravené preparáty a pomůcky pro tvorbu vlastních (kvasnice, vajíčka garnátů, mořská sůl, "gum-media" pro tvorbu trvalých preparátů), síťový napájecí zdroj 230 V | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18c | Studentský mikroskop s kamerou – 3 ks 3 objektivy revolverový nosič objektivů digitální fotoaparát místo okuláru 5 Mpx, rozlišení 3264 x 2448 optické zvětšení 50x – 500x digitální zvětšení až 2000x. přenos obrazu na barevný LCD 3,5”. Pracovní stolek s posuvnými měřítky LED osvětlení Spodní a horní osvětlení Kotouč s 6 filtry je kotouč se šesti filtry. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18d | Sady preparátů – 4 ks každá sada min. 12 ks preparátů živočišné říše | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| Učebna přírodovědy |
| Ostatní požadavky |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Záruka | 24 měsíců za podmínky dodržování předepsaného způsobu používání, vyjma spotřebního materiálu (baterie, světelné zdroje, náplní, chemikálií apod.) | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu, a zkušebního provozu za účasti dodavatele v potřebném rozsahu. | Součástí dodávky bude v relevantních případech montáž, instalace, oživení a uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Délka záruky | V délce uvedené u jednotlivých položek. Pokud není uvedena, pak 2 roky. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Rozsah záruky | Rozsah záruky dle návrhu smlouvy. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení