Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení zakázky |  |  | Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová |  |
| Část |  |  | 3. Mikroskopy, ostatní |  |
| Zadavatel zakázky |  |  | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Třinec, Dolní Líštná, Kaštanová 412 IČO 00847135 |  |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |
| IČ/DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |  |  |
| Parametr: Požadovaná minimální hodnota Uchazeč musí splnit tyto požadavky beze zbytku. Účastník může nabídnou lepší parametry Je-li v této specifikaci použit odkaz, obchodní název či označení příznačné pro určitého výrobce či distributora, jedná se o specifikaci požadovaného standardu a dodavatel je oprávněn nabídnou jiné, rovnocenné řešení. Materiály: Je-li požadováno určité materiálové řešení (např. laminované leporelo), je možné nabídnout jakékoliv jiné se alespoň stejnou odolností (např. celoplastové). Rozměry: pokud je uveden přesný parametr (bez min., max.), je možné nabídnout lepší hodnotu ve vztahu k funkci daného produktu. Všechny počty jsou uvedeny jako minimální, tj. např. batůžek, sady apod. mohou mít větší počet požadovaných položek Pokud u nějaké položky není uvedeno množství např. „Fotografie vývoje vybraných zvířat“, dodavatel může dodat libovolný počet. |  |  |  | Vaše nabídka: uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení (pokud je relevantní |
| I. Badatelna |  |  |  |  |
| 17 | Lupa – alpanická s osvětlením – 9 ks - zvětšení 10x - vestavěné osvětlení |  |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18a | Prosvětlovací mikroskop s HD kamerou – 3 ks - Achromatické objektivy 4x, 10x 40x, - WF okuláry 5x a 16x, - Barlow pro 2násobné zvětšení - Křížový stolek pro posouvání preparátu - Horní a spodní LED světlo - Možnost pozorovat povrchy tenkých neprůsvitných vzorků. - Preparační nástroje na přípravu vzorků - Pevný plastový přepravní a skladovací kufr. |  |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18b | Mikroskop s vestavěnou LCD obrazovkou – 3 ks - 3D obrazovka s úhlopříčkou 3.5" - LCD obrazovka s úhlopříčkou 3.5" zobrazuje preparát (min. QVGA 320x240pix) - Revolverová hlava se 3 objektivy – 4x, 10x, 40x - Faktor zvětšení LCD monitoru 12,5x - Osvětlení LED diodou – spodní a boční, stmívač pro regulaci intenzity osvitu - Stolek mikroskopu s kotoučem s barevnými filtry, - Křížový stolek pro uchycení a posuv preparátu - Ostřící kolečko - Snímací čip CMOS s fyz. rozlišením 5Mpix - Ukládání snímků (JPG) a videosekvencí (AVI) - karta min. 8 GB - Rozsah zvětšení 50x – 500x, digitální zvýšení na 2000x - Připojitelnost s PC kabelem pro přesun dat - Displej zobrazuje fotky a videa - Krycí a podložní sklíčka, sada nástrojů (pinzeta, nůžky, pipeta), připravené preparáty a pomůcky pro tvorbu vlastních (kvasnice, vajíčka garnátů, mořská sůl, "gum-media" pro tvorbu trvalých preparátů), síťový napájecí zdroj 230 V |  |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18c | Studentský mikroskop s kamerou – 3 ks - 3 objektivy - revolverový nosič objektivů - digitální fotoaparát místo okuláru 5 Mpx, rozlišení 3264 x 2448 - optické zvětšení 50x – 500x - digitální zvětšení až 2000x. - přenos obrazu na barevný LCD 3,5”. - Pracovní stolek s posuvnými měřítky - LED osvětlení - Spodní a horní osvětlení - Kotouč s 6 filtry je kotouč se šesti filtry. |  |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 18d | Sady preparátů – 4 ks každá sada min. 12 ks preparátů živočišné říše |  |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| Učebna přírodovědy |  |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |  |
| Nové nepoužívané zboží |  | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Záruka |  | 24 měsíců za podmínky dodržování předepsaného způsobu používání, vyjma spotřebního materiálu (baterie, světelné zdroje, náplní, chemikálií apod.) |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Bezpečnostní předpisy |  | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Doprava a manipulace |  | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu, a zkušebního provozu za účasti dodavatele v potřebném rozsahu. |  | Součástí dodávky bude v relevantních případech montáž, instalace, oživení a uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Délka záruky |  | V délce uvedené u jednotlivých položek. Pokud není uvedena, pak 2 roky. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Rozsah záruky |  | Rozsah záruky dle návrhu smlouvy. |  | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení