Technická specifikace nabídky – podle vysvětlení č. 1 z 17.3.

| 1. Identifikační údaje zakázky |
| --- |
| Označení zakázky | Dodávka učebních pomůcek pro ZŠ Kaštanová |
| Část | 1. Přírodopis |
| Zadavatel zakázky | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Třinec, Dolní Líštná, Kaštanová 412 IČO 00847135 |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.: |  |
| E-mail: |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |
| Parametr: Požadovaná minimální hodnota Uchazeč musí splnit tyto požadavky beze zbytku. Účastník může nabídnou lepší parametry Je-li v této specifikaci použit odkaz, obchodní název či označení příznačné pro určitého výrobce či distributora, jedná se o specifikaci požadovaného standardu a dodavatel je oprávněn nabídnou jiné, rovnocenné řešení. Materiály: Je-li požadováno určité materiálové řešení (např. laminované leporelo), je možné nabídnout jakékoliv jiné se alespoň stejnou odolností (např. celoplastové). Rozměry: pokud je uveden přesný parametr (bez min., max.), je možné nabídnout lepší hodnotu ve vztahu k funkci daného produktu. Všechny počty jsou uvedeny jako minimální, tj. např. batůžek, sady apod. mohou mít větší počet požadovaných položek Pokud u nějaké položky není uvedeno množství např. „Fotografie vývoje vybraných zvířat“, dodavatel může dodat libovolný počet. | Vaše nabídka: uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení (pokud je relevantní |
| I. Badatelna |
| 1a) | Badatelský batůžek – dendrologie – 3 ks Obsah: 1 ks Atlas stromů a keřů v lesích, parcích a zahradách ČR 1 ks Navíjecí sklolaminátové pásmo 20 m 5 ks Textilní průměrka (centimetrová stupnice pro měření obvodu stromů, dílky po 3,14 cm, délka min. 160 cm) 2 ks Christenův výškoměr stromů 2 ks Kapesní mikroskop v pouzdře kontinuální ostření, vestavěné klasické a UV světlo, napájení na baterii 1 ks Karty stromů – jehličnany 1 ks Karty stromů – listnáče 1 ks Klíč k určování stromů podle listů – laminované leporelo s barevným obrázkovým klíčem 4 ks psací podložka A4 3 ks Průhledná plastová krabička s lupou, rozměr 3 ks Kelímek s dvojitou lupou Batůžek: nepromokavá látka, min. 1 vnitřní a 3 venkovní kapsy, z toho min. 1 na zip, boční elastické kapsy, reflexní prvky, prošité zpevněné pásy na ramena s posuvným nastavením, posuvné zapínání na hrudi, anatomicky tvarovaný zádový systém | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 1b | Badatelský batůžek – botanika a luční hmyz – 2 ks Obsah: 1 ks atlas základních druhů mechů 1 ks atlas motýlů a housenek 1 ks atlas hmyzu v přírodní zahradě – malý vějíř 1 ks kartičky čeledi rostlin – 14 karet čeledí 4 ks psací podložka A4 3 ks Průhledná plastová krabička s lupou 3 ks Kelímek s dvojitou lupou 1 ks atlas motýlů a housenek v přírodní zahradě – vějíř do kapsy 1 ks entomologická smýkačka – skládací, kovový rám kruhový, teleskopická laminátová hůlka, pytel k síťce Batůžek: nepromokavá látka, min. 1 vnitřní a 3 venkovní kapsy, z toho min. 1 na zip, boční elastické kapsy, reflexní prvky, prošité zpevněné pásy na ramena s posuvným nastavením, posuvné zapínání na hrudi, anatomicky tvarovaný zádový systém | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 1c | Badatelský batůžek – vodní a půdní živočichové – 3 ks Obsah: 4 ks psací podložka A4 3 ks Průhledná plastová krabička s lupou, rozměr 4x4cm 3 ks Kelímek s dvojitou lupou – průměr víka lupy min. 4,5 cm 1 ks Klíč k určování obojživelníků 1 ks Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů 2 ks Planktonka – síťka pro lov vodních bezobratlých živočichů, rozměr oka 0,1 mm 1 ks Exhaustor – zařízení pro odchyt drobných bezobratlých živočichů, balónek, náhradní lahvička 1 ks Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů 1 ks Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů Batůžek nepromokavá látka, min. 1 vnitřní a 3 venkovní kapsy, z toho min. 1 na zip, boční elastické kapsy, reflexní prvky, prošité zpevněné pásy na ramena s posuvným nastavením, posuvné zapínání na sponu na hrudi, anatomicky tvarovaný zádový systém | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 2 | Příroda – jaro – sada pomůcek pro 1.stupeň – 1 ks Sada musí obsahovat dostatečné množství pomůcek pro 25 dětí, které jsou rozdělené do skupin. Kromě pomůcek bude součástí metodika používání, pracovní list a kopírovací vzory, vše bude v krabici Může být řešeno libovolně materiálově, graficky, procesně, tak aby byly naplněny pouze níže uvedené požadavky ve vztahu k 1. stupni ZŠ: Aktivita č. 1: Květinoví skřítci a víly, nebo jiné všeobecné známé postavičky. Poznávání 5 jarních bylin pomocí obrázků skřítků a víl. Aktivita č. 2: Jarní les. Poznávání 5 jarních bylin pomocí skládačky a fotografií. Aktivita č. 3: Klíčení rostlin. Ukázka klíčení rostlin pomocí pohybové hry, obrázků a praktické zkušenosti. Balíčky (min. 2) semínek řeřichy. Aktivita č. 4: Mláďata zvířat. Fotografie vývoje vybraných zvířat Aktivita č. 5: Vývoj žáby. Hra. Aktivita č. 6: Pučení stromů a keřů. Obsahuje 2 určovací klíče pupenů. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 3 | Příroda – podzim – sada pomůcek pro 1.stupeň – 1 ks Sada musí obsahovat dostatečné množství pomůcek pro 25 dětí, které jsou rozdělené do skupin. Kromě pomůcek bude součástí metodika používání, pracovní list a kopírovací vzory, vše bude v krabici Může být řešeno libovolně materiálově, graficky, procesně, tak aby byly naplněny pouze níže uvedené požadavky ve vztahu k 1. stupni ZŠ: Aktivita č. 1: Poznávání listů a plodů. Poznávání 4 druhů stromů podle listu a plodu. Aktivita č. 2: Plody a semena. Ilustrace šíření stromů pomocí semen. Aktivita č. 3: Příprava zvířat na zimu. Ilustrace přípravy 8 živočichů na zimu. Aktivita č. 4: Výroba šatů pro vílu z přírodnin. Přírodniny umožňující vyrobit šaty Aktivita č. 5: Veverka v zimě a na podzim. Pohybová simulační hra. Aktivita č. 6: Hra na zmizelé zvířátko. Procvičování názvů živočichů | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 5 | Christenův výškoměr – 9 ks pomůcka pro měření výšky stromů | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 6 | Kartičky čeledi rostlin – 9 ks 14 karet čeledí rostlin: pryskyřníkovité, hvozdíkovité, brukvovité, růžovité, bobovité, miříkovité, brutnákovité, lilkovité, krtičníkovité, hluchavkovité, hvězdnicovité, vstavačovité, šáchorovité a lipnicovité. Karta obsahuje základní informace, určovací znaky a zástupce jednotlivých čeledí a zajímavosti slovníček pojmů s nákresy týkající se podoby stonku, listu, květu a plodu popis/návod k tvůrčím aktivitám do terénu | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 7 | Klíč k určování lučních bezobratlých – 15 ks - Laminované leporelo s barevným obrázkovým klíčem | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 8 | Klíč k určování půdních bezobratlých – 15 ks Laminované leporelo s barevným obrázkovým klíčem | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 9 | Klíč k určování stop savců – 15 ks Laminované leporelo s barevným obrázkovým klíčem | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 10 | Klíč k určování stromů podle listů – 15 ks Laminované leporelo s barevným obrázkovým klíčem | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 11 | Klíč k určování stromů v zimním stavu – 15 ks Laminované leporelo listnatých stromů v zimním období | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 12 | Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů - 15 ks Laminované leporelo vodních bezobratlých živočichů | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 19 | Detektor kovu – 3 ks Pracovní frekvence 15 kHz Citlivost 3 úrovně Zvukový signál při pozitivním nálezu Indikace hloubky 3 úrovně Hledací sonda průměr 18 cm Nastavitelná rukojeť Informace o stavu baterie Integrovaný reproduktor Vodotěsnost – do hloubky 100 cm Sklápěcí lopatka – rýč, obal, stojan | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 20 | Naše nejhojnější trávy – 15 ks atlas našich nejhojnějších trav z různých prostředí 12stranný tabulkový klíč barevné provedení | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 21 | Box pro odchyt a pozorování vodních živočichů – 9 ks pro odchyt a pozorování vodních živočichů min. 3 l, z měkkého plastu odolný proti nárazu lupa, síťka na odlov hmyzu pinzeta, | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 22 | Naučná tabule lučních bezobratlých – 1 ks min. 90 x 70 cm obrázky jednotlivých lučních druhů se stručným popisem. dibondová deska vhodná i pro použití venku | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 23 | Naučná tabule s ptáky na krmítku – 1 ks min. 90 x 70 cm obrázky jednotlivých druhů ptáků se popisem. dibondová deska vhodná i pro použití venku | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 24 | Naučná tabule půdních bezobratlých – 1 ks min. 90 x 70 cm obrázky jednotlivých půdních druhů s popisem dibondová deska vhodná i pro použití venku | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 25 | Naučná tabule vodních bezobratlých – 1 ks min. 90 x 70 cm obrázky jednotlivých vodních druhů s popisem dibondová deska vhodná i pro použití venku | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 30 | Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách – 15 ks atlas slouží pro určení dřevin v našich lesích, parcích a zahradách | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 31 | Váhy dvouramenné – 9 ks do 500 g. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 32 | Balíček o životě ve vodě – 1 ks pro žáky 1. stupně (obtížnost – pro žáky 3. – 6. tříd), aktivity představující vodu z různých pohledů pracovní listy, podrobná metodika, v krabici | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| Učebna přírodovědy |
| 59 | Model Slunce, Země a Měsíce, trojrozměrný model – 1 ks Slunce, Země a Měsíc Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu Díky převodům je možné pozorovat: měnící se délku stínu během dne a během ročních období Země jako gyroskop ve vesmíru den a noc hodiny polární den a polární noc tropy roční období den a noc v závislosti na zeměpisné délce lunární fáze zatmění příliv a odliv geostacionární satelity Eratosthenovo měření Země | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 61 | Reliéfní globus – 3 ks Stolní globus s osvětlením. Dvojí kartografické zobrazení se 3D reliéfem pohoří. Při vypnutém světle viditelné fyzikální zobrazení, při zapnutém politické zobrazení s hranicemi států. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 63 | Sada pro nauku o teple – 1 ks pro pokusy spojené s tepelnými jevy. 3 snímače. pořizování údajů v reálném čase umožňuje získat teplotní graf podle času u několika teplotních jevů, které jsou základem pro výuku fyziky na středních školách – min. teplotní rovnováha, šíření tepla, změny stavu Pokusy: Vztah mezi teplem a teplotou; Převedení elektrické energie na teplo; Měření měrného tepla; Teplotní rovnováha mezi pevnými látkami; Tepelná vodivost v pevných látkách; Chlazení; Změny stavu; Skleníkový efekt. Pomůcky: 1 Elektrický kalorimetr 4 Kovové vzorky 1 Sada pro zkoumání tepelné rovnováhy 1 Sada pro zkoumání vodivosti 1 Chladící sada 1 Kuželová lahev, 250 ml 1 Gumová zátka s otvorem pro kuželovou lahev 1 Trojnohý podstavec 1 Kovová tyč 1 Úchytka se svorkou 1 Lahev denaturovaného lihu 1 Skleněná zkumavka 1 Gumová zátka s otvorem pro zkumavku 2 Elektrické kabely 1 Kádinka, 400 ml 1 Teploměr -10 °C až +110 °C 1 Příručka k pokusům | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 64 | Sada pro pokusy o větru a počasí – 1 ks Materiál pro 6 skupin mobilní meteostanice z kufříku úkoly: rozeznání, rozlišení, popis, měření a záznam teploty, oblačnosti, směru větru, síly větru a srážek čtení a používání různých meteorologických symbolů, počínaje jednoduchými piktogramy až po poznávání vybraných vědeckých symbolů, které se používají na oficiálních meteorologických mapách Složení: Teploměr Nádoba pro zachycení deště Srážkoměr, velké provedení Kompas s aretací Větroměr (miskový anemometr) Teleskopická trojnožka Sáček na závaží Držák Větrná růžice Korouhvička Větrná růžice s nastavitelnou střelkou Zrcadlo oblačnosti Teploměr s minimem a maximem Upevňovací tabule Meteorologické symboly na suchý zip Popisovatelné plastové desky Oboustranně potištěný model teploměru, přestavitelný teplotní sloupec Fix, smývatelný Legenda k vědeckým meteorologickým symbolům Tabulky pro naměřené hodnoty teplot Tabulky pro pozorování počasí Brožura pro učitele o povětří a počasí Kopírovací šablony pro 33 stanovišť, které lze použít k vypracování úkolů společně s materiály z kufříku | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 65 | Sbírka hornin, 24 kusů – 1 ks Sada 24 hornin. třídící box. Seznam s českými názvy. Min. magmatické (vyvřelé) horniny, usazené horniny, metamorfované (přeměněné) horniny. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 66 | Sbírka minerálů, 24 kusů – 1 ks 24 nerostů. třídící box. Min. prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, boráty, sulfáty, fosfáty, silikáty, organické sloučeniny. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 67 | Sbírka vulkanických hornin a nerostů – 1 ks Sada 24 typických vulkanických hornin a nerostů. V plastovém třídícím boxu. Velikost 2 až 6 cm. min. bazalt, láva, ryolit, pemza, sopečný popel, augit, obsidián aj. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 69 | Výuka obnovitelných zdrojů energie – 1 ks Technologie: Etanolový palivový článek, Vodíkové palivové články, Solný článek, Solární panel, Kondenzátor Termoelektrický článek, Větrná turbína Materiály: Praktické laboratorní aktivity Pedagogické příručky Lekce formou řešení problému (PBL) E-Book Pedagogické fórum Chemie: Biopalivo, Elektrochemie, Elektrolýza Energie, Reakce etanolu, Výroba vodíku Organická chemie, pH, Reakční rychlosti Výnos reakce, Reakce, Redoxní reakce, Polovodiče, Koncentrace roztoků, Stechiometrie, Fyzika: Úhlová rychlost, Kondenzátory, Klasická mechanika, Proud a napětí, Účinnost, Elektrický náboj, Elektrické obvody, Energie, Generátory, Teplo, Světlo, Ohmův zákon, Paralelní obvody, Energie (elektrická), Rotační mechanika, Sériové obvody, Termální energie, Ekologie: Změna klimatu, Obnovitelná energie, Lidské vlivy, Experimenty se solární energií, Efekt oteplování a ochlazování na solární panely, Dopad stínu na solární panely, Úhel naklonění solárního panelu, Nalezení bodu maximálního výkonu solárního panelu Experimenty s termální energií: Napájení ventilátoru dvěma zdroji tepla, Analýza výroby energie pomocí Monitoru obnovitelné energie, Termoelektrický efekt Experimenty s vodíkovou energií: Režim elektrolýzy: výroba vodíku a kyslíku z vody, Režim palivového článku: výroba elektřiny z vodíku a kyslíku, Stanovení minimálního napětí pro rozklad vody, Polarizační stavy vodíkových palivových článků Experimenty s mechanickou energií: Koncept tvorby energie klikou, Koncept ukládání energie v kondenzátoru, Napájení ventilátoru elektřinou z kondenzátoru, Napájení ventilátoru mechanickou energií z ruční kliky Experimenty s větrnou energií: Nejúčinnější kombinace lopatek, Použití lopatek tří odlišných tvarů, Použití lopatek vlastní výroby, Účinnost turbín, Měření otáček, Otáčení pro maximální výkon, Vliv úhlu a stoupání lopatek na výstupní výkon, Proces výroby vodíku Experimenty s energií slané vody: Energie z roztoku slané vody, Analýza změny proudu a napětí při různých koncentracích soli Analýza změny proudu a napětí při různých teplotách, Analýza změny proudu a napětí při různých objemech paliva Experimenty s bio-energií: Výroba elektřiny z etanolu a vody, Zkoumání polarity, Spotřeba etanolového paliva, Zkoumání efektu změny koncentrací paliva, Výroba elektřiny z vína a piva, Zkoumání teploty Experimenty s autíčkem poháněným různými typy energií: Pohon vodíkovým palivovým článkem (reverzibilní a mini palivový článek) - doporučujeme zakoupit i plnicí stanici Pohon palivovým článkem na bázi slané vody Pohon solární energií Pohon kondenzátorem a ruční klikou Pohon různými formami vodíku (plynný vodík a hydrid) | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| 70 | Vývoj života na Zemi – 1 ks nástěnná vitrína znázorňuje vývoj života v geologickém období Paleozoikum, Mezozoikum a Kenozoikum a představuje tzv. vůdčí zkameněliny, které jsou pro tato období na našem území charakteristické. názvy, schémata a obrázky. reálné fosílie v počtu minimálně 19 kusů rozměry min. 90 × 70 cm, je dřevěná se skleněnými policemi vpředu opatřena bezpečnostním sklem. Do stěny se uchycuje na masivní konzole. Vitrína je doplněna vzdělávacím materiálem pro učitelé a informační tabulí. | . Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE Podrobná specifikace (zejm. značka/výrobce, typové označení, příp. hlavní parametry apod.): |
| Ostatní požadavky |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Záruka | 24 měsíců za podmínky dodržování předepsaného způsobu používání, vyjma spotřebního materiálu (baterie, světelné zdroje, náplní, chemikálií apod.) | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu, a zkušebního provozu za účasti dodavatele v potřebném rozsahu. | Součástí dodávky bude v relevantních případech montáž, instalace, oživení a uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Délka záruky | V délce uvedené u jednotlivých položek. Pokud není uvedena, pak 2 roky. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |
| Rozsah záruky | Rozsah záruky dle návrhu smlouvy. | Nabídka splňuje všechny požadavky ANO/NE |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení