## List1
Elektrická energie Třinec
Objekt (nízké napětí NN) | Číslo elektroměru | Hlavní jistič |  | Distribuční sazba | Roční spotřeba elektřiny (kWh) |  | Roční spotřeba elektřiny (kWh) |  | Roční spotřeba elektřiny (kWh)
[5 empty] | Rok: | 2022 | Rok: | 2021 | Rok: | 2020
Název odběrného místa | (nepovinné) | Počet fází | A | C01, C02, C03, C25, C26, C35, C45, C46, C55 | Vysoký tarif (VT) | Nízký tarif (NT) | Vysoký tarif (VT) | Nízký tarif (NT) | Vysoký tarif (VT) | Nízký tarif (NT)
ATS + VDJ Nebory Vrchy |  | 3x25A |  | C02d | 3245 | 0 | 4100 | 0 | 3950 | 0
ATS Oldřichovice Gutská |  | 3x16A |  | C01d | 929 | 0 | 718 | 0 | 1127 | 0
ATS Oldřichovice Kozinec |  | 3x25A |  | C02d | 3338 | 0 | 2709 | 0 | 1738 | 0
ČOV Dolní Lištná, Němcův kopec |  | 3x16A |  | C02d | 5763 | 0 | 5229 | 0 | 4919 | 0
Chlorovna Tyra |  | 3x25A |  | C02d | 5541 | 0 | 5657 | 0 | 5446 | 0
KČS Folwark |  | 3x25A |  | C01d | 1470 | 0 | 1631 | 0 | 1672 | 0
Přemostění Tyra |  | 1x16A |  | C01d | 231 | 0 | 202 | 0 | 161 | 0
VDJ Guty - Bystrý |  | 1x16A |  | C02d | 1363 | 0 | 1298 | 0 | 1654 | 0
[5 empty] | 21880 | 0 | 21544 | 0 | 20667 | 0
Objekt (vysoké napětí VN) | Rezervovaný příkon (smluvená hodnota) | Roční rezervovaná kapacita |  | Měsíční rezervovaná kapacita (celkem za rok) | Roční spotřeba elektřiny |  | Roční spotřeba elektřiny |  | Roční spotřeba elektřiny
[5 empty] | Rok: | 2022 | Rok: | 2021 | Rok: | 2020
Název odběrného místa | kW | kW |  | kW | kWh |  | kWh |  | kWh
nemá
nemá
nemá
nemá
Zemní plyn
Název odběrného místa | Roční spotřeba zemního plynu (m3) | Roční spotřeba zemního plynu (m3) |  | Roční spotřeba zemního plynu (m3)
| Rok: 2022 | Rok: 2021 |  | Rok: 2020
není zaveden
není zaveden
není zaveden
Jiné energie/paliva:
Název odběrného místa | Energie/palivo | Roční spotřeba energie/paliva |  | Roční spotřeba energie/paliva | Roční spotřeba energie/paliva | Jednotka
|  | Rok: 2022 |  | Rok: 2021 | Rok: 2020