|  |  |  |  |  | Příloha č. 1.1 ZD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam prací a dodávek k ocenění |
| POLOŽKA | jednotka | cena za jednotku | předpoklad pro r. 2024- 2025 | cena celkem (Kč bez DPH) (součin jedn. cen a počtu předpokládaných jednotek) |
|  |  | (Kč bez DPH) | (počet jednotek) |  |
| Revize spalinové cesty, kontrola spalinové cesty | 1 byt | …………………. | 150 | ………………………. |
| Revize spalinové cesty, kontrola spalinové cesty | 1 kotelna | …………………. | 3 | ………………………. |
| Čištění vyvložkovaných komínů na plynná paliva | 1 průduch | ………………… | 1800 | ………………………. |
| Čištění nevyvložkovaných komínů na plynná paliva | 1 průduch | …………………. | 300 | ………………………. |
| Čištění spalinové cesty na tuhá paliva | 1 průduch | …………………. | 1800 | ………………………. |
| Kontrola a výběr komínových dvířek | 1 ks | …………………. | 100 | ………………………. |
| Kontrola napojení samostatného kouřovodu | 1 průduch | …………………. | 300 | ………………………. |
| Měření dle TPG 704 01:2013 čl.8.3.2 | 1 spotřebič | …………………. | 1800 | ………………………. |
| Měření 4Pa testu | 1 spotřebič | …………………. | 10 | ………………………. |
| Kamerová prohlídka komínového průduchu | 1 průduch | …………………. | 10 | ………………………. |
| Kouřová a tahová zkouška | 1 průduch | …………………. | 10 | ………………………. |
| Celková cena bez DPH (součet cen ve sloupci „cena celkem“) (Celková cena bude uvedena v krycím listu nabídky jako cena hodnocená) | ……………… |
| Poznámka : Provádění kontrol a čištění spalinových cest, provádění revizí spalinových cest, vypracování zpráv spalinové cesty musí být provedeno v souladu se Zákonem č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru a Vyhláškou č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. |
| Předpoklad pro roky 2024 - 2025 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o poskytování služeb. |
| Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |

(aktualizováno ke dni 02.09.2023)