## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: KOUPALIŠTĚ TŘINEC - REKONSTRUKCE TUV
Objekt: STARS
15=A14;21=A15
| Popis | Cena
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## VV
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[10 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod | [6 empty] | 0
##T6##N_Catalog_catGUID | ##T6##PRO_ITEM_catID | ##T6##PRO_ITEM_iteCode | ##T6##PRO_ITEM_szvCode | ##T6##PRO_ITEM_tevCode | 1 | B |  |  |  | Čerpadlo s předfiltrem o objemu min. 29 l. s průtokem min. 150m3/h, min. VV=12m, 7,5kW/1500 ot. |  | kus | 162.78 | 0 | 3 | 0 | 0
Potrubí, tvarovky, armatury
[5 empty] | 2 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d200 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 14.5 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d40 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d63 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d50 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 38 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d225 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | B |  |  |  | Nerezový kolektor d329,3 |  | kus |  | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | B |  |  |  | Nerezový kolektor d406,4 |  | kus |  | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d110 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m | 162.78 | 0 | 10 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d315 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 22 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d20 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 13 | 0 | 0
[5 empty] | 11 |  |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d6 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  |  | 12 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d32 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 16 | 0 | 0
[5 empty] | 13. | B |  |  |  | Potrubí a tvarovky (armatury a fittinky) plast d250 - PVC-U, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 4 | 0 | 0
Souvísející práce
[5 empty] | 13 |  |  |  |  | Demontáž stávajících zařízení a potrubí |  | kpl |  |  | 1 | 0 | 0
[10 empty] | Likvidace demontovaného materiálu |  | kpl |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | B |  |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | B |  |  |  | Zprovoznění systému |  | kpl |  | 0 | 1 | 0 | 0