|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1.1 ZD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Seznam prací a dodávek k ocenění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA |  |  | jednotka |  | cena za jednotku |  | předpoklad pro r. 2015- 2017 |  | cena celkem (Kč bez DPH) (součin jedn. cen a počtu předpokládaných jednotek) |  |
|  |  |  |  |  |  | (Kč bez DPH) |  | (počet jednotek) |  |  |  |
|  | revize komínů při výměně PO nebo kotle včetně vypracování protokolu a pasportu |  |  | 1 byt |  | ……………………. |  | 90 |  | ………………………. |  |
|  | revize komínů včetně vypracování protokolu a pasportu - kotelna |  |  | 1 kotelna |  | ……………………. |  | 3 |  | ………………………. |  |
|  | měření účinnosti spalování vypouštěných látek a kontrola spalinových cest dle Zákona č. 86/2002 Sb. včetně vypracování protokolu |  |  | 1 zdroj |  | ……………………. |  | 20 |  | ………………………. |  |
|  | kontrola a čištění komínů vyvložkovaných |  |  | 1 průduch |  | ……………………. |  | 1 350 |  | ………………………. |  |
|  | kontrola a čištění komínů nevyvložkovaných (plynná paliva) |  |  | 1 průduch |  | ……………………. |  | 300 |  | ………………………. |  |
|  | kontrola a výběr komínových dvířek |  |  | 1 ks |  | ……………………. |  | 1 500 |  | ………………………. |  |
|  | čištění komínů na tuhá paliva |  |  | 1 průduch |  | ……………………. |  | 90 |  | ………………………. |  |
|  | kontrola napojení samostatného kouřovodu |  |  | 1 průduch |  | ……………………. |  | 150 |  | ………………………. |  |
|  | Měření dle TPG 704 01:2013 čl.8.3.2 |  |  | 1 měření |  | ……………………. |  | 1 800 |  | ………………………. |  |
|  | Celková cena bez DPH (součet cen ve sloupci „cena celkem“) (Celková cena bude uvedena v krycím listu nabídky jako cena hodnocená) |  |  |  |  |  |  |  |  | ……………… |  |
|  | Poznámka : Pravidelné kontroly a čištění všech funkčních komínů musí být prováděny v souladu s platnou vyhláškou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předpoklad pro roky 2015 - 2017 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(aktualizováno ke dni 14.11.2014)