## Seznam materiálu
Cenová rozvaha
VZT – Zasedací místnost MěÚ Třinec
Vytápění – přívod topného média
Technologie
| Typ |  | DN | kv | PN | Kč/1 ks | ks,m,m2 | Cena
Kulový kohout | 1" |  | 25 |  | 10 | 0 | 2 | 0
Filtr vodní | 1" |  | 25 |  | 10 | 0 | 1 | 0
Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním, DN25, průtok 0,66 m3/h; ∆p=5 kPa | 1", PN 16 | STAD 15 | 25 |  | 16 | 0 | 1 | 0
Vyvažovací ventil uzavírací s vypouštěním, DN40, průtok 2,9 m3/h; ∆p=5 kPa | 6/4", PN 16 | STAD 40 | 40 |  | 16 | 0 | 1 | 0
Ruční nastavitelný ventil DN 15; průtok 0,06 m3/h; ∆p=20 kPa - zkrat u VZT jednotky | 1/2" | 15 | 15 |  |  | 0 | 1 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil | 1/2" |  | 15 |  | 10 | 0 | 2 | 0
Vypouštěcí kohout | 1/2" |  | 15 |  | 10 | 0 | 2 | 0
Teploměr stonkový včetně jímky | DTR, 120°C - 63mm, Cr |  |  | 0 - 120°C |  | 0 | 2 | 0
Ocelové potrubí černé | 11353.0 |  | 25 |  |  | 0 | 2 | 0
Měděné potrubí | 22x1 |  |  |  |  | 0 | 76.8 | 0
Ostatní nespecifikované potrubní tvarovky a fitinky (trubkové oblouky, redukce, vsuvky, šroubení, …) | [5 empty] | 0 |  | 0
Tepelné izolace potrubních rozvodů z pěnového polyetylénu | 22/20 |  | 20mm |  |  | 0 | 62.4 | 0
Nátěry potrubí a podpěrných konstrukci | [7 empty] | 0
Ostatní montážní a kotvicí materiál, zavěšení a podpěry potrubí a armatur - objímky, nosníky, materiál L, U profily, … | [7 empty] | 0
suma | [7 empty] | 0
Měřeni a regulace, elektroinstalace
| Typ |  | DN | kv | PN | Kč/1 ks | ks,m,m2 | Cena
Rozvaděč DT2 ve výměníkové stanici
I/O modul PTM1.4D20 (.2D20) | PTM1.4D20 | Siemens |  |  |  | 0 | 1 | 0
Svornice řadová do 4 mm2 bílá | RSA 4 bílá |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
Ostatní materiál (vývodky, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...) | [5 empty] | 0 | 1 | 0
Kompletace, vyzbrojení rozvaděče | [5 empty] | 0 | 1 | 0
Úprava software pro ŘS RWP80 (podle počtu I/O)
úprava na novou verzi celého SW | [5 empty] | 0 | 4 | 0
Kabely, kabelové trasy
Kabel JYTY -O 2x1 stíněný | JYTY -O 2x1 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0
Ostatní montážní materiál | [5 empty] | 0 | 1 | 0
Montáž a zapojení přístrojů, natažení kabelů | [5 empty] | 0 | 1 | 0
Ostatní náklady
Oživení, zaškolení obsluhy | [5 empty] | 0 | 1 | 0
Revize | [5 empty] | 0 | 1 | 0
suma | [7 empty] | 0
Celkem materiál | [5 empty] | 0
Montážní práce, drobné stavební práce
Prostup stěnou - jádrové vrtání průměru 60 mm, l=0,8 m - prostup rozvodů z VS | [5 empty] | 0 | 6 | 0
Prostup železobetonovým stropem - jádrové vrtání průměru 60 mm, l=0,3 m - prostup rozvodů z 1.PP do 2.NP | [5 empty] | 0 | 4 | 0
Montáž nových potrubních rozvodů včetně armatur a napojení na stávající vštev ÚT pro sály a matriku | [7 empty] | 0
Zednické výpomoci - utěsnění prostupů stropy stěnami, začištění | [7 empty] | 0
Demontáž, doplnění a zpětná montáž stávajícího obkladu v místě vedení potrubních rozvodů v rohu místnosti v 1. NP | [7 empty] | 0
Demontáž a zpětná montáž podhledů ve skladu CO v 1.PP v místě kotvení potrubních rozvodů | [7 empty] | 0
Zakrytí zařízení místností v 1.PP a 1.NP folií PVC |  |  |  |  | m2 | 0 | 100 | 0
suma | [7 empty] | 0
Mezisoučet (dodávka + montáž) | [5 empty] | 0
Zkoušky, uvedení do provozu, doprava | [5 empty] | 0
Ostatní nepředpokladané náklady realizace | [5 empty] | 0
CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0 | Kč
DPH | 21% |  |  |  |  | 0 | Kč
CELKEM s DPH | [5 empty] | 0 | Kč
Všechny výše uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného typu s dodržením technických a výkonových parametrů.