# D.1.1.a Technická zpráva

# dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

# jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb.

Název stavby:		MŠ Habrová č.p. 249 a rekonstrukce dešťové kanalizace

Stupeň PD:		Dokumentace bouracích prací

Investor: 	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412

ředitelka: Mgr. Iveta Hudzietzová

Kaštanová 412, 739 61, Třinec - Dolní Lištná

Vypracoval:	Ing. arch. Marek Wojnar

Projektanti:		Ing. arch. Marek Pyszko, Ing. arch. Marek Wojnar

HIP:			Michal Šotkovský

autorizovaný technik pro pozemní stavby, ev. č. 1103205

a) účel objektu

Jedná se o samostatně stojící objekt MŠ. Konstrukce nosných obvodových zdí je zděná tl. 500 mm v 1.NP i v 1.PP. Konstrukce je zateplená kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 150 mm. Na jižní stěnu objektu je napojena betonová terasa, která bude odstraněna. Kolem obvodových stěn v severní části budovy bude provedeno nové odvodnění základových konstrukcí a rekonstruovaná bude také vodorovná část dešťové kanalizace. Obě budou napojeny do betonové jímky na severozápad od objektu.

b) technické a konstrukční řešení bouracích prací, zvláštní a neobvyklé konstrukce, technologické postupy

Bourací práce – TERASA

- Odstranění ocelového zábradlí

- Odstranění ocelového schodiště

- Odstranění betonové dlažby

- Strojové odbourání konstrukce terasy (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)

- Ruční odbourání konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)

- Strojové odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy

- Ruční odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu

Bourací práce – ODVODNĚNÍ

- Ruční odstranění betonových povrchů kolem objektu v šířce 1 m

- Ruční odstranění betonové dlažby (okapového chodníčku) kolem objektu

- Ruční odstranění betonového anglického dvorku

- Strojové vykopání zeminy do hloubky základové spáry

- Ruční výkop v místě vedení elektrického vedení

Všechny rozměry otvorů pro dveře a rámy nutno ověřit na stavbě před výrobou a montáží, veškerou výrobní dokumentaci nutno konzultovat s investorem.