## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP budovy ZŠ | [5 empty] | Část : | Stavební úpravy původního WC chlapců – nově WC pro dívky
Faktura :
Zakázka číslo : |  | 02/2016 – ZŠ Karpentná |  | Umístění : | Karpentná
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor : | Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Rozpočet číslo : |  | 02/2016 – ZŠ Karpentná |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | TimedArch DESIGN s.r.o.
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 2016-02-01
|  |  |  | Soubor : | ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP budovy ZŠ
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 02/2016 – ZŠ Karpentná |  |  | ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP budovy ZŠ | Stavební úpravy původního WC chlapců – nově WC pro dívky
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP budovy ZŠ | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [12 empty] | 9.4707 | 70.6787 |  | 0
| 001 |  | B |  |  | Stavební úpravy v levé části 2.NP = původní WC chlapci – nově WC dívky + úklidová komora | [9 empty] | 9.4707 | 70.6787 |  | 0
|  | 003 | O |  | HSV | zdivo | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 342272323 | Příčky tl. 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek (např.Ytong) objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 3.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.02 = 1,85*2,0 | 3.7
[6 empty] | - otvory: 2*0,7*2 | -2.8
[6 empty] | m.č. 1.03 = 1,2*2 | 2.4
|  |  | P | 2 | 342272248 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 1.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.05 = 0,8*2 | 1.6
|  |  | P | 3 | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm | 1.6315 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20
[6 empty] | Dozdívka mezi 1.05 a 1.01- nad stávající příčkou = 1,3*1,255 | 1.6315
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchů vnitřních | [12 empty] | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí – jádrová | 23.6689 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 2*1,3*1,255+2*1,130*1,255-3*0,15*0,15 | 6.0318
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955+0,9*0,05 | -0.9618
[6 empty] | m.č. 1.02 = 2*1,85*1,255+1,7*1,255 | 6.777
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955 | -0.9168
[6 empty] | m.č. 1.03 = 0,9*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č. 1.04 = 09*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č.1.05= 2*1,3*1,255+2*1,67*1,255 | 7.3872
[6 empty] | - otvory: 0,9*0,05 | -0.045
|  |  | P | 2 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí – štuková | 23.6689 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.19 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 2*1,3*1,255+2*1,130*1,255-3*0,15*0,15 | 6.0318
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955+0,9*0,05 | -0.9618
[6 empty] | m.č. 1.02 = 2*1,85*1,255+1,7*1,255 | 6.777
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955 | -0.9168
[6 empty] | m.č. 1.03 = 0,9*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č. 1.04 = 09*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č.1.05= 2*1,3*1,255+2*1,67*1,255 | 7.3872
[6 empty] | - otvory: 0,9*0,05 | -0.045
|  |  | P | 3 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | 23.6689 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.264 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 2*1,3*1,255+2*1,130*1,255-3*0,15*0,15 | 6.0318
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955+0,9*0,05 | -0.9618
[6 empty] | m.č. 1.02 = 2*1,85*1,255+1,7*1,255 | 6.777
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955 | -0.9168
[6 empty] | m.č. 1.03 = 0,9*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č. 1.04 = 09*1,255+1,2*1,255+0,05*1,255 | 2.6982
[6 empty] | m.č.1.05= 2*1,3*1,255+2*1,67*1,255 | 7.3872
[6 empty] | - otvory: 0,9*0,05 | -0.045
|  |  | P | 6 | 612425931 | Omítka vápenná – jádrová + štuková vnitřního ostění okenního otvoru | 3.104 | m2 | [7 empty] | 5261.9 | 19 | 21 | #VALUE!
[6 empty] | 0,96*0,35*2 | 0.675
[6 empty] | 1,735*2*0,35*2 | 2.429
|  |  | P | 7 | 611421133 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková, včetně omítky jádrové | 9.5875 | m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 2,95*3,25 | 9.5875
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce | [9 empty] | 0 | 4.7926 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr provedený v ploše ze suchých směsí tl 30 mm (ev.nivelační hmota pro tl. 30 mm) | 9.27 | m2 | [7 empty] | 0 | 0.517 | 21 | 0
m.č.1.01+ 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05:
[6 empty] | 1,47+0,8*0,15+3,11+0,6*0,1+1,08+0,05*0,6+1,08+0,05*0,6+2,17+0,8*0,15 | 9.27
|  | 064 | O |  | HSV | výplně otvorů | [9 empty] | 0 | 6.428 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 | 4 | kus | [7 empty] | 0 | 1.607 | 21 | 0
[6 empty] | 1+2+1 | 4
|  |  | S | 2 | 55331117 | ZARUBEN OCEL.H 110 800 L/P A | 2 | kus | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 55331100 | ZARUBEN OCEL.H 95 600 L/P A | 2 | kus | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice | [9 empty] | 9.4707 | 20.4022 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 4 | kus | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 4 | 4
|  |  | P | 2 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | 5.2 | m2 | [7 empty] | 0.076 | 0.939 | 21 | 0
[6 empty] | 0,8*2 + 0,6*2*3 | 5.2
|  |  | P | 4 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | 1.2 | m2 | [7 empty] | 0.261 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | Nový průchod k pisoárům = 0,6*2 | 1.2
|  |  | P | 5 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | 5.7142 | m2 | [7 empty] | 0.131 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.02 = 1,85*3,255 | 6.0217
[6 empty] | – otvor: 0,7*2,05 | -0.7175
[6 empty] | m.č. 1.05 = 0,2*2,05 | 0.41
|  |  | P | 7 | 974029666 | Vysekání rýh ve zdivu pro vnitřní rozvody vody - hl do 150 mm v do 250 mm | 37.18 | m | [7 empty] | 0.072 | 0 | 21
|  |  | P | 7 | 974029666 | Vysekání rýh ve zdivu pro vnitřní rozvody kanalizace - hl do 150 mm v do 250 mm | 5.9 | m | [7 empty] | 0.072 | 0 | 21
|  |  | P | 6 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu 100 % | 7.4097 | m2 | [7 empty] | 0.046 | 0.26 | 21 | 0
pouze po obvodu prostoru, nad „KO“ (m.č. 1.02,1.03,1.04) + m.č. 1.01 + 1.05:
[6 empty] | m.č.1.01 = (1,3+1,67)*2*1,255 | 7.4547
[6 empty] | - otvory: 0,9*0,05 | -0.045
[6 empty] | m.č.1.05 = (1,3+1,130*2)*1,255 | 4.4678
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955+0,7*2,05 | -2.3518
[6 empty] | m.č.1.02, 1.03, 1.04 = (1,85*2+2,95*2)*1,255 | 12.048
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,955 | -0.9168
|  |  | P | 20 | 978011141 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu 100 % | 9.5875 | m2 | [7 empty] | 0.01 | 0 | 21
[6 empty] | 2,95*3,25 | 9.5875
|  |  | P | 8 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | 3 | soubor | [7 empty] | 0.01933 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2+1 | 3
|  |  | P | 10 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 3 | soubor | [7 empty] | 0.01946 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2+1 | 3
|  |  | P | 14 | 725820803 | Demontáž baterie umyvadlové,sprchové,výlevkové | 3 | soubor | [7 empty] | 0.00176 | 0.445 | 21 | 0
[6 empty] | 3 | 3
|  |  | P | 15 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | 9.3175 | m2 | [7 empty] | 0.035 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 2,17 | 2.17
[6 empty] | m.č. 1.05 = 1,47+0,8*0,1 | 1.55
[6 empty] | m.č. 1.02, 1.03, 1.04 = 2,95*1,85+0,8*0,1+0,6*0,1 | 5.5975
|  |  | P | 16 | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | 0.4659 | m3 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | Podlahy * 0,05 = 9,318*0,05 | 0.4659
|  |  | P | 17 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 39.7424 | m2 | [7 empty] | 0.068 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 1,67*2,0*2+1,3*2*2+0,1*2*2 | 12.28
[6 empty] | - otvory: 0,9*2+0,8*2 | -3.4
[6 empty] | m.č. 1.02 = 1,8*2*2+1,46*2*2 | 13.04
[6 empty] | - otvory: 0,8*2+0,7*2*2 | -4.4
[6 empty] | m.č. 1.03 = 2*1,39+0,85**2+1,39-0,16*2+0,1*2+0,75*2 | 8.64
[6 empty] | - otvory: 0,7*2+0,48*0,78 | -1.7744
[6 empty] | m.č. 1.04 = 2*0,95+0,16*2+1,39*2+0,1*2+0,95*2+1,23*2 | 9.56
[6 empty] | - otvory: 0,7*2+0,48*0,78 | -1.7744
[6 empty] | m.č. 1.05 = 2*1,3*2+1,130*2*2 | 9.72
[6 empty] | - otvory: 0,96*0,78+0,7*2 | -2.1488
|  |  | P | 1 | 721.01 | Odpojení vody, odpadů a elektroinstalace (včetně svítidel, vypínačů, apod.) | 15 | h | [7 empty] | 0 | 0 | 21
|  |  | P | 1 | 721.01 | Odstranění rozvodů vody a odpadů vedených po zdech | 8 | h | [7 empty] | 0 | 0 | 21
|  |  | H | 18 | 900 RT2 | Hzs-+nezměřitelné práce čl.17-1a dmtž konstrukcí jinde neuvedených | 30 | h | [7 empty] | 0.01 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 19 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 8.56 | t | [7 empty] | 0 | 0.49 | 21 | 0
|  |  | U | 21 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 8.56 | t | [7 empty] | 0 | 0.942 | 21 | 0
|  |  | U | 23 | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | 8.56 | t | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 699 | O |  | HSV | přesun hmot HSV | [9 empty] | 0 | 22.2389 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 8.56 | t | [7 empty] | 0 | 2.598 | 21 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě | [9 empty] | 0 | 1.6686 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711193121 | Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší (např. AQUAFIN 2K) | 9.27 | m2 | [7 empty] | 0 | 0.18 | 21 | 0
m.č.1.01+ 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05:
[6 empty] | 1,59+3,17+1,11+1,11+2,29 | 9.27
|  |  | U | 3 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vlhkosti v objektech v do 12 m | 145.9156 | % | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seznam položek pro oddíl : | [14 empty] | 0
|  |  | P | 1 | 721174003 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 | 0.45 | m | [7 empty] | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 0,15*3 | 0.45
|  |  | P | 2 | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 110 | 5.45 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 3,2+0,85+0,05+0,450+0,3+0,3 | 5.15
[6 empty] | 0.3 | 0.3
|  |  | P | 3 | 721174023 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50 | 2.25 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 0,75*3 | 2.25
|  |  | P | 4 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | 8.75 | m | [9 empty] | 21%
[6 empty] | 0,45+5,45+2,25+0,6 | 8.75
|  |  | P | 5 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 | 0.6 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 0,2*3 | 0.6
|  |  | P | 6 | 721273... | Pomocný a vedlejší materiál | 1 | soubor | [9 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech do 12 m | 1.77 | % | [9 empty] | 21
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seznam položek pro oddíl : | [14 empty] | 0
|  |  | P | 1 | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové např. PP-RCT (EVO) DN 16 – studená voda | 6.275 | m | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 21
[6 empty] | 1,125+0,2+0,15*3+1,5*3 | 6.275
|  |  | P | 2 | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové např. PP-RCT (EVO) DN 16 – teplá voda | 13.315 | m | [9 empty] | 21 | 0
[6 empty] | 1,45+0,2+0,15*3+2,965+1,75+1,5*3+2*1 | 13.315
|  |  | P | 3 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové např. PP-RCT (EVO) DN 20 – studená voda | 10.565 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 3,2+2,965+0,20+0,10+0,20+1,3*3 | 10.565
|  |  | P | 4 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové např. PP-RCT (EVO) DN 20 – teplá voda | 1.125 | m | [9 empty] | 21%
[6 empty] | 1.125 | 1.125
|  |  | P | 5 | 722182112 | MTZ ochrana plastového potrubí izolační trubicí tl. 10 mm – DN 20 | 6.275 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 1,125+0,2+0,15*3+1,5*3 | 6.275
|  |  | P | 6 | 722182112 | MTZ ochrana plastového potrubí izolační trubicí tl. 10 mm – DN 25 | 10.565 | m | [9 empty] | 21 | 0
[6 empty] | 3,2+2,965+0,20+0,10+0,20+1,3*3 | 10.565
|  |  | P | 6 | 722182113 | MTZ ochrana plastového potrubí izolační trubicí tl. 20 mm – DN 20 | 13.315 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 1,45+0,2+0,15*3+2,965+1,75+1,5*3+2*1 | 13.315
|  |  | P | 7 | 722182113 | MTZ ochrana plastového potrubí izolační trubicí tl. 20 mm – DN 25 | 1.125 | m | [9 empty] | 21
[6 empty] | 1.125 | 1.125
|  |  | P | 8 | 722182... | Pomocný a vedlejší materiál, kohouty, ventily, apod. | 1 | soubor | [9 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 62.56 | m | [9 empty] | 21
|  |  | P | 10 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 62.56 | m | [9 empty] | 21
|  |  | P | 11 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 12 m | 1.07 | % | [9 empty] | 21
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT + ZTI zařizovací předměty | [9 empty] | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 930000001 | Výpomoce HSV pro ZT | 1 | soubor | [7 empty] | 0 | 0 | 21
|  |  | P | 2 | 725112146 | WC modul univerzální vestavěný do SDK, s ovládáním splachovače zepředu | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 3 | 725112148 | Souprava zvukoizolační mezi klozet a stěnu | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 4 | 725211510 | Umývadlo keramické, závěsné, bez krytu odpadu | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 5 | 725112161 | Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním, odpad vodorovný | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 6 | 725713111 | Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou (např. MIRA 5104.6) | 1 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 7 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 8 | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | 1 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 9 | 725861311 | Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40/50 | 3 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | U | 10 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | 0.22 | % | [9 empty] | 21
|  |  | P | 11 | 725850... | Pomocný měteriál, ventily, apod. | 1 | soubor | [9 empty] | 21
|  | 763 | O |  | PSV | dřevostavby | [9 empty] | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763111212 | Opláštění vestavných splachovacích nádržek u WC = SDK k-ce s tl. desky 15 mm (desky do vlhkého prostředí) | 3.5375 | m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 21
[6 empty] | m.č. 1.03 = 0,85*1,15+0,2*0,85 | 1.1475
[6 empty] | m.č. 1.04 = 0,85*1,15+0,2*0,85 | 1.1475
[6 empty] | m.č. 1.05 = 0,75*1,15+0,75*0,2+0,2*1,15 | 1.2425
|  |  | U | 2 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | 112.3315 | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské | [9 empty] | 0 | 6.728
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 611.01 | Dveře dřevěné 800/1970 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
předběžná cena
|  |  | S | 3 | 611.02 | Dveře dřevěné 600/1970 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
předběžná cena
|  |  | U | 6 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | 294.27 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic | [9 empty] | 0 | 4.198 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771574132 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 85 ks/m2 | 9.27 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
m.č. 1.01 + 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05:
[6 empty] | 1,59+3,17+1,11+1,11+2,29 | 9.27
|  |  | S | 2 | 597.01 | Dodávka dlažby | 9.4554 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
předběžná cena
[6 empty] | 9,27*1,02 | 9.4554
|  |  | P | 4 | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | 9.455 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 9.455 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.044 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | 9.455 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | 219.98 | % |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramické | [9 empty] | 0 | 4.2224 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474116 | Montáž obkladů keramických režných na flexibilní lepidlo do 35 ks/m2 | 41.4124 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 1,13*2*2+1,3*2*2 | 9.72
[6 empty] | - otvory =0,96*0,78+2*0,6+0,8*2 | -3.5488
[6 empty] | m.č. 1.02 = 1,7*2*2+1,85*2*2 | 14.2
[6 empty] | - otvory = 0,96*0,78+2*0,6+0,6*2*2 | -4.3488
[6 empty] | m.č. 1.03 = 1,2*2*2+0,9*2*2+0,05*0,9+0,9*2 | 8.625
[6 empty] | - otvory = 0,6*2 | -1.2
[6 empty] | m.č. 1.04 = 1,2*2*2+0,9*2*2+0,05*0,9+0,9*2 | 8.625
[6 empty] | - otvory = 0,6*2 | -1.2
[6 empty] | m.č. 1.05 = 1,67*2*2+1,3*2*2+0,2*1,3 | 12.14
[6 empty] | - otvory = 08*2 | -1.6
|  |  | S | 2 | 59761037 | OBKLADACKY KERAMICKÉ 20X25X0,68 I.J A | 42.2402 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 41,412*1,02 | 42.2402
|  |  | P | 4 | 781479196 | Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým | 42.224 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 781493511 | Plastový profil lepený ukončovací, flexibilní lepidlo | 19.98 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | m.č. 1.01 = 1,13+1,3-0,96+1,13-0,6+1,3 | 3.3
[6 empty] | m.č. 1.02 = 1,7*2-0,6+1,85*2-0,96-0,6*2 | 4.34
[6 empty] | m.č. 1.03 = 0,9*2-0,6+1,2*2 | 3.6
[6 empty] | m.č. 1.04= 0,9*2-0,6+1,2*2 | 3.6
[6 empty] | m.č. 1.05 = 1,3*2+1,670*2-0,8 | 5.14
|  |  | P | 6 | 781494111 | Plastový profil rohový – vnitřní roh - flexibilní lepidlo | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 2*3+2*5+2*4+2*4+2*4 | 40
|  |  | P | 6 | 781494111 | Plastový profil rohový – venkovní roh - flexibilní lepidlo | 35.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 21
[6 empty] | 2*3+2*7+2*2+0,9+2*2+0,9+2*2+1,3 | 35.1 | [11 empty] | 0
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783295211 | Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email (zárubně) | 5.64 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.307 | 21 | 0
[6 empty] | 4,8*0,15*2*2 | 2.88
[6 empty] | 4,6*0,1*2*2 | 2.76
|  | 784 | O |  | PSV | malby
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784000001 | Malby na omítkách – nátěry barvou 2x | 33.257 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | viz. omítky vnitřní + strop | 33.257
|  |  | P | 2 | 784000002 | Malby na SDK – nátěry barvou 2x | 4.185 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | viz. dřevostavby | 4.185
|  | 999 | O |  | VRN | přirážky | [12 empty] | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 1 | Prir | vrn | 4002.4559 | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | O |  | PSV | Elektroinstalace + svítidla
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 |  | rozvody elektroinstalace | 25 | m | [9 empty] | 21
|  |  | P | 2 |  | Krabice do zdi – pod omítku | 10 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 3 |  | Vypínače jednopólové | 2 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 4 |  | Vypínače sériové | 2 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 5 |  | Stropní svítidla | 5 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 6 |  | Nástěnná svítidla | 1 | ks | [9 empty] | 21
|  |  | P | 7 |  | Elektroinstalační práce | 1 | soubor | [9 empty] | 21
|  |  | U | 8 |  | Přesun hmot pro elektroinstalaci v budovách v do 12 m | 1 | % | [9 empty] | 21
|  |  | D | 9 |  | Doprava | 3.6 | % | [9 empty] | 21