## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 3 Větrání kuchyně - přívod vzduchu | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 3 Větrání kuchyně - přívod vzduchu
3.1 | SESTAVA KOMPONENTŮ VZT-PŘÍVOD VZDUCHU, vnitřní provedení, vč. MaR
3.1a | Klapka uzavírací a regulační s havarijní funkcí např. LKSF 60-35/230 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1b | Kazeta vložkového filtru např. VFK 60-35, vč. filtrační vložky např. VF3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1c | Snímač tlakové diference 30-500Pa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1d | Tlumící vložka čtyřhranná např. typu DV 60-35 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1e | Potrubní ventilátor s EC motorem např. typu RE 60-35/35-SD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1f | Vodní ohřívač např. typu VV 60-35/3R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1g | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1h | Protimrazové čidlo např. NS 130 R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1i | Doplňková protimr. ochrana např. CAP 2M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1j | Směšovací reg. uzel např. SUMX4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1k | Řídící jednotka např. typu VCS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1l | Čidlo např. typu NS 120R-120 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1m | Čidlo např. typu NS 110A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1n | Prostorový ovladač s displejem a čidlem např. typu HMI SG | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Propojení komponentů vzt s MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, vč. potrubí
3.2 | 600x350x1000.1 100°C | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Textilní vyústka
3.3 | Tkaninová vyústka tvar kruhový, d=450mm, L=4500mm, Vp=3200m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
PŘÍVODNÍ SESTAVA REMAK 50-30
| ve složení RK, FILTR, VENTILÁTOR, EL. OHŘÍVAČ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 2630 60% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ / dvouřadá/
| VK2-R1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
KAUČUKOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS
| např. K-Flex tl 19mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | "CSPT Třinec, Máchova č.1134-Generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace" SO03-Přívod vzduchu pro VZT vč. napojení na topný uzel ve vým. stanici
Projekt | DVZ+DPS
Investor | Centrum sociální pomoci Třinec, přísp. organizace
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 3Q 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15