Příloha č. 5 ZD (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY:

Všechny fotografie jsou pouze ilustrační!

Noční stolek (14 ks)

- šířka cca 50 cm, hloubka cca 45 cm, výška cca 90 cm

- výška jídelní desky cca 80 cm

- zatížení jídelní desky min. 5 kg

- integrovaná výklopná jídelní deska

- odkládací deska se zvýšeným okrajem

- prostor pro obuv ve spodní části stolku

- bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

- brzditelná kolečka

- uzamykatelný

- oboustranný

- materiál lamino, hrany z ABS plastu

Jídelní stolek (10 ks)

- šířka cca 95 cm, hloubka cca 50 cm

- výška nastavitelná cca od 75 cm do 100 cm

- zatížení jídelní desky minimálně 5 kg

- plynule výškově nastavitelná jídelní deska

- jídelní deska s náklonem a aretací

- materiál lamino

- pevná odkládací deska na nápoje apod.

- zvýšený okraj jídelní i odkládací desky

- kovová lakovaná konstrukce

- brzditelná kolečka

Jídelní stůl (2 ks)

- délka cca 80 cm, hloubka cca 60 cm, výška cca 76 cm

- materiál konstrukce přírodní bukové dřevo

- stolová deska lamino cca 18 mm

- ABS hrana cca 2 mm v dřevodezénu

Židle stohovatelné (68 ks)

- šířka včetně područek cca 55 cm, hloubka sedáku cca 45 cm

- výška sezení cca 45 cm, výška s opěrkou zad cca 80 cm

- kovová lakovaná konstrukce (odstín dle vzorníku)

- dřevěné područky

- čalounění - koženka (odstín dle vzorníku)

Jídelní židle (25 ks)

- materiál masivní buk (odstín dle vzorníku)

- celková výška cca 85 cm

- výška sedáku cca 45 cm

- šířka sedáku cca 40 cm

- hloubka sedáku cca 45 cm

Police s bočnicemi (20 ks)

- materiál lamino cca 18 mm (odstín dle vzorníku)

- bočnice

- ABS hrana cca 2 mm v dřevodezénu

- rozměry: délka cca 65 cm

- hloubka cca 22 cm

- výška cca 26 cm

Křeslo omyvatelné (6 ks)

- masiv buk s povrchovou úpravou

- sedák s prošitím a opěrkou

- nosnost min. 120 kg

- výška cca 100 cm

- hloubka cca 65 cm

- výška sedu cca 42 cm

- čalounění - koženka (odstín dle vzorníku)

Pojízdné křeslo (14 ks)

- křeslo polohovací pojízdné

- dřevěná konstrukce

- výklopná podnožka, polohovatelný opěrák hlavy

- čalounění  - koženka (odstín dle vzorníku)

- jídelní deska

- výklopná bezpečnostní stupačka

- brzditelná kolečka

- šířka cca 70 cm

- výška sedáku cca 50 cm

- nosnost minimálně 120 kg

Toaletní křeslo (2 ks)

- přibližné rozměry: šířka 50cm, délka 60 cm, výška 90cm,

šířka sedačky 45cm, hmotnost maximálně15kg

- brzditelná kolečka

- výklopné područky

- toaletní plastová nádoba vyjímatelná shora i z boku

- čalounění koženka (odstín dle vzorníku)

- nosnost minimálně 120 kg

Polohovací elektrické lůžko (2 ks)

- zádová a stehenní díl ovládaný elektricky

- zdvih ložné plochy elektromotorem

- dřevěná čela plná

- plastový kryt podvozku

- podélné postranice s hliníkovou lištou

- ruční elektrický ovladač se symboly

- hrazda včetně hrazdičky a popruhu

- přibližné vnější rozměr 210 x 100 cm

- přibližné vnitřní rozměr 200 x 90 cm

- zdvih ložné plochy 40 cm – 80 cm

- nosnost minimálně 200 kg

- hmotnost maximálně 100 kg

- centrální brzda koleček s aretací

Antidekubitní matrace (12 ks)

- matrace ze studené pěny, zpevněné okraje matrace,

antidekubitní úprava jádra proti střednímu riziku vzniku dekubitů (II stupeň)

- nosnost min. 200 kg, výška 12 cm

- potah omyvatelný, paropropustný, voděodolný, sterilní, snímatelný, prací na 95°C

- rozměry 200 x 90 cm