# Z á p i s

z výrobního výboru konaného dne  07.12.2011 ve věci projednání dopravně architektonického záměru stavby:

„ Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna “

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomní: - dle prezenční listiny

V průběhu projednávání bylo stanoveno a dohodnuto následující:

- byl předložen návrh 3-podlažního parkovacího objektu + situace se 3 samostatnými vjezdy do objektu + kruhový objezd

ve studii byl navržen počet parkovacích stání:

I.NP – 27 míst (z toho 2 pro imobilní ob.)

II.NP – 26 míst ( z toho 2 pro imobilní ob.)

III.NP – 26 míst (z toho 2 pro imobilní ob.)

- na celý parkovací objekt je nutno mít 4 parkovací místa pro imobilní občany, tudíž ve II.NP a III.NP se zruší parkovací stání pro imobilní občany a v I.NP se zřídí 4 stání pro imobilní ob. místo 2 míst

- je nutno zachovat volný prostor u dveří ve II.NP a III.NP vedoucích ke schodišti

- objekt bude z ocelové konstrukce, rovná střecha, světla na čidla, popínavky

- není nutno řešit větrání, neboť obvodový plášť bude z mřížoviny tahokov (žárově pozinkovaný)

- na příštím jednání bude předložena cenová kalkulace