## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Odvod vzduchu z kuchyně | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Odvod vzduchu z kuchyně
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
1.1 | např. typu RF 71/50-4D (IE2), Vo=4400m3/h, Pi=1,4kW/400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příslušenství: | [6 empty] | 0 | 0
VZDÁLENÝ OVLADAČ
| např. typu ORe5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR VÝKONU
| např. typu RFFM 1.5(IP21) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODTLAKOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA
| např. typu VS 400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STŘEŠNÍ NÁSTAVEC
| např. typu NDH71 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| propojení ventilátoru a regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| osazení ventilátoru na střešní konstrukci, vč. napojení izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELKÁ KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ
1.2 | odsávací nerezový zákryt, vel. 1000x1200x450, vč. lapačů tuku, osvětlení a regulační klapky d=250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | odsávací nerezový zákryt, vel. 850x1200x450, vč. lapačů tuku, osvětlení a regulační klapky d=250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STÁVAJÍCÍ odsávací nerezový zákryt, vel. 1100x1000, úprava napojení na potrubí, vč. regulační klapky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STÁVAJÍCÍ odsávací nerezový zákryt, vel. 2100x1200, úprava napojení na potrubí, vč. regulační klapky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODLUČOVAČ TUKU NEREZOVÝ
1.4 | 325x225 HORIZONT. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA vč. ručního ovládání
1.5 | 315x100-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ S POTRUBÍM
1.6 | 630x315x1000.1 100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru400 40% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLOOHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
| 250/3 odolné flexo | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 315/3 odolné flexo | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| (DOD. 5% Z DOD. POTRUBI) | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ TMEL
cena za balení
| SDS400 silikon. tmel | KS | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| stavební otvory, vybourání a zapravení, plocha do 0,5m2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KONTROLNÍ DVÍŘKA DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
| 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
| střešní ventilátor REMAK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1890 50% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ
| 1100x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2100x1200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ / jednořadá,/
| VP1-1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | "CSPT Třinec, Máchova č.1134-Generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace" SO01-Oprava kuchyně (výměna rozvodů vody, kanalizace a EI)
Projekt | DVZ+DPS
Investor | Centrum sociální pomoci Třinec, přísp. organizace
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 3Q 2017
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15