## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {8221f09b-3b23-449f-9741-0167cd687b87}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Vyslechovamistnost1 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Speciální výslechová místnost se zázemím | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Třinec- Konská | [6 empty] | Datum: |  | 4. 7. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Třinec | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Fiala Architects | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Vyslechovamistnost1
| Stavba: | [6 empty] | Speciální výslechová místnost se zázemím
| Místo: | [6 empty] | Třinec- Konská |  |  |  |  | Datum: |  | 4. 7. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Třinec |  |  |  |  | Projektant: |  | Fiala Architects |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8221f09b-3b23-449f-9741-0167cd687b87} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 001 |  |  |  | Speciální výslechová místnost se zázemím , MŠ Konská 419 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a88f6853-6548-43b7-a8c2-14a43809dc9a} | {8221f09b-3b23-449f-9741-0167cd687b87} | 2

## D.1.1 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a88f6853-6548-43b7-a8c2-14a43809dc9a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Speciální výslechová místnost se zázemím
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Třinec- Konská |  |  | Datum: | 4. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Třinec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Fiala Architects |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Speciální výslechová místnost se zázemím
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Třinec- Konská |  |  | Datum: | 4. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Třinec |  |  | Projektant: | Fiala Architects
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Speciální výslechová místnost se zázemím
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | Třinec- Konská |  |  | Datum: | 4. 7. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Třinec |  |  | Projektant: | Fiala Architects
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.5518 |  | 0.09984 |  | 0.0182 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5605 |  | 0.092375 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 1.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.691 | 2.5365 | 0.04153 | 0.062295 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160613485
| VV |  | 10*0,15 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.253 | 2.024 | 0.00376 | 0.03008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535358872
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.042 |  | 0.0074651 |  | 0.0182 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 900001 | Demontáže volných kabelů a gárnyží | hod | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820047582
4 | K | 900002 | Vystěhování stávajícího nábytku | hod | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -136062825
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 25.41 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.105 | 2.6681 | 0.00013 | 0.0033033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895250250
| VV |  | "A2.11" 25,41 |  | 25.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 78.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.308 | 24.138 | 4e-05 | 0.0031348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314943355
| VV |  | "A2.11" 25,41 |  | 25.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 52,96 |  | 52.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů | m | 0.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.6 | 0.39 | 0.00074 | 0.000481 | 0.008 | 0.0052 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717109712
| VV |  | 0,15+0,5 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 0.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1 | 0.65 | 0.00084 | 0.000546 | 0.02 | 0.013 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629946991
9 | K | 977151911 | Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru | m | 1.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.92 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862646710
| VV |  | 0,15*2+0,5*2 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.53627 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 0.094 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 4.25 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910409628
11 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 0.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.26 | 0.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559470665
| VV |  | 0,094*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.094 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.01175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264297269
13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.47 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.00282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88760740
| VV |  | 0,094*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0.094 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948931986
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.413 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 4.13 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213389623
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.6737 |  | 0.041436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 23.979 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.231 | 5.5391 | 0.0003 | 0.0071937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136047450
| VV |  | 6,5*3,835-1,95*1,05-1,05*3,835 |  | 18.853 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,835*(3,35-2,6) |  | 2.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,05)*(3,35-2,6) |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.979 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63150823 | pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 50mm | m2 | 24.459 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0014 | 0.034243 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583604987
| VV |  | 23,979*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.041 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.831 | 0.075071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069181541
19 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.041 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.45 | 0.05945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456529091
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741001 | Vnitřní elektroinstalace viz samostatný rozpočet - D.1.3 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119550035
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 742001 | Vnitřní slaboproudé rozvody viz samostatný rozpočet - D.1.4 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873662830
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.3803 |  | 0.30146 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 23.979 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.968 | 23.2117 | 0.01223 | 0.29326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964744032
| VV |  | 6,5*3,835-1,95*1,05-1,05*3,835 |  | 18.853 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,835*(3,35-2,6) |  | 2.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,05)*(3,35-2,6) |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.979 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 22.32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.23 | 5.1336 | 0.00026 | 0.0058032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847106583
| VV |  | 6,5*2-1,05*2+3,835*2+0,75*5 |  | 22.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 23.979 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.08 | 1.9183 | 0.0001 | 0.0023979 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711940727
25 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.301 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 2.39 | 0.71939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283861861
26 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0.301 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.32 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566214896
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.2488 |  | 0.23051 |  | 0.014949 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 78.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.024 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155087142
29 | K | 776212111 | Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou | m2 | 78.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.19 | 14.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033485517
| VV |  | "A2.11" 25,41 |  | 25.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 52,96 |  | 52.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 69751013 | koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1890 g/m2 šíře 4 m | m2 | 86.207 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00235 | 0.20259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744185374
| VV |  | 78,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 49.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.035 | 1.7441 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.014949 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729397223
| VV |  | "A2.11" 6,5*2+3,835*2-0,8 |  | 19.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 8,53*2+6,22*2+0,3*2+0,33*2-0,8 |  | 29.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 49.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.181 | 9.0192 | 1e-05 | 0.0004983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493542299
| VV |  | "A2.11" 6,5*2+3,835*2-0,8 |  | 19.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 8,53*2+6,22*2+0,3*2+0,33*2-0,8 |  | 29.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 69751204 | lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm | m | 52.322 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.015697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34251268
| VV |  | 49,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | M | 69751221 | roh vnější k liště kobercové | kus | 20 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339868068
| VV |  | "A2.11" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 69751220 | roh vnitřní k liště kobercové | kus | 27 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321714592
| VV |  | "A2.11" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 18 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 49.83 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.125 | 6.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402908033
| VV |  | "A2.11" 6,5*2+3,835*2-0,8 |  | 19.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 8,53*2+6,22*2+0,3*2+0,33*2-0,8 |  | 29.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 69751013 | koberec zátěžový-vysoká zátěž, hmotnost 1890 g/m2 šíře 4 m | m2 | 2.99 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00235 | 0.0070265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1794822132
| VV |  | 49,83*0,05*1,2 |  | 2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.231 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1.102 | 0.25456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1964153678
39 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.231 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482737515
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35.385 |  | 0.021 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 783606824 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles okartáčováním | m2 | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.61 | 21.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884917310
| VV |  | "A2.11" 20*0,25*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 20*0,25*4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.136 | 4.76 | 0.00017 | 0.00595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707629627
42 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 35 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.265 | 9.275 | 0.00043 | 0.01505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091444067
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44.6122 |  | 0.30139 |  | 0.060718 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 195.863 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.074 | 14.4939 | 0.001 | 0.19586 | 0.00031 | 0.060718 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187225887
| VV |  | "A2.11" 1,95*1,05+1,05*3,835 |  | 6.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.11" (6,5*2+3,835*2)*2,6-0,8*2 |  | 52.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.11" -(6,5*2-1,05*2-1,95+3,835-1,05)*0,75 |  | -8.801 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.415 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" 52,96 |  | 52.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" (8,53*2+6,22*2+0,3*2+0,33*2+0,2*2+0,15*2*4)*3,35-0,8*2 |  | 106.806 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A2.12" -(0,3+0,33*2+0,39+2,6+8,53-2,62-0,8)*1,47 |  | -13.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 146.448 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.863 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 219.842 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.033 | 7.2548 | 0.0002 | 0.043968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67040969
| VV |  | 195,863+23,979 |  | 219.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.842 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 219.842 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.104 | 22.8636 | 0.00026 | 0.057159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518490681
| VV |  | 195,863+23,979 |  | 219.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.842 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 784211161 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu | m2 | 219.842 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0043968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145149124
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 40 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 853024166

## D.1.3 - Elektro NN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[10 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {bf0288a0-4035-4f8a-ae84-638af1c9f24f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
D.1.3 - Elektro NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 9. 7. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 623 11 832
|  | Petr Kubala |  |  |  | DIČ: | CZ6403301047
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D.1.3 - Elektro NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Petr Kubala
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D.1.3 - Elektro NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 9. 7. 2018
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Petr Kubala
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 28.188 |  | 0.00426 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 953991111 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel | kus | 90 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835195663
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 19.688 |  | 0.00426 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 19.688 |  | 0.00426 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741110051 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734018106
3 | M | 34571061 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313 | m | 20 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760876936
4 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 32 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070936987
5 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 | m | 18 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1782506437
6 | M | 34571005 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20 | m | 4 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420888296
7 | M | 10.078.266 | Lišta LHD 40x20 HF vkládací bezh.bílá 2m | M | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67352034
8 | M | 10.153.815 | Kryt LH 20x20 VNĚJŠÍ ROH 8626 | KS | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000341255
9 | M | 1211334 | KRYT LH 20X20 ROH VNITRNI 8625 | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760522207
10 | M | 1199427 | KRYT LH 20X20 OHYBOVY 8623 | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 421715800
11 | M | 1145695 | KRYT LHD 40X20 OHYBOVY 8633HF BEZHALOG. | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132853769
12 | K | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1626433055
13 | M | 1185271 | KRABICE LISTOVA LK 80X16 T | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753426001
14 | K | 741112072 | Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -636045436
15 | M | 1187250 | KRABICE LISTOVA LK 80X28 2ZT HB | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868926972
16 | K | 741310101 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360773186
17 | M | 10.070.410 | Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1 | KS | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158589014
18 | M | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10 B | KS | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267910871
19 | M | 10.071.430 | Ovladač TANGO 3558A-A651 B | KS | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402606420
20 | K | 741313004 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957766020
21 | M | 1215381 | ZASUVKA DVOJNASOBNA 5513A-C02357 B | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371483251
22 | K | 741120401 | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526573356
23 | M | 34140824 | vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2 | m | 10 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964553413
24 | K | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727098936
25 | M | 1203906 | KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 | kus | 40 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852521630
26 | M | 1228214 | KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X2,5 | kus | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131449970
27 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925816974
28 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055726482
29 | M | 34562265 | svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35 | kus | 2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856418932
30 | M | 34561660 | svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2 | kus | 6 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395506842
31 | M | 34562167 | přepážka středová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2 | kus | 2 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727831580
32 | M | 34562162 | přepážka koncová svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2 | kus | 1 | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758301255
33 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359934117
34 | M | 1168365 | PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373104962
35 | M | 1168361 | PROUDOVY CHRANIC OLI-16B-1N-030AC | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315533366
36 | K | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945365036
37 | M | 1135903 | SVITIDLO YORK-228-PX-EP 2X28W IP40 | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750996510
38 | M | 1245947 | ZARIVKA LINEARNI LF T5 28W/840 CW G5 | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172959622
39 | K | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953727005
40 | M | 11.026.533 | Sví.nouz. SANDRA 51LED 3h IP65 | KS | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319684221
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1630017262

## D.1.4 - Elektro SLP
Rozpočet - Výkaz výměr - D.1.4 - Elektro SLP
Stavba: |  | Speciální výslechová místnost se zázemím MŠ Konská 419, Třinec - Konská, 739 61
Investor: |  | Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  |  | JKSO:
Část: |  | D.1.4.2 - Technika prostředí staveb - slaboproudá elektrotechnika |  |  | Datum: |  | 2018-06-16
P.Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Materiál | Montáž | Cena celkem
Slaboproud - materiály budou před objednáním vzorkovány
|  | 1 | Montážní materiál vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i svislého, včetně vývodek pro trubky
1 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1421 | m | 22 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Trubka PVC pod omítku, typ 1429 | m | 14 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Krabice přístrojová lištová | ks | 6 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Krabice KO 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt, elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění techniky | kg | 40 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 5 kg, včetně bílého nátěru, včetně konstrukcí pro závěsný mikrofon | ks | 15 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Nosná ocelová konstrukce, do 50 kg, včetně bílého nátěru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Lišta vkládací bílá 20/20 mm | m | 65 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Lišta vkládací bílá 40/20 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0
11
12 |  | 2 | Kabely včetně upevnění, ukončení v rozváděči, v datových rozvaděčích, v krabicích, na zařízení, včetně ukončení zářezem, vývodkou, svarem. Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení
13 |  |  | Kabel datový UTP 4P CAT 6, certfikovaný systém se zásuvkami a PATH panely a ukončení UTP kabelu | m | 160 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Zásuvka 2xRJ 45 CAT 6, pod omítku, na omítku na lištovou krabici, včetně ukončení zářezem, certifikace systému | ks | 3 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Kabel CYH 2x1,5 mm2 | m | 16 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | Kabel JYTY 2x1 mm | m | 80 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | Kabel koaxiální RG58 včetně ukončení konektory BNC | m | 80 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Kabel systémový propojovací včetně konektorů JACK6,3 - XLR_M | m | 20 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | Kabel systémový včetně konektorů HDMI 20 M, typ KPHDMER | ks | 1 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | Kabel systémový propojovací včetně konektorů USB 6 m | ks | 4 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | Kabel systémový včetně konektorů XLR_F - XLR_M | m | 18 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Kabel audio včetně zlacených konektorů RCA, 20 m | ks | 4 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | Utěsnění kabelů při průchodu stavebními konstrukcemi - dodávka stavby | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | CYA 4 mm2 zž | m | 10 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | CYA 6 mm2 zž | m | 10 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | Ekvipotenciální svorkovnice Dehn K 275 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
27 |  | 3 | HZS - koordinační činnost, zapojení pracoviště | hod | 8 | 0 | 0 | 0
28
29 |  |  | HZS - MĚŘENÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE - protokol, oprava zapojení | hod | 10 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | Sekání drážek ve zdivu 50/50 mm a zaplnění rýh maltou | m | 25 | 0 | 0 | 0
31 |  | 4 | Otočná HD PTZ kamera, 4xoptický Zoom, typ Dahua SD22204I | kus | 4 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | DVRekordér , 4x1080i, Zvuk, typ EYEON- XPM04C | kus | 1 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | HDD do DVR, 1TB, typ WD20SPZX | kus | 1 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Ovládací panel ke kamerám PTZ, typ WTX 1200 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | Napajecí zdroje pro kamery, typ ALI1520 | kus | 4 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | Mikrofon studiový, kondenzátorový, typ RH Sound HSMC001W | kus | 1 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | Mixážní pult, Phantom napájení Mic, typ Behringer Xenix 1202 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
38 |  |  | Aktivní reprobox, typ SkyTec JPA12 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
39 |  |  | Přenosová souprava Profi, Mic. a Přijímač, typ Sennheiser EW 145 G3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Přijímač přenosný k soupravě, typ Sennheiser EK 300 IEM G3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | Sluchátka k přenosnému přijímači, typ Reloop INP-9 Smart | kus | 1 | 0 | 0 | 0
42 |  |  | Sluchátka pro obsluhu, typ Sony MDR-7506 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Monitor (TV) HDMI vstup, 55´´, typ 55UJ635V | kus | 1 | 0 | 0 | 0
44 |  |  | Monitor (TV) HDMI,VGA vstup, 32´´ obsluha, typ 32MP58HQ-P | kus | 1 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | Rozvaděč 19" Rack 15U, 600x600, RMA-15-A66-CAX-A1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | Rack příslušenství -2x Police, Din Lišta, zásuvková lišta, patch kabely | kus | 1 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Switch 5-ti portový LAN 10/100 Mb/s | kus | 1 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Mini PC Intel NUC Kit NUC7CJYH, klávesnice, myš | kus | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora, koordinace s IT oddělením, předání uživateli | hod | 40 | 0 | 0 | 0
50
51
52
53
54
55 | [8 empty] | 0
56 |  |  | Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST