| Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte! Příloha č.1.1ZD - zař. předměty a práce str. 1/1 (budoucí příloha č. 1A smlouvy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce : Údržba bytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2020 |  |  |  |  |  |
| Zařizovací předmět |  | Kč / 1 ks (cena bez DPH) | ks (předpoklad pro r. 2020 |  | Celkem Kč (bez DPH) |
| Elektrický sporák bílé barvy s energetickou třídou A nebo B, litinová varná deska se 4 varnými zónami (1x rychlovazná). Trouba osvětlená s horním a spodním topným tělesem; trouba s prolisy a min. 1 roštem. Rozměry cca ± 2 cm (šxvxh): 50 × 85 × 60 cm; el. příkon cca 7 500 W, elektrické napětí: 230/400 V |  | ……….. | 10 |  | ……….. |
| Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 80 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 2,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | ……….. | 8 |  | ……….. |
| Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 120 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 3,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | ……….. | 8 |  | ……….. |
| Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 150 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 4,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | ……….. | 8 |  | ……….. |
| Digestoř centrálního odsáváníj |  | ……….. | 8 |  | ……….. |
| Digestoř s vlastním pohonem |  | ……….. | 10 |  | ……….. |
| Do ceny zařizovacího předmětu je nutno zahrnout veškeré náklady spojené s výměnou : demontáž a likvidaci starého předmětu, vlastní cenu, dovoz a montáž nového předmětu včetně veškerého potřebného drobného materiálu - těsnění, spojovací materiál, přívodní kabeláž apod. |  |  |  |  |  |
| Práce v oboru |  | Kč / hod | hod. (předpoklad pro r. 2020 |  | Celkem Kč (bez DPH) |
| elektroinstalace |  | ……….. | 1100 |  | ……….. |
| hromosvody |  | ……….. | 350 |  | ……….. |
| havarijní opravy |  | ……….. | 300 |  | ……….. |
| Běžná cena je v pracovní době od 06:00 do 14:30 hod., položka havarijní opravy se vztahuje na práce v mimopracovní době od 14:00 do 06:00 hod., včetně sobot, neděl a svátků. |  |  |  |  |  |
| paušál na zajišťování nepřetržité havarijní služby |  | Kč/1 měsíc | 12 měsíců |  | Celkem Kč (bez DPH) |
|  |  | ……….. | ……….. |  | ………….. |
| Celková cena Kč bez DPH (celkový součet jednotkových cen vynásobených předpokládaným objemem) |  |  |  | ……………….. |  |
| Poznámka : Předpoklad pro rok 2020 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |  |

V ………………. dne ………	………………														…….…………………………………

Jméno, příjmení  a podpis

osoby oprávněné za dodavatele