TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY:

Všechny fotografie jsou pouze ilustrační, dodavatel doloží vlastní technickou specifikaci.

Noční stolek (10 ks)

- šířka cca 50 cm, hloubka cca 45 cm, výška cca 90 cm

- výška jídelní desky cca 80 cm

- zatížení jídelní desky min. 5 kg

- integrovaná výklopná jídelní deska

- odkládací deska se zvýšeným okrajem

- prostor pro obuv ve spodní části stolku

- bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

- brzditelná kolečka

- uzamykatelný

- oboustranný

- materiál lamino, hrany z ABS plastu

Jídelní stolek (11 ks)

- šířka cca 95 cm, hloubka cca 50 cm

- výška nastavitelná cca od 75 cm do 100 cm

- zatížení jídelní desky minimálně 5 kg

- plynule výškově nastavitelná jídelní deska

- jídelní deska s náklonem a aretací

- materiál lamino

- pevná odkládací deska na nápoje apod.

- zvýšený okraj jídelní i odkládací desky

- kovová lakovaná konstrukce

- brzditelná kolečka

Polohovací elektrické lůžko (21 ks)

- zádová a stehenní díl ovládaný elektricky

- zdvih ložné plochy elektromotorem

- dřevěná čela plná

- plastový kryt podvozku

- podélné postranice s hliníkovou lištou

- ruční elektrický ovladač se symboly

- hrazda včetně hrazdičky a popruhu

- přibližné vnější rozměr 210 x 100 cm

- přibližné vnitřní rozměr 200 x 90 cm

- zdvih ložné plochy 40 cm – 80 cm

- nosnost minimálně 200 kg

- hmotnost maximálně 100 kg

- centrální brzda koleček s aretací

Antidekubitní matrace (21 ks)

- matrace ze studené pěny, zpevněné okraje matrace,

antidekubitní úprava jádra proti střednímu riziku vzniku dekubitů (II stupeň)

- nosnost min. 200 kg, výška 12 cm

- potah omyvatelný, paropropustný, voděodolný, sterilní, snímatelný, prací na 95°C

- rozměry 200 x 90 cm