|  |  |  | Příloha č. 1.1 ZD |
| --- | --- | --- | --- |
| Seznam prací a dodávek k ocenění |
| POLOŽKA (popis stavební práce) | jednotka | cena za jednotku | předpoklad pro r. 2021 - 2023 | cena celkem (Kč bez DPH) |
|  |  | (Kč bez DPH) | (počet jednotek) | (součin jedn. cen a počtu předpokl. jednotek |
| vložkování komínů do DN 130 mm nerez (cena zahrnuje kompletní provedení díla včetně T-kusu, odkapu, meidingerové hlavice, objímky, montáže, vybourání a zazdění montážních otvorů, revizní zpráva, zajištění BOZP, přesunů materiálu a dopravy) | 1 bm | …………… | 900 | ………………… |
| kouřovod pevný DN 120-130 mm nerez (dodávka + montáž) | 1 bm | …………… | 250 | ………………… |
| třísložkový nástavec DN 130mm nerez, opláštění AL, kontrolní otvor (dodávka + montáž) | 1 bm | …………… | 200 | ………………… |
| frézování komínu včetně zajištění BOZP, přesunů, odvozu a likvidace suti (1 průduch) | 1 bm | …………… | 150 | ………………… |
| vyzdění nového zdiva komínu v nadstřešní části z cihel bílých VCP včetně zasparování nového zdiva (cena zahrnuje zbourání starého komína, opravu a přizpůsobení stávajícího oplechování, zasilikonování oplechování, nátěru nového zdiva penetrací, kompletní zajištění BOZP, zajištění střechy proti poškození, potřebné lešení, vrátky, plošiny nebo lávky, přepravu materiálu, odvoz a likvidaci odpadu, po dokončení prací vyčištění komínu, střechy a okapů od stavebních materiálů) | 1 m3 | …………… | 10 | ………………… |
| provedení nové železobetonové krycí desky s okapovým žlabkem na komínovou hlavu, včetně kompletního zajištění BOZP, zajištění střechy proti poškození, po dokončení prací vyčištění komínu, střechy a okapů od stavebních materiálů), lešení, vrátky nebo plošiny, odvoz suti | 1 m2 | …………… | 20 | ………………… |
| ubourání komínových těles v nadstřešní části šikmých střech (cena zahrnuje příplatek za práci ve výšce, přesuny materiálů, odvoz a likvidaci odpadů, bednění otvorů po ubouraných komínech, zaplechování otvoru, kompletní zajištění BOZP, zajištění střechy proti poškození, po dokončení prací vyčištění komínu, střechy a okapů od stavebních materiálů), lešení, vrátky nebo plošiny | 1m³ | …………… | 10 | ………………… |
| Třísložkový komín nerez/al DN 110-160 mm pro TP i plyn, včetně komponentů, konzolí, lešení, případně vysokozdvižné plošiny, včetně prostupů a jádrového vrtání. | 1 bm |  | 20 |  |
| hodinová sazba | 1 hod | …………… | 600 | ………………… |
| Celková cena (Kč bez DPH) (součet cen ve sloupci „cena celkem“) (Celková cena bude uvedena v krycím listu nabídky jako cena hodnocená) | ……………… |
| Poznámka : Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnou vyhláškou č.34/2016 Sb., se Zákonem č. 320/2015 Sb. a dle ČSN 734201:2010/Z4 |
| Předpoklad pro roky 2021 - 2023 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. |
| Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |