## rozpocet_silno
Stavba: PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA
Část: D1.4.2 Silnoproud
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Dopr. z dod. 3,6 % |  |  | 0
3 | Přesun 1 % z dod. |  |  |  |  | 0
4 | Montáž |  |  |  |  | 0
5 | PPV 6 % z mont. |  |  |  |  | 0
6 | Mezisoučet |  |  | 0 |  | 0
7 | HZS |  |  |  |  | 0
8 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
9 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
10 | DPH 21% |  |  | 0
11 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvaděč RMS - dle výkresu 07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvaděč RE1, plastový rozvaděč jistič 40A/3, jistič 40A/3, pilíř, zákald pod pilíř, osazení do terénu - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | skříň ochranného pospojování HOP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | CYKY-J 4x35(B) | m | 15 |  | 0 |  | 0
5 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 660 |  | 0 |  | 0
6 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 1250 |  | 0 |  | 0
7 | CYKY-J 5x 1,5 (C) | m | 450 |  | 0 |  | 0
8 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 55 |  | 0 |  | 0
9 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Prafladur E60 3Cx2,5, montáž an PO příchytky | m | 15 |  | 0 |  | 0
11 | Prafladur E60 2x1,5, montáž an PO příchytky | m | 40 |  | 0 |  | 0
12 | JYTY 2x1 | m | 15 |  | 0 |  | 0
13 | JYTY 7x1 | m | 25 |  | 0 |  | 0
14 | tr ohebná d16 320N PVC | m | 80 |  | 0 |  | 0
15 | tr ohebná d25 320N PVC | m | 50 |  | 0 |  | 0
16 | tr tuhá d25 PVC | m | 420 |  | 0 |  | 0
17 | zemní kabelová chránička DN110 | m | 30 |  | 0 |  | 0
18 | CYA 25 zž | m | 95 |  | 0 |  | 0
19 | CYA 6 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0
20 | CYA 4 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0
21 | svorka OP | ks | 15 |  | 0 |  | 0
22 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 40 |  | 0 |  | 0
23 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 20 |  | 0 |  | 0
24 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 20 |  | 0 |  | 0
25 | ocelový kabelový žlab 250/100 | m | 10 |  | 0 |  | 0
26 | ocelový kabelový žlab 125/100 | m | 165 |  | 0 |  | 0
27 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů
28 | B - LED SVÍTIDLO 61W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR | ks | 88 |  | 0 |  | 0
29 | E - LED SVÍTIDLO 31W, ULIČNÍ, VÝLOŽNÍK 0,5M, IP 66 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
30 | N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP54 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
31 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x8W, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP54 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
32 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka,nástěnný, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
33 | zásuvka 230V/16A, IP44, nástěnná, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0
34 | zásuvka 230V/16A, IP44, nástěnná, tříkolíková, modrá - připojneí vrat | ks | 6 |  | 0 |  | 0
35 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 25 |  | 0 |  | 0
36 | ukončení vodičů pospojování | ks | 15 |  | 0 |  | 0
37 | pohybové čidlo IP20, 360° | ks | 12 |  | 0 |  | 0
38 | pohybové čidlo IP44, 270° | ks | 6 |  | 0 |  | 0
39 | elektrický topný konvektor 1kW, IP21, vestvěný termostat, nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0
40 | vyrážecí STOP tlačítko v krabici, pod sklem, 2x spínací kontakt 230V - komplet | ks | 2 |  | 0 |  | 0
41 | napojení pohonů vrat | ks | 6 |  | 0 |  | 0
42 | protipožární ucpávka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
43 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
44 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
45 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
46 | průraz DN100 betonovou podlahou, jádrové vrtání | ks | 3 |  | 0 |  | 0
47 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
48 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
49
50 | Hromosvod, uzemnění
51 | AlMgSi d8 | m | 350 |  | 0 |  | 0
52 | FeZn d10 | m | 90 |  | 0 |  | 0
53 | podpěra vedení PV21 | ks | 250 |  | 0 |  | 0
54 | jímací tyč 1,5m včetně podstavce a kotvení | ks | 6 |  | 0 |  | 0
55 | FeZn 30 x 4 | m | 280 |  | 0 |  | 0
56 | SZ | ks | 9 |  | 0 |  | 0
57 | SR03 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
58 | SR01 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
59 | SO | ks | 5 |  | 0 |  | 0
60 | SS,SP | ks | 40 |  | 0 |  | 0
61 | ST | ks | 2 |  | 0 |  | 0
62 | ochranný úhelní + 2x držák | ks | 9 |  | 0 |  | 0
63 | měření zemních odporů do 100m | ks | 9 |  | 0 |  | 0
64 | montáž štítků k označní svodů | ks | 18 |  | 0 |  | 0
65 | tvarování ochranných prvků | ks | 10 |  | 0 |  | 0
66
67 | Vyhřívání vjezdu
68 | Samoregulační topný kabel s vysokou mechanickou odolností, Výkon: 90W/m pri 0oC (300W/m2). - délka 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
69 | Samoregulační topný kabel s vysokou mechanickou odolností, Výkon: 90W/m pri 0oC (300W/m2). - délka 30m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
70 | Řídicí jednotka pro ochranu venkovních ploch vč. senzorů pro snímání teploty a vlhkosti do vozovky | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71
72 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
73 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 32 |  |  |  | 0
2 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | spolupráce s revizním technikem | hod | 16 |  |  |  | 0
4 | inženýrská činnost | hod | 8 |  |  |  | 0
5 | výchozí revize | hod | 16 |  |  |  | 0
6 | dokumentace skut. provedení | hod | 32 |  |  |  | 0
7 | celkem | [5 empty] | 0
skříň ochranného pospojování HOP
1 | krabice 150/150/77, IP 44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ekvipoteciální svorkovnice EP | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | spoj. a podr. mat. | kg | 2 |  | 0 |  | 0
4 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
5 | celkem |  |  |  |  | 0