## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU DOMOV NÝDEK
Projekt | Měření a regulace
Investor | Sociální služby města Třince, p.o.
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 10.2020
Zpracovatel
CÚ | RTÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DT1 | 0 | 0
Dodávky polních přístorjů | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZD | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému
1 | Řídící jednotka s displejem a ovládacími tlačítky, paměťovou kartou a webovým serverem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšíření binárních vstupů
2 | Deska 8x binární vstup | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DI8 Deska 8x binární vstup (komunikace MODBUS RTU) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reléová jednotka s ručním a automatickým ovládáním (komunikace MODBUS RTU)
4 | 8DO Výstupní relé se signalizací 8x/6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8DI 230V Indikátor výpadku napětí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšíření analogových vstupů/výstupů
6 | AI8-AO8 Deska analog. vstupů 0-10V, 4-20mA/výstupů 0-10V (komunikace MODBUS RTU) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DT1
7 | Rozvaděč oceloplechový 2000x600x400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení
8 | RSA 4 A Řadová svorka bílá | ks | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA PRO POJISTKU
9 | IK 141 004 - SFR.4 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napájecí zdroje a pomocné prvky
11 | Napájecí zdroj pro detektory | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Relé 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kontrolka LED 18-30VAC/DC, červená, čelní, pérová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač LTS85, 85A, 3.pól, červený, 85A, panel
14 | Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA, Typ A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jistič 3 pól. 20A, char.C, 6 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač 230V, 32A, 3P + pomocný kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič modulární B16/1, 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vypínač 3P, 32A na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přepěťová ochrana 16A 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Soklová zásuvka | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič modulární B6/1, 6kA | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony
22 | Spínaný zdroj 100W/24V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Jistič modulární B4/1, 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jistič modulární B10/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Houkačka 12V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Výroba, zkoušky, atesty rozvaděče | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístorjů
28 | Tlačítko hřibové STOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Detektor úniku plynu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Detektor úniku CO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Snáímač tlaku do 10Bar, 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Digitální snímače teploty
32 | Snímač teploty příložný se silikonovou šňůrou¨ | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Snímač venkovní teploty | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Termostat příložný/jímkový, 0-90°C | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Sondy zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Čerpadlo - zapojení | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pohon regulačního ventilu - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | AT stanice - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kotel - zapojení napájení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kaskádový řadič - zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístorjů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
41 | 100/50 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 50/50 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ
43 | 85x85 mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
44 | d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | d 25 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
46 | d 20 mm, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | d 25 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
48 | 2×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 3×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka | ks | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
50 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
54 | JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
55 | J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
58 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
59 | ZSA16 na potrubí | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Pomocný montážní materál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZD
62 | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
63 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Programování DDC regulátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Vizualizace WEB serveru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Zkusebni provoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
71 | zapojovani a zkouskach | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
72 | S ostatnimi profesemi | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
73 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZD - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0