## Příloha č. 8
Číslo výpočtu | Počet svítidel v ulici | Třída osvětlení | Typ dle ZD | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
1 | 65 | M6 | Typ A |  |  |  | 0
2 | 84 | M5 | Typ A |  |  |  | 0
3 | 24 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
4 | 42 | M6 | Typ A |  |  |  | 0
5 | 276 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
6 | 23 | M6 | Typ A |  |  |  | 0
7 | 125 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
8 | 9 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
9 | 15 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
10 | 88 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
12 | 10 | P4 | Typ B |  |  |  | 0
13 | 12 | M5 | Typ A |  |  |  | 0
15 | 16 | M6 | Typ A |  |  |  | 0
11 - parkové | 78 | P5 | Typ C |  |  |  | 0
14 - parkové | 81 | P4 | Typ C |  |  |  | 0
PŘ1 | 27 | M5 - přechod | Typ A - přechod |  |  |  | 0
PŘ2 | 4 | M5 - přechod | Typ A - přechod |  |  |  | 0
PŘ3 | 4 | M3 - přechod | Typ A - přechod |  |  |  | 0
PŘ4 | 16 | M6/P4 - přechod | Typ A - přechod |  |  |  | 0
PŘ5 | 3 | M6 - přechod | Typ A - přechod |  |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: | 1002 |  |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W): |  |  | 24094