## Přehled
REKAPITULACE
I.ETAPA
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
II.ETAPA
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM | 0
Revize + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZŠ A MŠ, U SPLAVU 550, TŘINEC - REKONSTRUKCE STŘECHY
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA JE SOUČÁSTÍ PD STAVBY
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
I.ETAPA
1 | m | Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET | 20 |  | 0 |  | 0
2 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 245 |  | 0 |  | 0
3 | m | Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) | 250 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Zkušební svorka SZD | 8 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Značkovací štítek | 8 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Svorka pásek x pásek SR2b | 10 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Svorka pásek x vodič SR03K | 9 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 240 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ | 30 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Svorka křížová SKD | 20 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH | 175 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Svorka spojovací SS | 20 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Svorka okapová SOD | 8 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství | 12 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství | 12 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod | 116 |  | 0 |  | 0
17 | kpl | Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha | 180 |  | 0 |  | 0
18 | m | Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý | 395 |  | 0 |  | 0
19 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce | 19 |  | 0 |  | 0
20 | kpl | Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky | 12 |  | 0 |  | 0
21 | kpl | Svorka PA pro vodič HVI long | 30 |  | 0 |  | 0
22 | ks | Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD | 8 |  | 0 |  | 0
23 | kpl | Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
II.ETAPA
1 | m | Vodič FeZn 10, včetně připojení k R | 16 |  | 0 |  | 0
2 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 85 |  | 0 |  | 0
3 | m | Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) | 95 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Zkušební svorka SZD | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Značkovací štítek | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Svorka pásek x pásek SR2b | 7 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Svorka pásek x vodič SR03K | 3 |  | 0 |  | 0
8 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 21 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ | 6 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH | 14 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Svorka okapová SOD | 1 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Svorka univerzální UNI včetně upínacího pásku | 1 |  | 0 |  | 0
13 | kpl | Ochranná trubka OT+držák trubky do zdi DTZ | 1 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství | 2 |  | 0 |  | 0
15 | kpl | Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství | 2 |  | 0 |  | 0
16 | kpl | Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod | 6 |  | 0 |  | 0
17 | kpl | Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha | 14 |  | 0 |  | 0
18 | m | Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý | 27 |  | 0 |  | 0
19 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI uvnitř podpůrné trubky pro oba konce | 1 |  | 0 |  | 0
20 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce | 1 |  | 0 |  | 0
21 | kpl | Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky | 1 |  | 0 |  | 0
22 | kpl | Svorka PA pro vodič HVI long | 3 |  | 0 |  | 0
23 | ks | Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD | 1 |  | 0 |  | 0
24 | kpl | Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0