## Přehled
REKAPITULACE
I.ETAPA
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM | 339165.295
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM | 856964.88
II.ETAPA
CELKEM - MONTÁŽ OCHRANA PŘED BLESKEM | 93731.19
CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM | 84799.656
Revize + 2% | 27493.2204
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 1402154.2414
Vypracoval : Seifert Marek
JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZŠ A MŠ, U SPLAVU 550, TŘINEC - REKONSTRUKCE STŘECHY
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVA JE SOUČÁSTÍ PD STAVBY
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
I.ETAPA
1 | m | Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET | 20 | 48 | 960 | 59 | 1180
2 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 245 | 49 | 12005 | 52 | 12740
3 | m | Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) | 250 | 650 | 162500 | 10 | 2500
4 | ks | Zkušební svorka SZD | 8 | 68 | 544 | 78 | 624
5 | ks | Značkovací štítek | 8 | 15 | 120 | 21 | 168
6 | ks | Svorka pásek x pásek SR2b | 10 | 52 | 520 | 48 | 480
7 | ks | Svorka pásek x vodič SR03K | 9 | 56 | 504 | 39 | 351
8 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 240 | 47 | 11280 | 43 | 10320
9 | ks | Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ | 30 | 54 | 1620 | 44 | 1320
10 | ks | Svorka křížová SKD | 20 | 55 | 1100 | 55 | 1100
11 | ks | Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH | 175 | 52 | 9100 | 58 | 10150
12 | ks | Svorka spojovací SS | 20 | 52 | 1040 | 46 | 920
13 | ks | Svorka okapová SOD | 8 | 50 | 400 | 28 | 224
14 | ks | Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství | 12 | 275 | 3300 | 5438 | 65256
15 | kpl | Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství | 12 | 1050 | 12600 | 7855 | 94260
16 | kpl | Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod | 116 | 85 | 9860 | 168 | 19488
17 | kpl | Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha | 180 | 85 | 15300 | 98.8 | 17784
18 | m | Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý | 395 | 56 | 22120 | 1250 | 493750
19 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce | 19 | 452 | 8588 | 1469 | 27911
20 | kpl | Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky | 12 | 62 | 744 | 921 | 11052
21 | kpl | Svorka PA pro vodič HVI long | 30 | 68 | 2040 | 342 | 10260
22 | ks | Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD | 8 | 277 | 2216 | 1456 | 11648
23 | kpl | Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% | 1 | 55692 | 55692
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 334153
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 5012.295
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 793486
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 23804.58
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 15869.72
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 23804.58
II.ETAPA
1 | m | Vodič FeZn 10, včetně připojení k R | 16 | 48 | 768 | 59 | 944
2 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 85 | 49 | 4165 | 52 | 4420
3 | m | Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) | 95 | 650 | 61750 | 10 | 950
4 | ks | Zkušební svorka SZD | 1 | 68 | 68 | 78 | 78
5 | ks | Značkovací štítek | 1 | 15 | 15 | 21 | 21
6 | ks | Svorka pásek x pásek SR2b | 7 | 52 | 364 | 48 | 336
7 | ks | Svorka pásek x vodič SR03K | 3 | 56 | 168 | 39 | 117
8 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 21 | 47 | 987 | 43 | 903
9 | ks | Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ | 6 | 54 | 324 | 44 | 264
10 | ks | Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH | 14 | 52 | 728 | 58 | 812
11 | ks | Svorka okapová SOD | 1 | 50 | 50 | 28 | 28
12 | ks | Svorka univerzální UNI včetně upínacího pásku | 1 | 51 | 51 | 65 | 65
13 | kpl | Ochranná trubka OT+držák trubky do zdi DTZ | 1 | 175 | 175 | 359 | 359
14 | ks | Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství | 2 | 275 | 550 | 5438 | 10876
15 | kpl | Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství | 2 | 1050 | 2100 | 7855 | 15710
16 | kpl | Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod | 6 | 85 | 510 | 168 | 1008
17 | kpl | Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha | 14 | 85 | 1190 | 98.8 | 1383.2
18 | m | Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý | 27 | 56 | 1512 | 1250 | 33750
19 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI uvnitř podpůrné trubky pro oba konce | 1 | 485 | 485 | 1622 | 1622
20 | kpl | Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce | 1 | 452 | 452 | 1469 | 1469
21 | kpl | Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky | 1 | 62 | 62 | 921 | 921
22 | kpl | Svorka PA pro vodič HVI long | 3 | 68 | 204 | 342 | 1026
23 | ks | Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD | 1 | 277 | 277 | 1456 | 1456
24 | kpl | Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% | 1 | 15391 | 15391
|  | CELKEM - MONTÁŽ BLESK |  |  | 92346
|  | Kompletační činnost + 1,5% |  |  | 1385.19
|  | CELKEM - MATERIÁL BLESK |  |  |  |  | 78518.2
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 2355.546
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 1570.364
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 2355.546