## Krycí list
Příloha č. 1 - krycí list nabídky
Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení, nouzového osvětlení a hromosvodů v období 2026 -2027
PRACOVNÍ ÚKON | jednotková cena za úkon | předpoklad pro r. 2026-2027 | cena celkem
| (Kč bez DPH) | (počet úkonů) | (Kč bez DPH)
revize elektrického zařízení v bytě 1 + 0 včetně vypracování revizní zprávy |  | 20 | 0
revize elektrického zařízení v bytě 1 + 1 včetně vypracování revizní zprávy |  | 40 | 0
revize elektrického zařízení v bytě 2 + 1 včetně vypracování revizní zprávy |  | 100 | 0
revize elektrického zařízení v bytě 3 + 1 včetně vypracování revizní zprávy |  | 20 | 0
Soupis prací u revizí elektrických zařízení a hromosvodů - výsledná cena z listu - přílohy č.1A | 0 | 100 | 0
Celková cena díla v Kč bez DPH (cena hodnocená) |  |  | 0
Poznámky:
Pro stanovení výsledné ceny soupisu prací u revizí el. zařízení a hromosvodů vyplňte jednotlivé položky v listu - příloze č. 1A a výsledná cena se automaticky přenese do Krycího listu.
Předpoklad pro rok 2026 - 2027 (počet úkonů) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo.
Ve sloupci "cena celkem" bude uveden součin jednotkových cen za úkon a počtu předpokládaných úkonů pro r. 2026-2027.
Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny za úkon a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu úkonů.
Note on D7: doplňte cenu
Note on D8: doplňte cenu
Note on D9: doplňte cenu
Note on D10: doplňte cenu
Note on D11: Zde se automaticky přenese výsledná cena z listu - Přílohy č. 1A -

## Příloha č. 1A
Příloha krycího listu č. 1A
Soupis prací u revizí elektrických zařízení a hromosvodů - k ocenění
popis úkonu | jedn. | množst. | cena za úkon
(v Kč bez DPH)
1. Prohlídka rozvodného zařízení a zjištění stavu
přípojové skříně | kus | 1
rozvaděče do 10 přístrojů v poli | pole | 1
rozvaděče nad 10 do 30 přístrojů v poli | pole | 1
rozvaděče nad 30 přístrojů v poli | pole | 1
na zapouzdřeném rozvaděči | kus | 1
rozvodnice celoplechové, deskové | kus | 1
2. Prohlídka elektroinstalace a zjištění stavu
v prostoru bezpečném: do 5 vývodů | okruh | 1
nad 5 do 10 vývodů | okruh | 1
nad 10 vývodů | okruh | 1
v prostoru nebezpečném: do 5 vývodů | okruh | 1
nad 5 do 10 vývodů | okruh | 1
3. Prohlídka elektrických spotřebičů a zjištění stavu
světelného spotřebiče v prostoru bezpečném | kus | 1
světelného spotřebiče v prostoru nebezpečném | kus | 1
světelné spotřebiče přenosné | kus | 1
tepelné přímtopy do 10 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
tepelné přímotopy do 10 kW v prostředí nebezpečném | kus | 1
tepelné přímotopy nad 10 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
přenosné tepelné spotřebiče v prostoru bezpečném | kus | 1
akumulační tepelné spotřebiče do 10 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
akumulační tepelné spotřebiče nad 10 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
motor pevně připojený do 5 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
motor pevně připojený do 5 kW v prostředí nebezpečném | kus | 1
motor pevně připojený nad 5 kW v prostředí bezpečném | kus | 1
motor pevně připojený nad 5 kW v prostředí nebezpečném | kus | 1
4. Prohlídka hromosvodů a zjištění stavu
ochrany před úderem blesku | svod | 1
5. Měření při revizi
izolačních odporů přívodů HDS, rozvaděč | měř. | 1
izolačních odporů na okruhu do 5 vývodů | měř. | 1
izolačních odporů na okruhu od 5 do 10 vývodů | měř. | 1
izolačních odporů řídící (ovládacího) okruhu z transformátoru | měř. | 1
izolačních odporů spotřebiče | měř. | 1
impedance smyčky na rozvodných zařízeních, spotřebičích, přístrojích | měř. | 1
zemnícího odporu ochrany nebo pracovního uzemnění | měř. | 1
celkového zemnícího odporu ochranného vodiče | měř. | 1
přechodového odporu ochranného spojení - pospojování | měř. | 1
ochrany před napětím | měř. | 1
6. Pomocné práce při revizi
vypnutí vedení, zajištění bezpečného stavu | kus | 1
zjištění a označení neznámého okruhu | kus | 1
demontáž - montáž : krytu v přípojné skříni | kus | 1
krytu v rozvaděči | kus | 1
krytu v rozvaděči v SNV | kus | 1
víka zapouzdřeného rozvadeče | kus | 1
desky deskové rozvodnice | kus | 1
krytu el.spotřebiče, instalační krabice | kus | 1
kontrola vypínací schopnosti přístrojů | kus | 1
demontáž - montáž: zkušební svorky uzemnění | kus | 1
7. Revize
svářeček, svářovacích agregátů | kus | 1
přenosného nářadí : třída I. | kus | 1
třída II. | kus | 1
třída III. | kus | 1
8. Vypracování revizní zprávy
do 2.000 Kč cenových položek | kus | 1
nad 2.000 Kč do 4.000 Kč cenových položek | kus | 1
nad 4.000 Kč cenových položek | kus | 1
nouzového osvětlení | kus | 1
hromosvodu | kus | 1
Práce v HZS | hod | 1
Dopravné | paušál | 1
Výsledná cena z přílohy 1A v Kč bez DPH |  |  | 0
Note on D10: doplňte cenu
Note on D11: doplňte cenu
Note on D12: doplňte cenu
Note on D13: doplňte cenu
Note on D14: doplňte cenu
Note on D15: doplňte cenu
Note on D17: doplňte cenu
Note on D18: doplňte cenu
Note on D19: doplňte cenu
Note on D20: doplňte cenu
Note on D21: doplňte cenu
Note on D23: doplňte cenu
Note on D24: doplňte cenu
Note on D25: doplňte cenu
Note on D26: doplňte cenu
Note on D27: doplňte cenu
Note on D28: doplňte cenu
Note on D29: doplňte cenu
Note on D30: doplňte cenu
Note on D31: doplňte cenu
Note on D32: doplňte cenu
Note on D33: doplňte cenu
Note on D34: doplňte cenu
Note on D35: doplňte cenu
Note on D37: doplňte cenu
Note on D39: doplňte cenu
Note on D40: doplňte cenu
Note on D41: doplňte cenu
Note on D42: doplňte cenu
Note on D43: doplňte cenu
Note on D44: doplňte cenu
Note on D45: doplňte cenu
Note on D46: doplňte cenu
Note on D47: doplňte cenu
Note on D48: doplňte cenu
Note on D50: doplňte cenu
Note on D51: doplňte cenu
Note on D52: doplňte cenu
Note on D53: doplňte cenu
Note on D54: doplňte cenu
Note on D55: doplňte cenu
Note on D56: doplňte cenu
Note on D57: doplňte cenu
Note on D58: doplňte cenu
Note on D59: doplňte cenu
Note on D61: doplňte cenu
Note on D62: doplňte cenu
Note on D63: doplňte cenu
Note on D64: doplňte cenu
Note on D68: doplňte cenu
Note on D69: doplňte cenu
Note on D70: doplňte cenu
Note on D71: doplňte cenu
Note on D72: doplňte cenu
Note on D74: doplňte cenu
Note on D76: doplňte cenu
Note on D78: tato výsledná cena se automaticky přenese do Krycího listu nabídky