## Zařizovací předměty a práce
Uchazeč vyplní všechny žlutě zvýrazněné buňky u zařizovacíchpředmětů a prací
Zařizovací předmět | Kč / 1 ks (cena bez DPH) | ks (předpoklad pro r. 2026-2027 | Celkem Kč (bez DPH)
Elektrický sporák bílé barvy s energetickou třídou A nebo B, litinová varná deska se 4 varnými zónami (1x rychlovazná). Trouba osvětlená s horním a spodním topným tělesem; trouba s prolisy a min. 1 roštem. Rozměry cca ± 2 cm (šxvxh): 50 × 85 × 60 cm; el. příkon cca 7 500 W, elektrické napětí: 230/400 V |  | 20 | 0
Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 80 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 2,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | 6 | 0
Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 120 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 3,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | 10 | 0
Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 150 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 4,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače |  | 4 | 0
Digestoř s vlastním pohonem |  | 18 | 0
Poznámka:
Do ceny zařizovacího předmětu je nutno zahrnout veškeré náklady spojené s výměnou: demontáž a likvidaci starého předmětu, vlastní cenu, dovoz a montáž nového předmětu včetně veškerého potřebného drobného materiálu - těsnění, spojovací materiál, přívodní kabeláž apod.
Práce v oboru | Kč / 1 hod (cena bez DPH) | hod. (předpoklad pro r. 2026-2027 | Celkem Kč (bez DPH)
elektroinstalace |  | 1000 | 0
hromosvody |  | 400 | 0
havarijní opravy |  | 200 | 0
Poznámka:
Běžná cena je v pracovní době od 06:00 do 14:30 hod., položka havarijní opravy se vztahuje na práce v mimopracovní době od 14:00 do 06:00 hod., včetně sobot, neděl a svátků.
Paušál | Kč / 1 měsíc (cena bez DPH) | 2 roky | Celkem Kč (bez DPH)
paušál na zajišťování nepřetržité havarijní služby |  | 24 | 0
Celková cena Kč bez DPH (celkový součet jednotkových cen vynásobených předpokládaným objemem) |  |  | 0

## Položkové rozpočty bytů
příloha č. 2 ZD - položkové rozpočty bytů + zařizovací předměty a práce
Uchazeč vyplní všechny žlutě zvýrazněné buňky položkových rozpočtů u všech typů bytů.
cena
"typ č. 1" BYT 1+ 0 (cena GO elektro za 1 byt) - vyplněním rozpočtu stanoví uchazeč paušál v Kč bez DPH za byt 1+ 0 - který bude fakturován za všechny byty 1+ 0 | [7 empty] | 0
"typ č. 2" BYT 1+ 3 (cena GO elektro za 1 byt) - vyplněním rozpočtu stanoví uchazeč paušál v Kč bez DPH za byt 1+ 3 - který bude fakturován za všechny byty 1+ 3 | [7 empty] | 0
"typ č. 3" BYT 1+ 2 (cena GO elektro za 1 byt) - vyplněním rozpočtu stanoví uchazeč paušál v Kč bez DPH za byt 1+ 2 - který bude fakturován za všechny byty 1+ 2 | [7 empty] | 0
Zadavatel předpokládá provedení celkem 70 elektromontáží na bytech v roce 2026 a 2027. Celková cena vztahující se k příloze č.1.2 krycího listu je součtem stanovených paušálních cen
za elektromontáže bytů typu 1, typu 2 a typu 3 vynásobených předpokládaným množstvím montáží u jednotlivých typů bytů: typ 1 počet 10 ks, typ 2 počet 10 ks, typ 3 počet 50 ks.
Celková cena vztahující se k příloze č.1.2 krycího listu (Kč bez DPH) | [7 empty] | 0
SPECIFIKACE BYTOVÝCH ROZVADĚČŮ
č.pol. | zkrácený popis | M.j. | Množství | Materiál | Cena materiál | Montáž | Cena montáž | Celkem materiál a montáž
1 | Specifikace dodávky Rozvaděč RB |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | typová nástěnná rozvodnice 18 modul., krytí IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | hlavní vypínač 32A/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | proudový chránič s jističem 10A/B/1+N/I.vyp.0,03A 6 kA AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | proudový chránič 25A/2/I.vyp.0,03A AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | jistič 1-pólový 16A/B/1 se zkrat.proudem 6kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | jistič 1-pólový 13A/B/1 se zkrat.proudem 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | dělící lišta 1F 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | svorkovnice N 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | svorkovnice PE 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | bezpečnostní tabulka nebo štítek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Specifikace dodávky Rozvaděč RB-garsonka |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | typová nástěnná rozvodnice 18 modul., krytí IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | hlavní vypínač 32A/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | proudový chránič s jističem 10A/B/1+N/I.vyp.0,03A 6 kA AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | proudový chránič 25A/2/I.vyp.0,03A AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | jistič 1-pólový 16A/B/1 se zkrat.proudem 6kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | jistič 1-pólový 13A/B/1 se zkrat.proudem 6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | spínací relé 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | dělící lišta 1F 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | svorkovnice N 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | svorkovnice PE 12 modul. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | bezpečnostní tabulka nebo štítek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
č.pol. | zkrácený popis | M.j. | Množství | Materiál | Cena materiál | Montáž | Cena montáž | Celkem materiál a montáž
"typ č.1" BYT 1+0
1 | Rozvaděč RB-garsonka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | svítidlo LED přisazené, pr.220, krytí IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | domovní spínač č.1 10A/250V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | domovní spínač č.5 10A/250V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | domovní spínač č.6 10A/250V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | sporáková přípojka se signal.doutnavkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | zásuvka dvojitá 230V/16A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | rámeček jednoduchý | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | kabel CYKY-3Ox1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | kabel CYKY 3Cx6 mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | vodič CY zž 6mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | krabice KU 68 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | zemnící svorka ZA 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | pásek uzemňovací Cu 0,5 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | wago svorka 3x2,5 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | lišta LHD 17x17 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | vysekání otvoru pro K68 | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | průraz zdivem do 15 cm - silnoproud | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | drážka pro kabel š 4 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | drážka pro kabel š 2 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | drážka pro kabel ve stropě š. 2 cm, hl. 2 cm vč. zaomítání | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | HZS
26 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | kontrola zapojení a odzkoušení | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | odvoz a likvidace odpadů | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| "typ č.1" BYT 1+0 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
č.pol. | zkrácený popis | M.j. | Množství | Materiál | Cena materiál | Montáž | Cena montáž | Celkem materiál a montáž
"typ č.2" BYT 1+3
1 | Rozvaděč RB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | svítidlo LED přisazené, pr.220, krytí IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | domovní spínač č.1 10A/250V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | domovní spínač č.5 10A/250V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | domovní spínač č.6 10A/250V AC | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | zásuvka dvojitá 230V/16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | rámeček jednoduchý | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | kabel CYKY-3Ox1,5 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kabel CYKY 3Cx6 mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | vodič CY zž 6mm2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | krabice KU 68 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | zemnící svorka ZA 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | pásek uzemňovací Cu 0,5 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | wago svorka 3x2,5 mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | lišta LHD 17x17 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | vysekání otvoru pro K68 | ks | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | průraz zdivem do 15 cm - silnoproud | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | drážka pro kabel š 4 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | drážka pro kabel š 2 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | drážka pro kabel ve stropě š. 2 cm, hl. 2 cm vč. zaomítání | m | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | HZS
25 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | kontrola zapojení a odzkoušení | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | odvoz a likvidace odpadů | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| "typ č.2" BYT 1+3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
č.pol. | zkrácený popis | M.j. | Množství | Materiál | Cena materiál | Montáž | Cena montáž | Celkem materiál a montáž
"typ č.3" BYT 1+2
1 | Rozvaděč RB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | svítidlo LED přisazené, pr.220, krytí IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | domovní spínač č.1 10A/250V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | domovní spínač č.5 10A/250V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | domovní spínač č.6 10A/250V AC | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | zásuvka dvojitá 230V/16A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | rámeček jednoduchý | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | kabel CYKY-3Ox1,5 mm2 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | kabel CYKY 3Cx6 mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | vodič CY zž 6mm2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | krabice KU 68 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | zemnící svorka ZA 16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | pásek uzemňovací Cu 0,5 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | wago svorka 3x2,5 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | lišta LHD 17x17 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | vysekání otvoru pro K68 | ks | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | průraz zdivem do 15 cm - silnoproud | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | drážka pro kabel š 4 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | drážka pro kabel š 2 cm, hl 2 cm vč. zaomítání | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | drážka pro kabel ve stropě š. 2 cm, hl. 2 cm vč. zaomítání | m | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | HZS
25 | demontáž stávajících rozvodů | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | kontrola zapojení a odzkoušení | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | odvoz a likvidace odpadů | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| "typ č.3" BYT 1+2 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Výsledná cena
Údržba bytového a nebytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v období 2026 a 2027
Kč bez DPH
Výsledná cena z listu - Zařizovací předměty a práce | 0
Výsledná cena z listu - Položkové rozpočty bytů | 0
Celková cena k přenesení do krycího listu nabídky (cena hodnocená) | 0