## Krycí list - elektro
ZAKÁZKA
Číslo:
Zakázka: | „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově na ul. Čapkova 708.“
Komentář: | Elektroinstalace Cenová nabídka neobsahuje: - opravu keramického obkladu - opravu dřevěného obložení
FIRMY
Dodavatel:
ROZPOČET
Celkem (bez DPH): | 0 | Kč
DPH: | 0 | Kč
Celkem včetně DPH: | 0 | Kč

## Rekapitulace
Elektroinstalace
Popis | Cena
Základní rozpočet | 0
Specifikace materiálu | 0
Kabely | 0
IT | 0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Celkem (bez DPH) | 0
DPH 21% ze základny | 0
Celkem (včetně DPH) | 0

## Specifikace materiálu
Specifikace materiálu
Zařízení | Místo instalace | Označení přístroje | Množství (ks/sada) | Popis materiálu | Objednací číslo | Typ přístroje | Výrobce | str./ sloup. | Poznámka | Dodávka | Montáž | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
|  | -Montáže | 1 | Montážní práce dle popisu v TZ, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Dodávka dle specifikace materiálu, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Prohlášení o shodě rozváděčů a rozváděčových sestav shodnou s NV 17/2003 Sb., |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Protokolu o kusové zkoušce rozváděčů a rozváděčových sestav dle ČSN EN 61439-1 ed.2., |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Výchozí revize elektrického zařízení před uvedením do provozu dle ČSN 33 2000-6 ed.2, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Odzkoušení a uvedení do provozu, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Demontáž staré elektroinstalace dle popisu v TZ, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
|  | -Montáže | 1 | Demontáž starých svítidel a vypínačů a zásuvek dle popisu v TZ, |  |  |  | 0 / |  |  |  |  | 0 | 0
=CSPT | +RH1 |  | 1 | Rozvodnicová skříň,pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 6, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N,barva RAL9003, materiál : ocel-plech | OEZ:44454 | RZB-Z-6S144 | OEZ s.r.o. | 6 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -F1 | 2 | Jistič,In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B,3pól, Icn 6 kA | OEZ:41934 | LTE-25B-3 | OEZ s.r.o. | 2 / 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -F3 | 2 | Jistič,In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | OEZ:41935 | LTE-32B-3 | OEZ s.r.o. | 2 / 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -F5 | 13 | Jistič,In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA | OEZ:41932 | LTE-16B-3 | OEZ s.r.o. | 3 / 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -FV1 | 1 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí,typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor | OEZ:38361 | SJBC-25E-3-MZS | OEZ s.r.o. | 2 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -K1 | 7 | Schodišťový spínač,In 16 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, časový rozsah 0,5 ÷ 10 min. | OEZ:45602 | MQD-16-100-A230 | OEZ s.r.o. | 2 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -Q5 | 12 | Proudový chránič,In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC | OEZ:42395 | LFE-25-4-030AC | OEZ s.r.o. | 3 / 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -QF1 | 28 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou,In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ AC | LMF-10B-1N-030AC | LMF-10B-1N-030AC | OEZ s.r.o. | 2 / 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -QF8 | 34 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou,In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ AC | LMF-16B-1N-030AC | LMF-16B-1N-030AC | OEZ s.r.o. | 2 / 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -QF11 | 53 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou,In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ A | LMF-16B-1N-030A | LMF-16B-1N-030A | OEZ s.r.o. | 3 / 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -S1 | 1 | Páčkový vypínač,In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | OEZ:42339 | MSO-63-3 | OEZ s.r.o. | 2 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RH1 | -TR1 | 1 | Zvonkový transformátor,výkon 4 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 6, 8, 12 V, zkratuvzdorné provedení, šířka 3 moduly | OEZ:35688 | UTZ-4-A | OEZ s.r.o. | 5 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RS2 |  | 3 | Rozvodnicová skříň,pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL9003, materiál : ocel-plech | OEZ:44451 | RZB-Z-3S72 | OEZ s.r.o. | 3 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RS2 |  | 1 | Drobný elektroinstalační materiál (hřebeny, wago svorky, můstky, zarážky), |  |  |  | 3 / 0 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +RS2 | -FV1 | 3 | Svodič přepětí,typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště | OEZ:38367 | SVC-350-3N-MZ | OEZ s.r.o. | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RS2 | -S1 | 1 | Páčkový vypínač,In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | OEZ:42331 | MSO-32-3 | OEZ s.r.o. | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 174 | Kompletní dvojzásuvka TANGO v bílé barvě, | 5513A-C02357 B | 5513A-C02357 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 44 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, bílý, Design: Tango®, | 3901A-B20 B | 3901A-B20 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 11 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, bílý, Design: Tango®, | 3901A-B30 B | 3901A-B30 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 68 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý, Design: Tango®, | 3901A-B10 B | 3901A-B10 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 97 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá, | 5519A-A02357 B | 5519A-A02357 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 43 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, | 3559-A01345 | 3559-A01345 | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 26 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5, | 3559-A05345 | 3559-A05345 | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 24 | Kryt spínače kolébkového dělený, bílý, Design: Tango®, | 3558A-A652 B | 3558A-A652 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 75 | Kryt spínače kolébkového, bílý, Design: Tango®, | 3558A-A651 B | 3558A-A651 B | ABB | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 392 | Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální, | KP 68_KA | KP 68_KA | KOPOS KOLÍN a.s | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.08 |  | 11 | Svorkovnice lámací, |  |  |  | 3 / 6 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.08 |  | 43 | MODUS LLLX4000, 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, NONSELV 350mA, obal čela+fólie, | LLLX4000RM2MAT4ND | LLLX4000RM2MAT4ND | MODUS | 3 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.06+07 |  | 11 | Svítidlo nástěnné, |  |  |  | 3 / 5 | Typ dohodnout při |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.06+07 |  | 1 | Svítidlo stropní, |  |  |  | 3 / 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.03 |  | 87 | MODUS BRSB, 12x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 1200mA, | BRSB4KO480V5/ND | BRSB4KO480V5/ND | MODUS | 3 / 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.14+16 |  | 1 | MODUS BRSB, 12x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům.480mm, 1200mA , PIR, | BRSB4KO480V5/ND/PIR | BRSB4KO480V5/ND/PIR | MODUS | 3 / 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.09 |  | 30 | Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S tlačítko, | 3559-A91345 | 3559-A91345 | ABB | 3 / 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.09 |  | 30 | Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače, světlo oranžové, | 3916-12221 | 3916-12221 | ABB | 3 / 3 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.09 |  | 30 | Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem, bílý, Design: Tango®, | 3558A-A653 B | 3558A-A653 B | ABB | 3 / 3 |  |  |  | 0 |  | 0
=CSPT | +2.09 |  | 6 | ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, univ. piktogram, test. tlačítko, | OZN/ECL/1W/C/3/SA/PT/CL | OZN/ECL/1W/C/3/SA/PT/CL | MODUS | 3 / 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +2.09 |  | 2 | Svítidlo večerní, |  |  |  | 3 / 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +1.13 |  | 1 | Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So, | 3559-A07345 | 3559-A07345 | ABB | 2 / 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +1.27 |  | 8 | Svítidlo se snímačem pohybu, |  |  |  | 2 / 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +1.27 |  | 1 | LED venkovní stropní / nástěnné osvětlení s čidlem pohybu a setmění VICTOR LED, 4100K, | 100.23193 | 100.23193 | ECOLITE | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +0.02a |  | 6 | EXIT 1W LED 130 lm STANDARD IP65 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé, | OZN/ETE/1W/C/1/SA/X/WH | OZN/ETE/1W/C/1/SA/X/WH | MODUS | 1 / 2 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RS3 | -S1 | 2 | Páčkový vypínač,In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól | OEZ:42331 | MSO-32-3 | OEZ s.r.o. | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0

## Kabely
Kabely
Název kabelu | Typ kabelu | Počet žil | Průřez | Délka (m) | Zdroj | Cíl | List | Poznámka | Dodávka | Montáž | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
| CYKY-J(B) | 4 | 16 | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J(C) | 3 | 1.5 | 910 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-O(D) | 2 | 1.5 | 180 | =CSPT+RH1-K1 | =CSPT+RH1-QF4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J(C) | 3 | 2.5 | 2510 | =+ | =CSPT+RH1-QF8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J(C) | 5 | 4 | 40 | =CSPT+RH1-F2 | =CSPT+RS2-S1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J(C) | 5 | 2.5 | 275 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J(C) | 5 | 6 | 60 | =CSPT+RH1-F3 | =CSPT+RS3-S1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0

## IT
IT
Zařízení | Místo instalace | Označení přístroje | Množství (ks/sada) | Popis materiálu | Objednací číslo | Typ přístroje | Výrobce | str./ sloup. | Poznámka | Dodávka | Montáž | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 1 | Rack,19" datový rozvaděč 42U 800x600 | Rack |  |  | 1/0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 1 | Ventilátor,Ventilační jednotka pro datový rozvaděč 19" | Ventilátor |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 1 | Podstavec,Podstavec s filtrem pro datový rovaděč | Podstavec |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 2 | Napájení,Napájecí jednotka pro datový rozvaděč | Napájení |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 2 | Police,Police 19" pro datový rozvaděč | Police |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 5 | Patch panel,Datový patch panel Cat. 6 24 pozic | Patch panel |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 5 | Vyvazovací panel,Vyvazovací panel 2U | Vyvazovací panel |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 2 | Switch,Aktivní prvek switch 48G port | Switch |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 54 | Datová zásuuvka,Datová zásuvka 2x RJ45 Cat. 6 | Datová zásuuvka |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 54 | Krabice,Instalační krabice pro dat. Zásuvku | Krabice |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 108 | Key stone,Datový keystone Cat. 6 pro datové zásuvky | Key stone |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 3913 | Datový kabel,Datový kabel UTP Cat. 6 | Datový kabel |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
=CSPT | +RSIT | -Datové sítě | 1 | Instalační materiál,Instalační materiál | Instalační materiál |  |  | 1 / 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0

## VRN
VRN
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jednotková cena | Cena
1 | ON | O4 | Zařízení staveniště | % | 1.5 | 0 | 0
2 | ON | O7 | Mimostaveništní doprava a přesuny hmot | % | 4.3 | 0 | 0
0