## KONEKTIVITA
Konektivita - Základní škola Třinec, Koperníkova 696
Vyplňujte pouze žlutá pole!!
Technická specifikace jedtnolivých položek k ocenění je vymezená v příloze č. 4 Zadávacích podmínek Kromě stanovení technických parametrů zadavatel poskytuje výkresovou dokumentaci studie rozvodů datové sítě s orientačním umístěním přípojných míst (datových zásuvek a wifi AP), tras datových rozvodů (CAT6 a Optika) a rozmístění datových rozvaděčů - součástí přílohy č. 4 Zadávacích podmínek
Poř. č. | Název | Mj. | Mn. | Cena/ks | Cena celkem bez DPH | Název výrobce a typ a-nebo PN produktu*
konektivita školy - aktivní část
1 | Firewall | ks | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
2 | Server | soubor | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
3 | Implementační práce | člověkoden | 15 | 0 | 0
4 | Serverový OS | soubor | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
5 | Antivir - koncové zařízení | ks | 298 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
6 | Antivir - Server | ks | 2 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
7 | SW pro správu identity managementu v síťi | soubor | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
8 | Systém pro Logování | soubor | 1 | 0 | 0
9 | Síťový přepínač - centrální | ks | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
10 | SFP+ modul - typ 1 | ks | 12 | 0 | 0
11 | Síťový přepínač - typ 1 | ks | 7 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
12 | Síťový přepínač - typ 2 | ks | 3 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
13 | Síťový přepínač - typ 3 | ks | 2 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
14 | SFP+ modul - typ 2 | ks | 12 | 0 | 0
15 | Access point - typ 1 | ks | 49 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
16 | Access point - typ 2 | ks | 1 | 0 | 0 | Uchazeč doplní název výrobce a typ a-nebo PN produktu (případně jiné specifikace)
17 | Záložní NAS | ks | 1 | 0 | 0
18 | HDD NAS | ks | 4 | 0 | 0
19 | SW pro Backup a Restore VM | ks | 1 | 0 | 0
20 | UPS 3000VA | ks | 1 | 0 | 0
Konektivita školy celkem |  |  |  |  | 0
strukturovaná kabeláž
21 | UTP cat.6, LS0H, včetně instalace | m | 11950 | 0 | 0
22 | Kabel FO, 09/125, 8vl, LSOH, včetně instalace | m | 850 | 0 | 0
23 | Elektroinstalační lišta 20x20, vč. příslušenství a instalace | m | 500 | 0 | 0
24 | Elektroinstalační lišta 40x20, vč. příslušenství a instalace | m | 270 | 0 | 0
25 | Elektroinstalační lišta 40x40, vč. příslušenství a instalace | m | 270 | 0 | 0
26 | Elektroinstalační lišta 60x40, vč. příslušenství a instalace | m | 100 | 0 | 0
27 | Elektroinstalační kanál 120x40, vč. příslušenství a instalace | m | 40 | 0 | 0
28 | Parapetní kanál 130x65, vč. příslušenství a instalace | m | 5 | 0 | 0
29 | Datová zásuvka modulární 2xRJ45 Cat.6, kompletní, povrchová, včetně instalace a zapojení | ks | 134 | 0 | 0
30 | Datová zásuvka modulární 1xRJ45 Cat.6, kompletní, povrchová, včetně instalace a zapojení | ks | 26 | 0 | 0
31 | Ukončení volného vývodu konektrorem RJ45, WiFi | ks | 50 | 0 | 0
32 | 19" Datový rozvaděč 42U, rozměr min. 800x1000, dveře na zámek, stojanový, stropního ventilátor 60W, včetně dopravy a montáže. | ks | 1 | 0 | 0
33 | 19" Nástěnný datový rozvaděč min. 15U min. 600x490, skleněné dveře, včetně dopravy a montáže na zeď do výšky | ks | 5 | 0 | 0
34 | 19" Napájecí panel min. 6x230V, indikátor zapnutí, včetně instalace do rozvaděče a zapojení. | ks | 8 | 0 | 0
35 | UTP Patchpanel, Cat.6, 24 port, včetně montáže do racku | ks | 18 | 0 | 0
36 | Vyvazovací lišta jednostranná plastová, 1U, včetně montáže do racku | ks | 18 | 0 | 0
37 | 19" Optická vana, čelo 12/24 SC, kompletní, montáž do rozvaděče. | ks | 9 | 0 | 0
38 | Optický Pigtail SM LC 1m, včetně zavaření a uložení do optické kazety | ks | 56 | 0 | 0
39 | Optický patchcord, LC-LC, min. 2m, včetně zapojení | ks | 20 | 0 | 0
40 | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat 6, délka min. 2m | ks | 290 | 0 | 0
41 | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat 6, délka min. 0,25m | ks | 340 | 0 | 0
42 | Měření metalické trasy | ks | 344 | 0 | 0
43 | Měření optické trasy | ks | 56 | 0 | 0
44 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Průraz zdivem do 400mm | ks | 90 | 0 | 0
46 | Průraz zdivem do 700mm | ks | 26 | 0 | 0
47 | Závěrečná práce v datových rozvaděčích | hod. | 40 | 0 | 0
48 | Demontáž staré datové kabeláže | hod. | 50 | 0 | 0
49 | Úklidové práce | hod. | 40 | 0 | 0
50 | Doprava a přesun dodávek | kpl. | 1 | 0 | 0
51 | Technická zpráva řešení a zaškolení | kpl. | 1 | 0 | 0
52 | Předimplementační analýza | kpl. | 1 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž celkem |  |  |  |  | 0
přívod 230V pro datové rozvaděče
53 | Zásuvka 220V, povrchová, včetně montáže a zapojení | ks | 6 | 0 | 0
54 | Kabel Cyky 3x2,5mm2, včetně instalace | m | 180 | 0 | 0
55 | Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, včetně instalace a zapojení | ks | 6 | 0 | 0
56 | zemnící kabel CY 6mm2 | m | 150 | 0 | 0
57 | zemnící kabel CY 16mm2 | m | 30 | 0 | 0
58 | Revize elektro | ks | 6 | 0 | 0
přívod pro datové rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0
*) Zadavatel nebude akceptovat neurčitá označení výrobku či interní kódy dodavatele apod.
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
| v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  | 0
| v Kč včetně DPH |  |  |  | 0