	Příloha č.1.1ZD - zař. předměty a práce   str. 1/1 

(budoucí příloha č. 1A smlouvy)

	Akce : Údržba bytového fondu v oborech elektroinstalace a hromosvody v roce 2016

	Zařizovací předmět
	Kč / 1 ks              (cena bez DPH)
	ks 

(předpoklad pro r. 2016)
	Celkem Kč                                   (bez DPH)

	Elektrický sporák bílé barvy s energetickou třídou A nebo B, litinová varná deska se 4 varnými zónami (1x rychlovazná).  Trouba osvětlená s horním a spodním topným tělesem; trouba s prolisy a min. 1 roštem. Rozměry cca ± 2 cm (šxvxh): 50 × 85 × 60 cm; el. příkon cca 7 500 W, elektrické napětí: 230/400 V
	………..
	5
	………..

	Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 80 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 2,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače
	………..
	5
	………..

	Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 120 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 3,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače
	………..
	5
	………..

	Elektrický závěsný akum. tlakový ohřívač vody o objemu 150 l, elektrické napětí: 230 V, příkon cca 2 kW, čas ohřevu z 15°C na 65°C: ~ 4,5 hod., el. krytí: IP 24, vizuální kontrola teploty vody a signalizace ohřevu, pojistka proti přehřátí ohřívače
	………..
	5
	………..

	Digestoř centrálního odsáváníj
	………..
	5
	………..

	Digestoř  s vlastním  pohonem
	………..
	5
	………..

	Do ceny zařizovacího předmětu je nutno zahrnout veškeré náklady spojené s výměnou : demontáž a likvidaci starého předmětu, vlastní cenu, dovoz a montáž nového předmětu včetně veškerého potřebného drobného materiálu - těsnění, spojovací materiál, přívodní kabeláž apod.

	Práce v oboru
	Kč / hod
	hod. (předpoklad pro r. 2016)
	Celkem Kč                      (bez DPH)

	elektroinstalace
	………..
	500
	………..

	hromosvody
	………..
	70
	………..

	havarijní opravy
	………..
	200
	………..

	Běžná cena je v pracovní době od 06:00 do 14:30 hod., položka havarijní opravy se vztahuje na práce v mimopracovní době od 14:00 do 06:00 hod., včetně sobot, neděl a svátků.

	paušál na zajišťování nepřetržité havarijní služby
	Kč/1 měsíc
	12 měsíců
	Celkem Kč                      (bez DPH)

	
	………..
	………..
	…………..

	 
	
	
	
	 

	 Celková cena Kč bez DPH   (celkový součet jednotkových cen vynásobených předpokládaným objemem)
	………………..

	Poznámka : Předpoklad pro rok 2016 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek.


V ………………. dne ………
………………









…….…………………………………

Jméno, příjmení, funkce a podpis uchazeče 
