| Specifikace dodávek a služeb k ocenění | Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str.1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zajištění servisní činnosti, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2016 – 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kč / 1 měsíc (bez DPH) |  |  |  |  | měsíců |  | celkem Kč (bez DPH) |  |
| Paušál | ………………………. |  |  |  |  | 36 |  | ……………… |  |
| Paušální cena musí zahrnovat veškeré náklady nutné k zajištění kompletní servisní činnosti pro 8 výtahů do max. 7 stanic dle následujících požadavků: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odstraňování poruch výtahů po telefonickém nahlášení na dispečink firmy v den nahlášení včetně sobot, neděl a svátků, - zajištění nepřetržité vyprošťovací služby uvízlých osob s nástupem do 30 min. po nahlášení - provádění periodických odborných prohlídek a zkoušek v termínech dle ČSN 274007, - provádění pravidelné a preventivní údržby výtahů včetně provozních prohlídek dle ČSN 274002 a udržování strojních částí výtahů v optimálním stavu, náklady na drobný materiál jako tuky, oleje apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel požaduje nástup na opravu do 1 hodiny od nahlášení poruchy a vyproštění uvízlé osoby z výtahu v důsledku výpadku proudu, nebo poruchy výtahu do 30 minut od nahlášení nepřetržitě 365 dnů v roce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimopaušální opravy: výměna stávajícího zařízení za nové |  |  | Kč / 1ks (bez DPH) |  | ks (předpoklad pro 2016 - 2018) |  |  |  | celkem Kč (bez DPH) |
| dveřní uzávěry dle ČSN, EN 81.1 |  |  | ………..… |  | 5 |  |  |  | ………..… |
| tlačítkové antivandální přivolávače ve stanicích (provedení NEREZ) |  |  | ………..… |  | 15 |  |  |  | ………..… |
| displej ve výchozí stanici (provedení NEREZ) |  |  | ………..… |  | 4 |  |  |  | ………..… |
| výtahový rozváděč s frekvenčním měničem včetně kompletní elektroinstalace v šachtě a strojovně (pro motor 3,5 kW, 7 stanic) |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| Frekvenční měnič 4 kW asynchronní stroj |  |  | ………..… |  | 3 |  |  |  | ………..… |
| kabinové dveře BUS 800 |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| výměna převodového oleje |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| Akumulátor 1,3 Ah |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str.2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyvažovací ocelové závaží (pro výtah s nosnosti 320 kg) |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| dvojčinná brzda (pro průměr 200 mm) |  |  | ………..… |  | 2 |  |  |  | ………..… |
| úřední zkoušky výtahů (inspekční prohlídky) |  |  | ………..… |  | 7 |  |  |  | ………..… |
| Jednotlivé položky musí zahrnovat veškeré náklady spojené s výměnou : demontáž a likvidaci stávajícího zařízení, dodání a montáž nového zařízení včetně veškerého potřebného drobného materiálu (např. šrouby, podložky, barva, tuky apod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kč / 1hod (bez DPH) |  | Hod. |  |  |  |  |  |
| hodinová sazba mimo paušální cenu |  | ………..… |  | 600 |  |  | ………..… |  |  |
| Celková cena bez DPH - celkový součet ročního paušálu, jednotkových cen mimopaušálních oprav vynásobených předpokládaným jednotkovým množstvím a hodinové sazby vynásobené předpokládaným jednotkovým množstvím. |  |  |  |  |  |  | ………..… |  |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V mimopaušálních opravách bude řešeno formou příkazů nebo objednávek odstraňování závad dle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provozních a odborných prohlídek a úředních zkoušek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpoklad pro období 2016 - 2018 u mimopaušálních oprav je pouze orientační a není závazný pro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |