| Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte! Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str. 1/2 (budoucí příloha č. 1 smlouvy) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce : Údržba bytového a nebytového fondu v oborech vodoinstalace, plynoinstalace a topenářství v roce 2017 |  |  |  |  |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT |  | Kč / 1 ks (cena bez DPH) | ks (předpoklad pro r. 2017) | cena celkem (Kč bez DPH)(součin jedn. cen a počtu předpokládaných jednotek) |
| Kombinovaný sporák volně stojící bílé barvy, plynová varná deska se 4 varnými zónami, konvenční trouba s prolisy – min. 50 l s mech. nastavením teploty, min. 1 rošt, elektrické napětí: 240 V, Rozměry cca ± 2 cm (šxvxh): 50 × 85 × 60 cm, el. příkon cca. 1900 W, třída A nebo B |  | ……….. | 15 | ……………………. |
| Plynový sporák volně stojící bílé barvy, plynová varná deska se 4 varnými zónami, plynová trouba s prolisy – min. 50 l s mech. nastavením teploty, min. 1 rošt, elektrické napětí: 240 V, Rozměry cca ± 2 cm (šxvxh): 50 × 85 × 60 cm, el. příkon cca. 1900 W |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| Průtokový ohřívač na zemní plyn s automatickou regulací výkonu, zapalovací hořáček, hlídač odtahu spalin, omezovač vody, max. rozměry ± 2 cm š/v/h 40/80/30 cm, ohřátí TUV při zvýšení teploty o 20 stupňů 10 l/min. jmenovitý výkon cca 17 kW |  | ……….. | 85 | ……………………. |
| Plynové závěsné topidlo o výkonu min. 2,5 kW s odtahem spalin do komína, automaticé udržování teploty, mechanická regulace teploty - termostatem a piezozapalovačem, automatické uzavření plynu v případě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene, vhodné pro místnosti o objemu až 60 m3 |  | ……….. | 2 | ……………………. |
| Plynové závěsné topidlo o výkonu min. 5 kW s odtahem spalin do komína, automaticé udržování teploty, mechanická regulace teploty - termostatem a piezozapalovačem, automatické uzavření plynu v případě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene, vhodné pro místnosti o objemu až 100 m3 |  | ……….. | 2 | ……………………. |
| Plynové topidlo s odtahem spalin přes zeď o výkonu min. 4 kW a regulací teploty termostatem, připojení na zemní plyn, vhodné pro místnosti o objemu až 95 m3 |  | ……….. | 2 | ……………………. |
| vana 150cm vč. sifónu a uzemnění - klasické bytové jádro (vana zakrytá deskou – kompletní výměna) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| vana 150cm vč. sifóonu a uzemnění - vana zazděná – (kompletní výměna) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| vana 160cm vč. sifónu a uzemnění - klasické bytové jádro (vana zakrytá deskou – kompletní výměna) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| vana 160cm vč. sifónu a uzemnění - vana zazděná – (kompletní výměna) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| krycí deska k vaně |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| umývadlo včetně sifonu |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| WC mísa včetně sedátka |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| WC splachovač vč. splachovačky |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| WC combi včetně sedátka |  | ……….. | 15 | ……………………. |
| dřezová deska 180 cm |  | ……….. | 2 | ……………………. |
| dřezová deska 150 cm |  | ……….. | 2 | ……………………. |
| dřez smalt včetně sifonu |  | ……….. | 3 | ……………………. |
| Příloha č.1.1 krycího listu nabídky str. 2/2 (budoucí příloha č. 1 smlouvy) |  |  |  |  |
| BATERIE: |  |  |  |  |
| vanová s dlouhým ramenem (rozteč 10 cm) |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| vanová s krátkým ramenem (rozteč 10 cm) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| vanová s krátkým ramenem (rozteč 16 cm) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| nástěnná (rozteč 10 cm) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| nástěnná (rozteč 16 cm) |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| umývadlová stojánková |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| dřezová stojánková |  | ……….. | 10 | ……………………. |
| dřezová stojánková se 2 vývody |  | ……….. | 5 | ……………………. |
| Do ceny zařizovacího předmětu požadujeme zahrnout veškeré náklady spojené s výměnou: demontáž a likvidaci starého předmětu, vlastní cenu, dovoz a montáž nového předmětu včetně veškerého potřebného drobného materiálu - těsnění, spojovací materiál, napojení plynových spotřebičů na hadice s protipožární odolností dle ČSN EN 1775 platné v době plnění veřejné zakázky ( rok 2017), kulový ventil apod. |  |  |  |  |
| Práce v oboru | jednotky |  |  | cena celkem (Kč bez DPH)(součin jedn. cen a počtu předpokládaných jednotek) |
|  | Kč / hod |  | hod. (předpoklad pro r. 2017) |  |
| vodoinstalace | ……….. |  | 600 | ……………………. |
| topenářství | ……….. |  | 150 | ……………………. |
| plynoinstalace | ……….. |  | 600 | ……………………. |
| havarijní opravy | ……….. |  | 150 | ……………………. |
| Běžná cena je v pracovní době od 06:00 do 14:30 hod., položka havarijní opravy se vztahuje na práce v mimopracovní době od 14:00 do 06:00 hod., včetně sobot, neděl a svátků. |  |  |  |  |
| paušál na zajišťování nepřetržité havarijní služby | Kč/1 měsíc |  | 12 měsíců | cena celkem (Kč bez DPH)(součin jedn. cen a počtu jednotek) |
|  | ……….. |  | ……….. | ……………………. |
| Celková cena Kč bez DPH (celkový součet cen ve sloupci „cena celkem“) (tuto uvést do krycího listu jako cenu pro hodnocení nabídky) |  |  |  | ………………… |
| Poznámka: Předpoklad pro rok 2017 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |

V ………………. dne ………

…………………………………………………

Jméno, příjmení, funkce

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte	podpis uchazeče