| Příloha č. 1A Specifikace prací a dodávek (doplnit cenové údaje) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provádění podlahářských prací v období 2017 – 2019 |  |  |  |  |
| POLOŽKA | jednotka | cena za jednotku (Kč bez DPH) | předpoklad pro 2017 -2019 (počet jednotek) | cena celkem (Kč bez DPH) |
| Podlaha - PVC : stržení starého PVC, dodání a nalepení nové heterogenní podlahové krytiny včetně provedení svarů | 1 m² | ………. | 300 | …………. |
| Podlaha - PVC včetně podkladu : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nalepení nové heterogenní podlahové krytiny včetně provedení svarů | 1 m² | ………. | 300 | …………. |
| Soklová lišta k PVC včetně montáže | 1 bm | ………. | 300 | …………. |
| Podlaha - Parkety VLYS : Odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nových parket VLYS 350/60 II. jakost BUK včetně nalakování | 1 m² | ………. | 50 | …………. |
| Soklová lišta k parketám včetně montáže | 1 bm | ………. | 70 | …………. |
| Podlaha - parkety MOZAIKA : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nových parket MOZAIKA II. jakost DUB včetně nalakování | 1 m² | ………. | 50 | …………. |
| Podlaha - PLOVOUCÍ : odstranění původních parket a podkladu, dodání a položení nového podkladu z dřevotřísky a nové laminátové PLOVOUCÍ PODLAHY typu CASTELLO CLICK | 1 m² | ………. | 500 | …………. |
| Sokolová lišta k plovoucí podlaze včetně montáže | 1 bm | ………. | 500 | …………. |
| Oprava parketové podlahy voskované : přebroušení stávající parketové podlahy a nalakování (např. lak UZIN . 1x MG320, 2xMF94) | 1 m² | ………. | 50 | …………. |
| Oprava parketové podlahy lakované : přebroušení stávající parketové podlahy a nalakování (např. lak UZIN : 1xMG320, 2xMF94) | 1 m² | ………. | 50 | …………. |
| Zřízení odběrného místa pro napojení el. energie (napojení na el. instalaci společných prostor domu, zajištění měření spotřeby pomocí podružného elektroměru) | 1 byt² | ………. | 30 | …………. |
| Hodinová sazba | 1. hod | ………. | 200 | …………. |
| výsledná cena celkem (tuto uvést do krycího listu nabídky jako cenu hodnocenou) |  |  |  | …………. |
| Poznámka : Jednotkové ceny doplňte do sloupce „cena za jednotku“. Do sloupce "cena celkem" uveďte součin cen za jednotku a předpodkladu (počtu jednotek) pro období 2017-2019. Do kolonky "výsledná cena celkem" uveďte součet cen ve sloupci "cena celkem". Ceny jednotlivých položek musí obsahovat veškeré náklady spojené s kompletním provedením položky včetně odvozu a likvidace odpadu. Předpoklad pro roky 2017 - 2019 (počet jednotek) je pouze orientační a není závazný pro následné uzavření smlouvy o dílo. Ve smlouvě budou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých položek a fakturace bude probíhat podle skutečného počtu jednotek. |  |  |  |  |