## výkaz_výměr
Stavba: KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ
Část: Zařízení silnoproudé elektroinstalace
Rekapitualce
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Zemní práce |  |  | 0
5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
6 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
7 | DPH 21% |  |  | 0
8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
[5 empty] | cena |  |  | výkaz výměr
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvaděč RMS - dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
2 | skříň ochranného pospojování HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
3 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
4 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
5 | CYKY-J 5x 1,5 (C) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
6 | CYKY-J 4X 1,5 (C) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
7 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
8 | CYKY-J 3X1,5 (A) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
9 | CYKY-O 4X 1,5 (D) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
10 | CYKY-O 2X1,5 (D) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
11 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
12 | JYTY 2x1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
13 | CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
14 | CY 25 zž | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
15 | CY 16 zž | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
16 | CY 6 zž | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
17 | CY 4 zž | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
18 | svorka OP | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
19 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
20 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
21 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
22 | tr tuhá d25 PVC | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
23 | tr plastová do země DN40 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
24 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
25 | Pomocné ocelové konstrukce do 10kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
26 | [5 empty] | 0
27 | Svítidlavčetně zdrojů a startérů |  |  |  |  | 0
28 | B1 - přisazené svítidlo 2xT8 36W, EVG IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
29 | B2 - přisazené svítidlo 2xT8 58W EVG, IP20, bílá mřížka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
30 | D - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
31 | F - přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG IP65, plastové, venkovní prostředí | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
32 | N - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x8W s piktogramem, IP54, NA STĚNU | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
33 | venkovní výbojkové svítidlo kulaté, do 1x70W, IP65, na dřík sloupu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
34 | dvojitý výložník, 0,5m vyložení, žárový zinek | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
35 | ocelový sloup 5m, žárový zinek | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
36 | [5 empty] | 0
37 | 1-pól. vyp. (1) - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
38 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
39 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
40 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
41 | dvojzásuvka - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
42 | zásuvka s přep. ochr. - strojek, kryt - BARVA DLE VÝBĚRU ARCH. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
43 | zásuvka do vlhka 230/16A, IP44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
44 | zásuvka do vlhka 400/16A, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
46 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
47 | KR97 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
48 | krabice K125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
49 | krabice IP,54 na povrch se svorkovnicí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
50 | ukončení vodičů pospojování | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
51 | pohybové čidlo IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
52 | doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
53 | napojení ventilátorů a zařízení VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
54 | STOP tlačítko v plastové krabici | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
55 | domovní prostorový termostat, 0-40°C, nástěnný, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
56 | elektrický konvektor 0,5kW, IP 23, nástěnný | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
57 | elektrický konvektor 1kW, IP 23, nástěnný | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
58 | elektrický konvektor 1,5kW, IP 23, nástěnný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
59 | ukončení kabelů do 5 x 10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
60 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
61 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
62 | průraz zdivem do 45 cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
63 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
64 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
65 | průraz stropem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
66 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
67 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
68 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
69 | Hromosvod, uzemnění |  |  | 0 |  | 0 |  | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
70 | FeZn d8 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
71 | FeZn d10 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
72 | podpěra vedení PV | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
73 | FeZn 30 x 4 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
74 | SZ v krabici | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
75 | SR03 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
76 | SR01 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
77 | SO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
78 | SS,SP | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
79 | ST | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
80 | trubka PE d32 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
81 | KT 250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
82 | měření zemních odporů do 100m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
83 | montáž štítků k označní svodů | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
84 | tvarování ochranných prvků | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
85 | nosný a podružný materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
86 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
2 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
3 | spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
4 | inženýrská činnost | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
5 | výchozí revize | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
6 | dokumentace skut. provedení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
7 | celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-06 a tech zprávy
2 | zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-06 a tech zprávy
3 | zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-06 a tech zprávy
4 | Jáma pro ocelový stožár 5m, výkop jámy pro osvětlovací stožár 5m vč. záypu jámy, betonového základu a obruče, betonové trouby, zásypu pískem, naložení a odvozu zeminy na skládku ( 15 km ) a poplatku za odvoz a umístění zeminy na skládku. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-06 a tech zprávy
5 | prostý beton | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-06 a tech zprávy
6 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč RMS1
1 | oceloplechová roz. pod omítku, v1200xš600xh160 IP40/30 - KOMPLET | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
2 | jistič 32A/3, nap. cívka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
3 | pojistkový odpínač 10/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
4 | válcové pojistkové vložky 32A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
5 | svodič přepětí B+C stupeň , 4 pól | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
6 | chránič FI 40-4p/0.03 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
7 | jistič 16B/3, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
8 | jistič 16B/1, 10kA | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
9 | jistič 10B/1, 10kA | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
10 | jistič 6B/1, 10kA | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
11 | pomocné relé 3p/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
12 | stykač 20A,400V, ovl. napětí 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
13 | stykač 20A,230V, ovl. napětí 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
14 | přepínač I-0-II, 10A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
15 | PE, N přípojnice | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
16 | spoj. a podr. mat. | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-05 a tech zprávy
17 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | celkem |  |  |  |  | 0
skříň ochranného pospojování HOP
1 | krabice 150/150/77, IP 44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
2 | ekvipoteciální svorkovnice EP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
3 | spoj. a podr. mat. | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
4 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0 | dle výkresu E-02,03,04,05 a tech zprávy
5 | celkem |  |  |  |  | 0